附件

四川省2024年能力验证项目及承担单位信息

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测方法 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质样品化学成分分析 | 氨氮（氨） | 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 （GB/T 5750.5-2023）； 《城镇污水水质标准检验方法》（CJ/T 51-2018）； 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 535-2009）； 《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》（HJ 536-2009）； 《水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法》 （HJ 665-2013）； 《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》（HJ 195-2023）等 | 5-11月 |
| 2 | 土壤样品化学成分分析 | 镉、有效磷 | 土壤 镉： 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》 （GB/T 17141-1997）； 《区域地球化学样品分析方法 第5部分：镉量测定电感耦合等离子体质谱法》（DZ/T 0279.5-2016）； 《区域地球化学样品分析方法 第18部分：镉量测定 石墨炉原子吸收光谱法》（DZ/T 0279.18-2016）； 《土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》（HJ 803-2016）； 《土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 1315-2023）； 《生态地球化学评价土壤样品中铬、铜、镉、铅的测定 电感耦合等离子体质谱法》（DB51/T 2113-2016）等。 土壤 有效磷： 《土壤检测 第7部分：土壤有效磷的测定》（NY/T 1121.7-2014）； 《土壤检测 第25部分：土壤有效磷的测定连续流动分析仪法》（NY/T 1121.25-2012）； 《森林土壤磷的测定》（LY/T 1232-2015）； 《土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法》 （HJ 704-2014）。 | 5-11月 |
| 承担单位：四川省自然资源实验测试研究中心 地址：成都市金牛区人民北路一段25号 联系人：钟 琦 028-83226180、18280087820、1041493294@qq.com 刘 超 028-83226282、18328504856 |  |  |  |  |
| 3 | 碳钢中C、Si、Mn、P、S含量的测定 | C、Si、Mn、P、S | C元素： GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 223系列标准 Si元素： GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 20125-2006《低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 223系列标准 Mn元素： GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 20125-2006《低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 223系列标准 P元素： GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 20125-2006《低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》、GB/T 223系列标准 S元素： GB/T 20123-2006《钢铁 总碳硫含量的测定 高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》、GB/T 4336-2016《碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》、GB/T 223系列标准 | 5-11月 |
| 承担单位:四川省工业环境监测研究院 地址：成都市武侯区武科西三路375号 联系人：陈昌山 028-87530793、13018266300、scyjzjz2006@126.com 段彩红 028-87530793、13880789358 |  |  |  |  |
| 4 | 食品中菌落总数的测定 | 菌落总数 | GB 4789.2-2022 《食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定》 | 5-11月 |
| 5 | 饮料中胭脂红和日落黄的含量测定 | 胭脂红和日落黄 | GB 5009.35-2023 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 5-11月 |
| 承担单位:四川省食品检验研究院 地址：成都市高新西区新文路8号 联系人：成长玉 028-81059008、15828637276、sfi2021@163.com 陈学强 18980597091（微生物领域） |  |  |  |  |
| 6 | 柴油闪点 | 闪点 | GB/T 261-2021 《闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法》 | 5-11月 |
| 7 | 电线电缆绝缘老化前抗张强度 | 缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11-2008/ IEC 60811-1-1:2001《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 通用试验方法一厚度和外形尺寸测量一机械性能试验》 | 5-11月 |
| 8 | 配装眼镜镜片顶焦度实验室 | 球镜顶焦度、柱镜顶焦度 | GB 10810.1-2005《眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片》 | 5-11月 |
| 9 | 塑料薄膜拉伸性能 | 拉伸强度 | GB/T 1040.3—2006 塑料 拉伸性能的测定 第3部分：薄膜的薄片的试验条件 | 5-11月 |
| 10 | 塑料拉伸性能 | 拉伸屈服应力 | GB/T 1040.1-2018 塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则 | 5-11月 |
| 承担单位：成都产品质量检验研究院有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区兴茂街16号 联系人：李 铭 028-65099252、18180909926、85321941@qq.com（柴油） 廖 强 028-65099190、18180909890、laoliao0719@sina.com（电线电缆） 李加涛 028-82313935、18982153958、2290242867@qq.com（配装眼镜镜片） 张晓飞 028-65099169、13880729137、77941077@qq.com（塑料薄膜） 吴映江 028-65099243、13880281336、361663948@qq.com（塑料） |  |  |  |  |
| 11 | 畜禽产品中兽药残留检测技术能力验证 | 兽药残留检测参数：达氟沙星、诺氟沙星 | 自主选用合适的、现行有效的检测方法 | 5-11月 |
| 12 | 种植业产品中农药残留检测技术能力验证 | 农药残留检测参数：对硫磷、丙溴磷、腐霉利、氯氰菊酯 | 农药残留：自主选用合适的、现行有效的检测方法 | 5-11月 |
| 承担单位：四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 地址：成都市静居寺路20号附102号 联系人：张富丽 028-84671866、18681275659、ZBSzhiliang@163.com 孙梦嘉 13348971791 |  |  |  |  |
| 13 | 混凝土立方体抗压强度检验 | 混凝土立方体抗压强度 | 《混凝土物理力学性能试验方法标准》GB/T 50081-2019 《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》JTG 3420-2020 《水工混凝土试验规程》SL/T 352-2020 | 5-11月 |
| 承担单位：四川省建筑工程质量检测中心有限公司 地址：四川省成都市金牛区一环路北三段55号 联系人：徐创霞 028-83371792、13219004163、5672849@qq.com 刘 洋 13668169793、327691794@qq.com |  |  |  |  |
| 14 | 建筑材料放射性检验能力验证 | 镭-226放射性比活度、钍-232放射性比活度、钾-40放射性比活度 | 镭-226放射性比活度、钍-232放射性比活度、钾-40放射性比活度 | 5-11月 |
| 15 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 对比率 | 《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 | 5-11月 |
| 承担单位：四川省材科院检验检测有限公司 地址：成都市金牛区恒德路6号 联系人：赵 飞 028-83396828、13608082042、13608082042@163.com 郑 宇 028-83328070、13608083384、332912316@qq.com |  |  |  |  |