附件

四川省2025年能力验证项目及承担单位信息

| 序号 | 项目名称 | 检测参数 | 检测方法 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质样品化学成分分析 | 钠 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》（GB 11904-1989）； 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》（GB/T 5750.6-2023）； 《地下水质分析方法 第27部分：钾和钠量的测定 火焰发射光谱法》 （DZ/T 0064.27-2021）； 《地下水质分析方法 第42部分：钙、镁、钾、钠、铝、铁、锶、钡和锰量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》 （DZ/T 0064.42-2021）； 《地下水质分析方法 第82部分：钠量的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （DZ/T 0064.82-2021）； 《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》（HJ 776-2015）； 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 700-2014）等。 | 4-10月 |
| 2 | 土壤样品化学成分分析 | 汞、阳离子交换量 | ①土壤 汞： 《土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》（GB/T 17136-1997）； 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》（GB/T 22105.1-2008）； 《区域地球化学样品分析方法 第17部分：汞量测定 蒸气发生-冷原子荧光光谱法》（DZ/T 0279.17-2016）； 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》（HJ 680-2013）； 《土壤检测 第10部分：土壤总汞的测定》（NY/T 1121.10-2006）等。 ②土壤 阳离子交换量： 《土壤 阳离子交换量的测定 三氯化六氨合钴浸提-分光光度法》（HJ 889-2017）； 《森林土壤阳离子交换量的测定》 （LY/T 1243-1999）； 《土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定》（NY/T 1121.5-2006）； 《中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定》（NY/T 295-1995）等。 | 4-10月 |
| 承担单位：四川省自然资源实验测试研究中心 地址：成都市金牛区人民北路一段25号 联系人：钟 琦 18280087820、1041493294@qq.com 苏文峰 18380745696 |  |  |  |  |
| 3 | 金属材料洛氏硬度测定 | 洛氏硬度HRC | 《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》（GB/T 230.1-2018） | 4-10月 |
| 承担单位:四川省工业环境监测研究院 地址：成都市武侯区武科西三路375号 联系人：陈昌山 028-87530793、13018266300、scyjzjz2006@126.com 段彩红 028-87530793、13880789358 |  |  |  |  |
| 4 | 白酒中三氯蔗糖含量的测定 | 三氯蔗糖 | 《食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定（第一法）》（GB 5009.298-2023） | 4-10月 |
| 5 | 乳粉中蛋白质含量的测定 | 蛋白质 | 《食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定（第一法）》（GB 5009.5-2016） | 4-10月 |
| 6 | 食醋中脱氢乙酸含量的测定 | 脱氢乙酸 | 《食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定（第一法）》（GB 5009.121-2016）4-10月 |  |
| 7 | 食用油中苯并（a）芘含量的测定 | 苯并（a）芘 | 《食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定》（GB 5009.27-2016） | 4-10月 |
| 承担单位:四川省食品检验研究院 地址：成都市高新西区新文路8号 联系人：成长玉 028-81059008、15828637276、276874514@qq.com 严国兵 028-81059008、18215544886、645289237@qq.com |  |  |  |  |
| 8 | 塑料薄膜阻隔性能 | 阻隔性能（氧气） | 《塑料制品 薄膜和薄片 气体透过性试验方法》（GB/T1038.1-2022） | 4-10月 |
| 9 | 塑料透光率和雾度 | 透光率、雾度 | 《透明塑料透光率和雾度的测定》（GB/T 2410-2008） | 4-10月 |
| 10 | 车用汽油质量安全性能指标检测能力 | 硫含量 | 《轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）》（SH/T 0689-2000） | 4-10月 |
| 11 | 车用柴油质量安全性能指标检测能力 | 运动粘度 | 《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》（GB/T 265-1988） | 4-10月 |
| 12 | 复合肥料主要成分含量测定 | 总氮、氯离子 | 《复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴法定》（GB/T 8572-2010）； 《复混肥料中氯离子含量的测定》（GB/T 24890-2010）。 | 4-10月 |
| 13 | 涂料中不挥发物含量、密度测定 | 不挥发物、密度 | 《色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定》GB/T 1725-2007； 《色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法》（GB/T 6750-2007）。 | 4-10月 |
| 承担单位：成都产品质量检验研究院有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区兴茂街16号 联系人：赵文隆 028-65099169、18080107070、77941077@qq.com（塑料薄膜） 李 枭 028-65099169、18382256264、77941077@qq.com（塑料） 王美娜 028-65099252、15208114080、306317293@qq.com（车用汽油、车用柴油） 刘志伟 028-65099239、18180532361、502526042@qq.com（涂料） 张占元 18782234148、420034880@qq.com（肥料） |  |  |  |  |
| 14 | 种植业产品中农药残留检测技术能力验证 | 农药残留：毒死蜱、三唑磷、联苯菊酯、苯醚甲环唑 | 农药残留：自主选用合适的、现行有效的检测方法 | 4-10月 |
| 承担单位：四川省农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 地址：成都市静居寺路20号附102号 联系人：郑幸果 028-84671866、18200354510、ZBSzhiliang@163.com 仲伶俐 13438898386、17916029@qq.com 代晓航 13981902034 |  |  |  |  |
| 15 | 砂浆立方体抗压强度检验 | 砂浆立方体抗压强度 | 《预拌砂浆》（GB/T 25181-2019）； 《建筑砂浆基本性能试验方法标准》（JGJ/T 70-2009）。 | 4-10月 |
| 承担单位：四川省建筑工程质量检测中心有限公司 地址：四川省成都市金牛区一环路北三段55号 联系人：武海轮 028-83371983、18200561005、370667846@qq.com 张洪波 028-83371983、18615789396、706433233@qq.com |  |  |  |  |
| 16 | 高分子防水卷材 | 拉伸性能 | 《硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定》（GB/T 528-2009）； 《建筑防水卷材试验方法 第9部分：高分子防水卷材 拉伸性能》（GB/T 328.9-2007）。 | 4-10月 |
| 17 | 水泥物理性能检验能力验证 | 细度、密度、比表面积、凝结时间（初凝时间、终凝时间）、胶砂强度（3天抗折强度、28天抗折强度、3天抗压强度、28天抗压强度）等九个参数。 | 《水泥细度检验方法 筛析法》（GB/T 1345－2005）； 《水泥密度测定方法》（GB/T 208－2014） 《水泥比表面积测定方法（勃氏法）》（GB/T 8074－2008）； 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GB/T 1346－2011）； 《水泥胶砂强度检验方法（ISO法）》（GB/T 17671－2021）。 | 4-10月 |
| 承担单位：四川省材科院检验检测有限公司 地址：成都市金牛区恒德路6号 联系人：赵 飞 028-83396828、13608082042、13608082042@163.com 郑 宇 028-83328070、13608083384、332912316@qq.com |  |  |  |  |
| 18柴油车排气污染物中烟度检测 | 光吸收系数k值 | 《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018） | 4-10月 |  |
| 承担单位：中国测试技术研究院 地址：成都市成华区玉双路10号 联系人：谢荣基 028-84404136、19828966835、46002354@qq.com 段继伟 028-84404136、19828966649、286057616@qq.com |  |  |  |  |