## 附件2

## 四川省食用农产品市场分级管理指南

## （征求意见稿）

第一章 总  则

第一条  为贯彻落实党中央国务院、省委省政府关于加强食用农产品市场监督管理的决策部署，保障人民群众身体健康和生命安全，根据《食品安全法》《农产品质量安全法》《传染病防治法》《国务院关于加强农产品批发市场监督管理的特别规定》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等法律法规，结合四川实际，制定本指南。

第二条  本办法所称食用农产品市场是指经批准建设的食用农产品批发市场、零售市场（农贸市场、菜市场），不包括农村集镇自然形成的农产品交易市场以及设置有食用农产品销售区域的超市、社区菜店等。

第三条  食用农产品市场分级管理实行分级负责、属地管理、分工合作原则。

各级市场监管部门负责组织辖区内食用农产品市场分级管理工作，广泛征求发改、自然资源、生态环境、住房城乡建设、农业农村、商务、卫生健康、应急管理（消防）、城市管理等部门意见，确定食用农产品市场等级。

第四条  根据食用农产品市场规划建设、食品安全、建筑质量安全、消防安全、疫情防控、环境卫生等综合情况，将食用农产品市场分为无等级市场和等级市场，等级市场分为A级、AA级、AAA级，AAA级为最高等级。

根据《四川省食用农产品市场评级标准》，得90分以上（以上含本数，下同）的评为AAA级市场，得80—90分的评为AA级市场，得70—80分的评为A级市场，70分以下无等级。

第五条  对无等级的食用农产品市场的分级评定每年组织一次；对已获得等级的食用农产品市场，每三年进行一次复审，市场监管部门结合食用农产品安全日常监督检查对等级市场实行动态管理。

第二章  评定程序

第六条  省市场监督管理局每年统一部署食用农产品市场分级评定工作。

第七条  各级市场监督管理部门加强宣传发动，营造良好氛围，督促指导食用农产品市场开办者积极参与，对照《四川省食用农产品市场评级标准》，加强市场建设管理，做好自评，妥善保管各项资料。

第八条  各级市场监督管理部门应根据《四川省食用农产品市场评级标准》涉及领域，遴选7名以上专家，组成专家组，按照《四川省食用农产品市场评级标准》，现场对辖区内食用农产品市场进行量化评分。

专家组成员是机关干部的，应具有5年以上相关工作经历；是企事业单位人员的，应具备相关专业中级及以上职称。

第九条  A级、AA级、AAA级市场依次由县级市场监督管理部门、市（州）市场监督管理局、省市场监督管理局负责评定。

县级市场监督管理部门应对辖区内所有食用农产品市场进行评分，将评分达到AA级及以上的市场名单及相关资料复印件报本市（州）市场监督管理局。市（州）市场监督管理局根据县级市场监督管理部门报送的市场名单，组织复核评分，并将评分达到AAA级及以上的市场名单及相关资料复印件报省市场监督管理局。省市场监督管理局根据市（州）市场监督管理局报送的市场名单，组织复核评分。

对下一级市场监督管理部门推荐的市场进行复核评分，评分结果达不到本级评定分数，退回原评分部门重新评分。

第十条   各级市场监监督管理部门应当在评分结束后5个工作日内向向社会公示评分结果，公示时间不少于7日。

公示期间，对评分有异议的，经评分部门研究，确需组织重新评分的，应按照评分程序重新评分并公示。

第十一条  公示期满，各级市场监督管理部门按照评定权限，确定等级市场名单。

第十二条  按照“谁评定，谁颁发”的原则，由各级评定部门制定并颁发等级牌匾，牌匾由省市场监督管理局确定统一样式。

第三章  分级管理

第十四条  各级市场监督管理部门应结合本部门级有关部门对市场的监督管理情况，对已评定的等级市场实行动态管理。

第十五条  因设施设备落后或经营管理工作不到位，存在违规经营行为，被各级政府及相关职能部门书面警告、责令限期整改、通报批评，但未达到立案查处标准的，降低一个等级。

第十六条  对发生下列问题之一的等级市场，直接取消等级市场称号：

（一）一年内连续三次监督检查，均发现违法违规经营行为被责令改正或行政处罚的；

（二）连续三年食品安全抽检发现不合格食用农产品或其他违法行为被行政处罚的；

（三）发现不合格食用农产品，经营者无法提供真实追溯记录的；

（四）存在其他违法违规经营行为，并被立案查处的；

（五）按照有关分级标准，发生过食品安全事故、传染病以及动物疫情、安全生产事故的。

第十七条 对降低等级或取消等级的市场名单，原评定部门进行确认并公示，公示时间不少于7日。收回原等级标志牌，重新发放新评定的等级标志牌。

第十八条  各级市场监督管理部门应积极推动政府及相关部门研究制定等级食用农产品市场扶持政策和奖励办法。

省市场监管局将按照本部门职责，会同省直有关部门，将各地等级市场比例纳入文明城市、卫生城市、天府旅游名县、食品安全示范城市、农产品示范县创建考评细则，具体标准在相应考评细则中确定。

第四章  附  则

第十九条  本指南由省市场监管局负责解释，自公布之日起执行。

四川省食用农产品批发市场分级管理评价标准

| 评价项目 | 评价内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本条件 |  |  |  |  |
|  | 1申报资格。市场设立符合城市建设总体规划和商业网点规划。市场1千米范围内不得存在有毒有害气体、水体、烟雾、粉尘等污染源，不得有生产或贮存易燃、易爆、有毒等危险品的场所。市场建筑有竣工验收报告或法定机构建筑安全鉴定报告，消防验收意见合格。使用特种设备的市场应持有特种设备使用登记证明和定期检验合格报告。市场开办者应持有营业执照。 | 一票否决 |  |  |
| 二、硬件设施（30分） |  |  |  |  |
| （一）场地要求（13分） | 2.容积率（2分）。农产品批发市场的容积率宜控制在0.7～1.0（1分），建筑密度宜控制在40％～50％（1分）。 | 容积率和建筑密度不在区间内不得分。 |  |  |
|  | 3.出入口及通道（2分）。市场车辆出入口及通道和人员出入口及通道应分设（0.5分）。车辆出入口至少2个，高度应不小于4.5m，宽度应不小于5m，出入口宜开向不同方向的道路，出入口内外应有足够的车辆集散场地（0.5分）。人员出入口、通道等是台阶的，应同时设置无障碍通道（0.5分）。场区内主干道路的路面宽度不应小于12 m（0.5分）。 | 车辆出入口少于2个扣0.5分。其他设施根据设施维护情况综合打分。 |  |  |
|  | 4.交易厅（棚）（2分）。市场交易大厅宜建为单层建筑结构，多层的交易大厅应符合承重和货车吨位限制及堆货限高要求（1分）；交易大棚应采用大跨度、大空间的钢架结构，净高不宜低于4.8 m（1分）。 | 根据设施维护情况综合打分，净高低于4.8米扣1分。 |  |  |
|  | 5.地面及墙体（2分）。市场地面应硬化、平整、清洁、便于清洗，市场通道（道路）应承重、耐磨、防滑（1分）。敞开式棚架建筑的市场周围有围墙或相应建筑物围栏，围墙应牢固，高度不低于3m（0.5分）；市场砖混结构商铺的内墙宜贴瓷砖，高度应不低于1.5m（0.5分）。 | 根据设施维护情况综合评分。 |  |  |
|  | 6.功能分区（2分）。市场应按农产品大类、保鲜和卫生要求等进行分区（1分）。水产品交易区、生鲜肉类交易区、卫生间与食品加工经营区间距应不小于5m或设有效的物理隔离，其中熟食等直接入口食品经营、加工摊区与上述场所的间距应在10m以上（1分）。 | 未严格分区，有一户商家扣0.5分；卫生安全距离不达标扣1分。 |  |  |
|  | 7.装修装饰（3分）。内外装修装饰整体协调、美观、整洁、明亮、安全，商铺店面（摊区）装修格调统一、美观实用（2分）。各种水电管道、线路等应隐蔽设置（0.5分）。市场标识、分区标识、通行标识、公共设施标识、店招等标牌标识美观大方无污损（0.5分）。 | 根据整体装修装饰感官综合评分，管线未隐蔽一处扣0.2分，标识不规范一处扣0.2分。 |  |  |
| （二）基础设施（17分） | 8.经营设施（2分）。经营场所设施设备满足经营需要，商品堆码整齐；零售摊位和商铺有货柜、货架等，商品陈列摆放整齐。从事鲜活水产品交易的批发市场配备蓄养池，水产摊位前应设置明沟（断面尺寸不小于30×30cm），并盖有下水井盖。从事粮油交易的批发市场应具备粮食、食用油防潮、防鼠虫害、防污染等设施。从事冷冻产品交易的批发市场应具备满足交易需要的冷冻、冷藏设施，冷冻产品陈列应保持冷冻状态。从事蔬菜、水果交易的批发市场应配备满足冷藏保鲜需要的气调库。市场商品交易凡需称重的应使用检定合格、未超过检定周期的计量器具；市场应在显著位置设置符合要求的公平秤，有条件的根据交易需要应设置地磅。 | 根据设施维护情况综合评分。 |  |  |
|  | 9.停车场（2分）。设置与停车规模相适应的停车场，停车场地面应承重、耐磨、防滑，机动车与非机动车应划线分别停放，停车场内应按交通管理规范设置必要的停放、行驶标识（0.5）。市场经营用房停车位宜按每100 m2配置0.3辆标准车位控制（1分）。其中，集中露天地面停车场占地面积不应小于用地面积的10%（0.5分）。 | 地面、标识等综合评分。车位100 m2配置0.1两以下扣1分，0.2辆以下扣0.5分，不到0。3辆以下扣0.2分。面积每降低1%扣0.1分。 |  |  |
|  | 10.卫生设施（2分）。配套设置国家二类以上标准的公厕，设置标准应符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）要求0.5分；按2-3个/千人（市场内日平均人口流动数量）的标准配置厕位，厕所标识规范，卫生间上下水管要畅通，冲冼设施齐全，保证清洗用水（0.5分）。设置相应垃圾桶和垃圾中转密闭间，对废弃物集中处理并清运，对特殊固体废弃物能集中管理，并移交相关单位作无害化处理（0.5分）。设置卫生消毒间，统一管理和使用杀虫药剂，承担市场的防疫工作（0.5分）。水产品、生鲜肉类、活畜活禽等易产生腐臭气味的交易区应设置冲洗设施，做到每日冲洗，不存污水，保持清洁。 | 根据设施维护情况综合评分。有水产的市场水产区冲洗设施不符合要求，扣0.1-0.5分。 |  |  |
|  | 11.给排水设施（2分）。经营用水接驳城市自来水管网，保证水压、水量（0.5分）。按照环保要求设置三级过滤处理设施后才能排入市政渠道，污水排放系统应当按环保要求设置过滤处理设施，水产、冰鲜禽类经营区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施（0.5分）。按照雨污分流原则做好市场内排水系统与市政管网接驳（0.5分）。市场内上下水道应确保畅通（0.5分）。 | 根据设施维护情况综合评分。 |  |  |
|  | 12.供电设施（2分）。应单独设置配电室，满足市场用电负荷和用电安全（1分）。有条件的应单独安装配电变压器（0.5分）。用电应统一合理布线，应穿管或暗敷，并配备漏电防护装置（0.5分）。 | 根据设施维护情况综合评分。 |  |  |
|  | 13.消防设施（2分）。建筑消防设施应符合GBJ16-1987和GB50222-1995的要求（1分）；应按照GB/T17110规定标准配置灭火器材（1分）。 | 根据设施维护情况综合评分。 |  |  |
|  | 14.管理服务设施（5分）。设置有市场管理办公室，办公设备齐全（1分）。配置相应的电子显示屏和触摸屏（0.5分），使用智慧计量系统（0.5分），实现证照信息、检测信息、溯源信息等管理信息的电子化公示和查询。设置宣传栏、公告栏、经法定机构检定合格的电子公平秤、消费者权益保护站或投诉电话等服务设施（0.5分，每项实施0.1分）。设置食品安全快检室，配备必要的检测设备、试剂、冷藏设备、清洗设备、录像设备和电脑设备（1分）。按照治安设施的规范要求，多角度、全方位安装监控设施设备（1分）。农产品批发市场内或场外附近应设立有金融服务窗口，方便市场商户就近办理货款汇兑结算业务（0.5分）。 | 根据设施维护情况综合评分。 |  |  |
| 三、经营管理（50分） |  |  |  |  |
| （一）市场开办者主体责任（26分） | 15.管理机构及人员（2分）。建立食品安全专职部门（0.5分）。建立与交易规模相适应的专兼职食品安全管理队伍，管理人员照片职责分工上墙（0.5分）。市场食品安全管理人员每年参加业务培训时间在40小时以上（0.5分）。组织入场销售者开展食品安全知识培训，一年不少于两次（0.5分）。 | 部门和队伍根据工作开展情况打分。其中，培训按照组织开展情况打分，管理人员不足40小时扣0.5分，入场销售者少一次扣0.3分。 |  |  |
|  | 16.制度建设（2分）。建立健全食品安全管理制度，包括市场准入制度、进货查验记录制度、食品信息公示制度、不合格食品退市销毁制度、日常巡查管理制度、消费者权益保护制度、食品安全隐患排查保障制度等（1分）。制订食品安全事故应急预案（0.5分），并加强培训演练（0.5分）。 | 每项制度0.2分，根据内容打分分，没有不得分。预案及演练根据内容和组织情况打分。 |  |  |
|  | 17.建立档案（3分）。建立入场销售者档案，如实记录销售者姓名、社会信用代码或身份证号码、联系方式、住所、食用农产品主要品种、进货渠道、产地等基本信息（1分）。留存食用农产品产地证明（或购货凭证、合格证明）或入场检测合格证明等文件（0.5分）。向所在地县级市场监督管理部门报告批发市场年度自查报告（0.5分）。实现档案电子化管理（0.5分）。档案保存期限不少于销售者停止销售后6个月（0.5分）。 | 建档率未达到100%，扣3分。根据信息完整性、有效性、更新及时性等综合打分。档案保存期限不足6个月扣0.5分。 |  |  |
|  | 18.市场准入（3分）。完善食用农产品市场准入制度，无票证或票证不全的不得入场销售或经检验合格入场销售（1分）。进口的食用农产品应当具有海关部门出具的货证相符的入境货物检验检疫合格证（1分）。对同一产地、同一产品连续多次抽检不合格的，应采取限期禁入等相应措施强化日常监管（1分）。 | 查阅制度和工作文件，根据制度内容和工作情况综合评分。现场抽查，发现一户不到位扣1分。 |  |  |
|  | 19.日常巡查（3分）。每日安排对销售者销售食用农产品质量安全状况进行抽查，发现存在食用农产品不符合质量安全要求的，应要求销售者立即停止销售，依照市场方与销售者签订的协议进行处理（2分）。每月向所在地县级市场监督管理部门报告农产品安全管理情况（0.5分）。具备对不合格产品无害化处置能力或有明确的第三方固定处置场所（0.5分）。 | 查阅巡查记录，不合格产品处理记录等，根据工作开展情况打分；未开展巡查，每日扣0.5分。报告按照内容综合打分，缺一月扣0.2分。 查看不合格产品无害化处置场所或合作协议综合打分。 |  |  |
|  | 20.信息公示（2分）。市场开办者在市场入口处或其他醒目位置设置电子公示屏幕（1分）；及时公示食用农产品检测、日常检查情况、监督部门告示等有关信息（0.5分）。配备多媒体信息查询机等（0.5分）。 | 根据设备情况综合打分，根据公式信息情况综合打分。 |  |  |
|  | 21.签订协议（2分）。市场开办者与入场销售者签订食用农产品质量安全协议。严格执行协议内容，不合格食用农产品主动退市并进行无害化处理，不转往其他市场销售（1分）。对有严重违法行为或屡次违规的经营者，市场开办者解除协议令其退出市场（1分）。 | 根据协议内容综合打分，未全部签协议扣1分。查看违反协议处置情况记录，根据协议落实情况综合打分，发现一户未落实退出协议，扣1分。 |  |  |
|  | 22.检验检测（6分）。市场开办者应按照交易规模设置或委托第三方机构在市场内开办检验检测室，配备足够的设备和专业人员，有相适应的检测能力（3分）。对入场销售食用农产品全覆盖抽样检验，检验项目以高毒剧毒农兽药残留、禁用化合物残留、以及滥用食品添加剂为主，有法定机构出具的合格证明的农产品除外（2分）。检验检测不合格农产品，依照相关规定和协议销售，做好销毁记录和录像（0.5分）。市场开办者建立检测结果分析机制，定期出具年度检测分析报告（0.5分）。 | 查看检验检测室条件及能力，综合打分。根据抽样工作开展情况打分，发现应检未检的扣2分。根据销毁工作开展情况，记录资料综合打分。根据年度分析报告质量打分。 |  |  |
|  | 23.销售凭证（3分）。市场开办者已印制并使用全省统一的纸质的销售凭证（已推行电子票证的不重复印制），载明食用农产品名称、产地、数量、销售日期以及销售者名称、地址、联系方式等项目（推行电子票证的，纸质凭证不作重复要求，电子票证信息齐全的本项可得满分）（分）。鼓励电子集中结算方式，出具集中结算机打小票作为销售凭证。 | 纸质销售凭证满分1.5分，电子销售凭证满分2分，根据凭证质量及开具情况打分。实现集中电子结算满分3分，根据实际开具情况打分。 |  |  |
| （二）销售者主体责任（16分） | 24销售场所（3分）。入场销售者保证销售和贮存场所整洁，与有毒、有害场所以及其他污染源保持适当的距离（0.5分）。贮存食用农产品的仓库，应做到布局合理，隔墙离地，分区存放（0.5分）；仓库内墙壁、地面及顶棚应平整、光滑、无毒、无味、无霉斑、无积垢（0.5分）；仓库门窗闭合严密（0.5分）。仓库内环境卫生整洁，通气性良好，且具备防鼠、防虫、防火、防霉、防盗等设施（0.5分）；不得有漏雨、返潮、发霉等不利于食品存储的情况（0.5分）。 | 根据每项设施维护情况和场地情况综合打分。 |  |  |
|  | 25.销售设施设备（2分）。贮存、运输冷藏、冷冻食用农产品的，应当配备与经营品种相适应的冷藏、冷冻设施（包括冷库、冷藏车），有温度显示装置，并保持正常运行，确保所销售的食用农产品处于保障质量安全所需要的温度、湿度及环境等特殊要求。 | 随机抽查商户，根据设施设备运行情况打分，最后算抽查商户平均分。 |  |  |
|  | 26.进货查验（3分）。入场销售者建立食用农产品进货查验记录制度，严格审验供货商经营资格，留存供货方真实地址和联系方式，仔细验明食用农产品合格证明和标识，确保交易对象主体资格合法，购入食用农产品质量合格（1分）。如实记录食用农产品名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证，记录和凭证保存期限不少于6个月（1分）。对重点销售的产品，摸清生产基地源头，并建立台账记录（1分）。 | 随机抽查商户，根据记录情况打分，以最低商户得分计分，有3户得分低于1.5分，则本项不计分。 |  |  |
|  | 27.销售台账（2分）。建立食用农产品销售记录制度，如实记录批发食用农产品名称、数量、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。 | 随机抽查商户，根据台账质量打分，以最低商户得分计分，有3户得分低于1分，则本项不计分。 |  |  |
|  | 28.自查制度（3分）。建立食用农产品质量安全自查制度，及时清理腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁或者感官性状异常的食用农产品。销售的食用农产品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止销售，并向所在地食品药品监督管理机构报告。销售未包装食用农产品，摊位（柜台）明显位置如实公布食用农产品名称、产地、生产者或者销售者名称或者姓名等信息。 | 现场抽查发现一起未及时清理不合格食品的，应当停止销售仍在继续销售的，扣3分。销售未包装食用农产品根据公式情况打分，最高0.5分。 |  |  |
|  | 29.证照管理（2分）。持有合法有效营业执照，须取得食品经营许可的已取得相关许可，实际经营活动与许可内容一致。 | 每发现一户未办理营业执照或应办未办食品经营许可证，超范围经营的，每户扣1分。 |  |  |
|  | 30.健康证明（1分）。按规定应取得健康证明的食品经营人员应当取得健康证明。 | 发现未办理健康证或健康证过期的从业人员扣1分（可合理缺项）。 |  |  |
| （三）信息化追溯（8分） | 31.追溯信息（6分）。凡进入市场的蔬菜、水果、畜禽蛋、水产品等重点产品，均应能确定上级供货者及下级进货者身份的名称、营业执照注册号（或个人身份证号）、地址、联系方式等信息，能标识追溯单元的品名、编码、计量单位、数量等信息，反映交易情况的单据号、交易日期等信息纳入电子追溯系统（准入系统）；无相关证明需入场检测的，还应录入检测信息。 | 全覆盖及运行良好得6分。初步建立系统按照覆盖情况和运行情况打分。 |  |  |
|  | 32.信息对接（2分）。积极推动与市场监管部门数据对接。与食用农产品基地准出信息系统对接，延伸追溯信息链。将食用农产品批发市场产品准入、检验检测,等信息与交易信息一起推送至下级批发市场或零售市场（农贸市场、商超等）。 | 根据数据对接实现情况综合打分。 |  |  |
| 五、环境卫生管理（10分） |  |  |  |  |
|  | 33.市场外环境卫生（2分）。市场名称及各种标识应规范、清晰（0.5分）； 市场门面应按照“门前三包”要求，禁止非机动乱停乱放和违法占道经营（0.5分分），保持责任区清洁、护责任区内绿化设施、维护责任区内市容观瞻整洁、干净、美观（0.5分）；车辆停放整齐，无乱停乱放现象（0.5分）。 | 占到经营、车辆违停，发现一起扣0.2分；其余项目综合评分。 |  |  |
|  | 34.市场内环境卫生（2分）。应做到地面、墙面、顶棚干净，无垃圾堆存，无积水，无异味，无乱贴乱画，无杂物占道堆放，无机动车乱停放（1分）。各类标识、标牌、指示牌应清晰、显眼，无乱吊挂、乱张贴及垃圾堆积等现象，交易厅（棚）内应通风、明亮（0.5分）。不应有虫害大量孳生的场所（0.5分）。 | 综合评分 |  |  |
|  | 35.交易区环境卫生（2分）。营业前应将清理的各类垃圾（废弃边角料、外包装废弃物等）装入各自摊位垃圾桶内，待保洁人员统一收集并清运出市场（0.5分）。营业期间应进行日常保洁，保持地面干燥、清洁，场内无异味，营业摊位产品摆放整齐有序，做到摊位内外无垃圾暴露，无杂物堆放，台面无明显污迹、腐叶等，临近通道洁净、无污物（0.5分）。停止营业前应进行全面清理、清洗，保持垃圾收集容器、垃圾中转密闭间等干净、整洁、无异味，做好各自摊位及紧邻公共区域卫生保洁工作（1分）。 | 综合评分 |  |  |
|  | 36.公共厕所环境卫生（2分）。宜设专人管理（0.5分）；按实际使用情况及时清扫保洁，确保地面无积水、无积垢、无异味，无纸屑、无痰迹，大便器内无积粪，小便器（槽）内无积存尿液、无尿垢、杂物（0.5分）；门档、墙面、顶棚整洁（0.5分），上下水系统、洗手设施、机械排风设施应定期维护，保证正常使用（0.5分）。 | 综合评分 |  |  |
|  | 37.病媒生物防制（2分）。市场应制定病媒生物预防与消杀计划，定期组织人员开展病媒生物预防控制活动，并设专人对病媒生物防制情况进行巡检和登记（1分）。鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，应分别符合 GB/T 27770、GB/T 27771、GB/T 27772、GB/T 27773 的 C级规定。市场使用的杀虫灭鼠药剂，应有“三证”（农药登记证、农药生产许可证号、农药标准），且应在有效期内（1分）。 | 综合评分 |  |  |
| 六、疫情防控（10分） |  |  |  |  |
|  | 38.组织管理（1分）。建立疫情疫情防控领导机构，市场负责人任第一责任人（0.5分）。明确专兼职疫情防控工作管理人员，人员信息和职责公示上墙（0.5分）。 | 查阅文件资料和公示打分。 |  |  |
|  | 39.制度建设（1分）。建立健全公共卫生事件应急处理制度、卫生管理制度、人员健康监测制度、产品追溯制度、保洁制度、卫生宣传制度等。 | 每缺少一项制度扣0.5分。 |  |  |
|  | 40.设施设备（2分）。市场入口应摆放体温监测装置（0.5分）。配置足够的清洗消毒设施（0.5分）。配备常态化防疫设备、药械（0.5分）。设置清洁、洗手等卫生设施，方便人员清洁和洗手（0.5分）。 | 根据设施设备维护情况打分。 |  |  |
|  | 41.清洗消毒（2分）。对门把手、电梯按键、扶梯把手、称量工具等物体表面定期清洁消毒（0.5分）。公共交易区域地面、墙面等用消毒剂喷洒或擦拭消毒（0.5分）。运输工具保持清洁，对大宗货物外包装喷洒消毒（1分）。 | 查看清洁消毒记录，未每天消毒不得分。 |  |  |
|  | 42.人员卫生（1分）。每日监测从业人员健康，发现发热、咳嗽或其他疾病状态的，要督促就医、询问有关情况（0.5分）。从业人员要注意个人卫生、及时清洗工作服，勤洗手。 | 查看监测记录综合打分。现场查看清洗设施、人员卫生保持情况等综合打分。 |  |  |
|  | 43.冷链环节管理（2分）。冷链设施设备定期清洁消毒、保持清洁。加强冷链食品追溯，积极使用监管部门上线的冷链食品追溯系统，实现冷链食品交易数据、合作商信息、从业人员信息等上网。 | 更具消毒记录，冷链追溯应用情况综合打分。 |  |  |
|  | 43.宣传教育（1分）。利用在宣传栏、电子屏等宣传疫情防控知识（0.5分）。每年组织疫情防控培训考试不少于两次（0.5分）。 | 查阅资料，根据宣传教育质量综合评分。培训不足两次扣0.5分。 |  |  |
|  | 44.应急处置。市场开办办者应关注疫情信息，国家公告的传染性疾病传播时期和重大动物疫情时期，开办者应按GB37487的要求进行管理，积极配合有关部门开展疫情防控。 | 疫情期间按照相关规定做好处置工作。 |  |  |

四川省农贸市场分级管理评价标准

| 评价项目 | 评价内容 | 评分标准 | 扣分原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本条件 |  |  |  |  |
| / | 1.申报资格。市场用地符合国家用地政策及当地的法定规划。市场1千米范围内不得存在有毒有害气体、水体、烟雾、粉尘等污染源，不得有生产或贮存易燃、易爆、有毒等危险品的场所。市场建筑有竣工验收报告或法定机构建筑安全鉴定报告，消防验收意见合格。使用特种设备的市场应持有特种设备使用登记证明和定期检验合格报告。市场开办者应持有营业执照。 | 一票否决 |  |  |
| 二、硬件设施（40分） |  |  |  |  |
| （一）建筑要求 （8分） | 2.市场面积（1分）。2010年以前规划建设的市场建筑面积不小于1500㎡，2010年及以后规划建设的市场建筑面积不小于2000㎡。 | 每减少200㎡扣0.2分。 |  |  |
|  | 3.交易厅（棚）（2分）。市场交易大厅宜建为单层建筑结构，交易大棚应采用大跨度、大空间的钢架结构，市场厅（棚）净高不低于4.5米。 | ，建筑不符合要求扣2分。净高每降低0.1米扣0.2分。 |  |  |
|  | 4.出入口及通道（2分）。应设置有2个及以上的出入口（1分），主要出入口宽度应不小于4米（0.2分）。市场内主通道宽度不小于2米（0.2分），次通道宽度不小于1.5米（0.2分）。出入口、通道等公共空间有台阶的，应同时设置无障碍通道（0.2分）。室内市场通道上方应设置悬挂应急疏散警示牌装置（0.2分）。 | 每项不符合要求不得相应分。 |  |  |
|  | 5.整体装饰（3分）。建筑内外装饰整体协调、美观（1分），各种管道、线路等隐蔽设置（0.5分）；地面按照防滑、易清扫等原则铺设防滑地砖，并向排水（槽）沟倾斜（0.5分）；内墙面、立柱贴墙砖或刷抛光漆,高度不低于1.8米（0.5分）；市场正门应设置醒目的市场名称标识，广告牌、店铺招牌等应统一设计，门面、店铺、柜台等设计美观、实用（0.5分）。 | 墙砖高度每降低0.1米扣0.2分，其他项目综合评分。 |  |  |
| （二）基础设施 （32分） | 6.经营设施（4分）。摊位柜台应按不同商品的经营需要统一设计制作,采用岛状式或条状式整齐排列，柜台高度宜为0.7米-0.8米,宽度宜为0.8米-1.2米,长度宜为1.5米-2.0米（1分）；冷冻、冰鲜水产品、鲜肉柜台应采用不锈经营设施钢台面,活鱼摊位外设隅水墙,隔水墙应高于鱼池(盆)上沿（1分）；各柜台应统一设计制作柜台号牌、价格牌及相关证照的装置,高度不宜小于2米（1分）；腌腊制品、熟食卤品、酱菜等直接入口食品的柜台及餐饮服务区域按要求设置专柜或专间（1分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
|  | 7.停车场（4分）。设置与停车规模相适应的停车场，停车场地面应承重、耐磨、防滑，机动车与非机动车应划线分别停放，停车场内应按交通管理规范设置必要的停放、行驶标识（1）。面积不小于商业用房面积的20%（3分）。 | 面积指标每减少5%扣1分，标识标线综合评分。 |  |  |
|  | 8.卫生设施（4分）。100m范围内无公共厕所的市场，应配套设置国家二类以上标准的公厕，设置标准应符合《城市公共厕所设计标准》（CJJ14-2016）要求（1分）；不得设置在熟食等直接入口食品经营区10m范围内，大门不得面向交易区，标识规范（0.5分）；至少有1个方便残疾人、老年人、伤病人或孕妇使用的带扶手的坐便器或蹲便器（0.5分）。 设置集中、规范的垃圾收集点，配备足够的加盖密闭垃圾桶，收集点不得露天设置，应防水防晒，有供排水设施，配置冲洗设备（1分）；每个经营户应设置加盖的垃圾桶（1分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
|  | 9.给排水设施（4分）。经营用水接驳城市自来水管网（0.5分）；水产区供水到商位（0.5分），肉类区供水到经营区（0.1分），熟食经营区专间供水到加工间（0.2分），一户一表（0.2分）；配置高压水冲洗装置，便于冲洗地面墙体和设备设施（0.5分）。采用沉井式暗渠（安管）排水系统，并设防鼠隔离网（0.5分）；市场内地面排水槽宽度不少于20cm米，弧度深度少于10cm，用不锈钢材料或耐腐蚀、易清洗消毒的材料制作并设地漏（0.5分）；按照环保要求设置三级过滤处理设施后才能排入市政渠道，污水排放系统应当按环保要求设置过滤处理设施，水产、冰鲜禽类经营区的污水排放应增设初级隔渣过滤设施（0.4分）；应按照雨污分流原则做好市场内排水系统与市政管网接驳（0.4分）；市场内上下水道应确保畅通（0.2分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
|  | 10.供电设施（4分）。应配备符合用电负荷、安全的供电设施（1分）；各经营区域应配备带接地线的符合低压电器使用的电源插座，水产区域使用防水插座（1分）；市场内环境照明供电设施配置应符合GB50034的规定，柜台（操作台）上方灯照度应达到100 lx，肉类分割剔骨操作台灯光照度不小于200 1x（1分）；场内通道应配备照明灯，各出入口应设置应急灯（1分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
|  | 11.通风设施（4分）。市场应具有良好的通风条件，尽量采用自然通风，自然通风达不到卫生和经营要求的，应采用机械通风，建筑面积在2000平方米以下的应安装不低于3000W功率的低噪音排风机，2000平方米以上的每增加100平方米相应增加300W排风机设备，排风机口布局的应按国家或地方环保要求设置（2分）；需要实施温控的食品专间须配置相应的通风及温控设施（2分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
|  | 12.消防设施（4分）。建筑消防设施应符合GBJ16-1987和GB50222-1995的要求，应按照GB/T17110规定标准配置灭火器材（2分）；卤味、熟食交易区面积在35平方米以上的，可以设置前店后厂（1分）；其他交易区内不得设置生活用电和液化气设施（1分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
|  | 13.管理服务设施（4分）。设置有市场管理办公室，面积不少于10㎡，配置足够的办公座椅、文件柜、电脑、打印机等办公设备（1分）；商户因从事网络交易等原因需接入互联网的，市场应提供支持，场内应提供免费无线网络服务，支持移动支付功能（0.5分）；配置相应的电子显示屏和触摸屏，使用智慧计量系统，实现证照信息、检测信息、溯源信息等管理信息的电子化公示和查询（1分）；设置宣传栏、公告栏、经法定机构检定合格的电子公平秤、消费者权益保护站或投诉电话等服务设施（0.5分）；设置食品安全快检室，配备必要的检测设备、试剂、冷藏设备、清洗设备、录像设备和电脑设备（0.5分）；按照治安设施的规范要求，多角度、全方位安装监控设施设备（0.5分）。 | 根据设施维护情况等综合评分。 |  |  |
| 三、运营管理（50分） |  |  |  |  |
| （一）组织管理 （7分） | 14.管理机构（1分）。建立健全管理机构（0.5分），明确岗位职责（0.5分）。 | 根据工作开展情况等打分。 |  |  |
|  | 15.管理制度（2分）。建立健全食品安全、信用管理、消费投诉、卫生管理、计量管理、安全管理、消防安全管理（含灭火应急疏散预案）、入场经营者奖惩、事故应急处置等基本管理制度并上墙或以公示，编制签订消防安全告知书、消防安全承诺书、诚信经营承诺书等。 | 缺一项制度扣0.5分，扣完为止。制度齐全的，每项制度0.2分，根据内容综合打分。 |  |  |
|  | 16.管理人员（2分）。配备专（兼）职食品安全员、消防安全员、水电工、停车场管理员、综合管理员等，做到分工明确，责任到人；按照市场规模配备保洁人员，1000㎡以下的配备3名，每增加500㎡增加1名；管理人员招聘职责上墙。 | 查看职工花名册等，每类管理队伍不健全扣0.5分，每类管理人员职责未上墙扣0.5分。 |  |  |
|  | 17.培训管理（2分）。市场开办者应当开展食品安全和食用农产品质量安全知识宣传至少每月1次（0.5分）；每年对食品安全管理人员进行培训和考核，对入场销售者进行培训教育（1分）；培训和考核记录保存期限不得少于2年（0.5分）。经考核不具备食品安全管理能力的食品安全管理人员，不得上岗。 | 根据宣传、培训组织情况综合打分。宣传次数不达标扣0.5分。 |  |  |
| （二）经营管理 （33分） | 18.功能分区（2分）。划行归市合理、功能分区标志清晰，设置分区布局导购图（1分）；同类商品区域设置相对集中，鲜、活、生、熟、干、湿商品之间应有通道分隔，食品与非食品经营区域分开设置（0.5分）；市场内设置装卸区、农民蔬菜自产自销区（0.5分）。 | 未严格分区，发现一户扣0.5分 |  |  |
|  | 19.证照管理（2分）。入场销售者证照齐全，市场经营户统一悬挂证照、从业人员资格证（含健康证）等相关合法有效证照。经营户不得非法转让证照，不能擅自改变摊位用途。 | 证照、资格证等不齐发现一户扣0.5分，未统一悬挂发现一户扣0.2分. |  |  |
|  | 20.档案管理（2分）。市场开办者应建立入场销售者档案，查验并留存入场销售者的证照、负责人身份证复印件和基本情况表等，档案保存期限不少于销售者停止销售后6个月，档案应及时更新，保证其准确性、真实性和完整性。 | 根据档案资料情况综合打分。无档案者每户扣1分。 |  |  |
|  | 21.协议管理（2分）。市场开办者应当与入场销售者签订食用农产品质量安全协议，明确双方食用农产品质量安全权利义务，以及违反食品安全法律法规规定的退市条款。未签订食用农产品质量安全协议的，不得进入市场销售。 | 根据协议约定内容综合打分，发现1户未签订协议扣1分。 |  |  |
|  | 22.日常巡查（2分）。市场开办者应当对入场销售者的经营行为进行日常检查，督促入场销售者依法建立并落实进货查验记录、质量安全自查等责任义务，按要求在销售场所明显位置如实公布相关信息。检查中发现存在违法行为的，市场开办者应当及时制止，依照市场管理规定或者与入场销售者签订的质量安全协议进行处理，并向所在地县级市场监督管理部门报告。 | 至少每月全覆盖巡查一次，查看巡查记录等，根据巡查成效综合打分，未巡查每次扣1分 |  |  |
|  | 23.商品准入（2分）。市场开办者应当主动查验入场食用农产品的可溯源凭证和合格证明文件，并留存查验记录，无法提供合格证明文件的，应当经市场开办者抽样检验合格后，方可进入市场销售，杜绝“三无产品”、活禽、野生保护动植物等法律法规禁止的商品入市销售。 | 抽查发现证明不齐的，一户扣1分，发现市场销售违法违规商品的扣2分 |  |  |
|  | 24.投诉举报（1分）。市场开办者应公开投诉举报方式，对涉及消费者食品安全的投诉举报及时处理并反馈处理意见，投诉举报处置记录保存期限不得少于2年。 | 未公开方式扣1分，记录保存情况根据质量和年限综合评分。 |  |  |
|  | 25.信息公示（1分）。市场开办者应当在醒目位置及时公布本市场食品安全管理制度、食品安全管理机构和人员、投诉举报电话、食用农产品抽样检验及市场自查结果，不合格食用农产品处理结果等信息。 | 有未公示的制度每发现一个扣0.2分 |  |  |
|  | 26.追溯管理（9分）。市场开办者应当建立或者督促入场销售者建立食品安全追溯体系，销售者应当如实记录食用农产品名称、数量、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，索取保存食用农产品合格证、购货凭证、检验检疫合格证明、肉品品质检验证明等，记录和凭证保存期限不得少于6个月（4分）；鼓励采用信息化手段采集进货、贮运、交易、结算等数据信息，提高食品安全追溯能力和水平（5分）。 | 现场抽查商户，票证不齐或票物不符每户扣1分；信息追溯根据功能、效果等综合评分。 |  |  |
|  | 27.停止销售和召回（2分）。销售者获知其销售的食用农产品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止销售，在经营场所醒目位置张贴公告，通知相关生产经营者，并记录停止销售和通知情况。生产者主动召回或者县级以上市场监督管理部门责令召回食用农产品的，涉及的集中交易市场开办者和销售者应当配合开展召回工作。 | 查看相关制度记录，向监管部门求证，发现一次未停止销售或召回的，扣2分。 |  |  |
|  | 28.价格管理（2分）。市场销售各类商品应按国家规定实行明码标价，标价内容真实明确、字迹清晰、货签对位、标示醒目；农贸市场包装类商品标价签应当标明品名、计价单位、产地、零售价等主要内容，对于有规格、等级、质地等要求的，应标明规格、等级、质地等项目；市场应每日采集主要农产品价格，并在市场显著位置予以公示（1分）。应建立价格预警和应急机制，建立价格纸质或电子台帐（1分）。 | 现场根据价格公示情况等综合打分。建立机制和台账按照工作开展情况综合打分。 |  |  |
|  | 29.计量管理（2分）。市场应安排专人做好计量综合管理，做好计量制度建设、计量器具的更新维护、登记造册、日常抽检、台帐管理、服务并督导经营户正确合法使用、维护计量器具（1分）。农贸市场应设置符合国家规定要求的公平秤，配备农贸市场公平秤管理人员，做好日常复秤、调解一般计量纠纷，并定期送计量行政部门指定的计量检定机构进行强制检定（1分）。 | 根据工作开展情况综合打分。 |  |  |
|  | 30.消费者维权管理（2分）。市场应设立“消费者权益服务站”，建立健全消费投诉处理及消费维权先行赔付制度，积极开展放心消费创建工作。在维护消费者权益的基础上，组织开展消费纠纷调解，及时做出公平公正处理。农贸市场开办单位应建立消费者维权登记台账，对消费者维权处理情况进行记录，保持记录完整齐备。 | 查看制度和记录，向属地监管部门求证，发现一起维权处置不当的，扣1分。 |  |  |
|  | 31.诚信经营管理（2分）。市场开办单位应建立相关的信用管理制度，倡导经营户诚信经营，禁止经营户在交易活动中掺杂、掺假、以假充真、以次充好，在商品的质量、性能、规格、技术标准上不欺骗消费者；禁止垄断货源，哄抬物价或者串通操纵商品价格；禁止强买强卖，欺行霸市，迫使他人接受不平等或者不合法的交易条件。市场开办单位应积极协助市场监督管理部门开展诚信示范市场创建工作，开展商户信用分类监管，建立信用奖惩机制，对信用良好的和失信的经营户实行奖惩。市场应开展诚信经营、安全卫生、活禽禁售、限塑等宣传教育活动，根据实际建立党组织和行业自律组织，开展日常教育活动，积极配合政府部门开展文明、诚信、平安市场等创建工作。 | 查看制度、工作资料等，向相关部门求证，发现一起扣1分。 |  |  |
| （三）环境卫生管理（10分） | 32.市场外环境卫生（2分）。市场名称及各种标识应规范、清晰（0.5分）；市场门面应按照“门前三包”要求，禁止非机动乱停乱放和违法占道经营（0.5分分），保持责任区清洁、护责任区内绿化设施、维护责任区内市容观瞻整洁、干净、美观（0.5分）；车辆停放整齐，无乱停乱放现象（0.5分）。 | 占到经营、车辆违停，发现一起扣0.2分；其余项目综合评分。 |  |  |
|  | 33.市场内环境卫生（2分）。应做到地面、墙面、顶棚干净，无垃圾堆存，无积水，无异味，无乱贴乱画，无杂物占道堆放，无机动车乱停放（1分）。各类标识、标牌、指示牌应清晰、显眼，无乱吊挂、乱张贴及垃圾堆积等现象，交易厅（棚）内应通风、明亮（0.5分）。不应有虫害大量孳生的场所（0.5分）。 | 现场检查，综合评分。 |  |  |
|  | 34.交易区环境卫生（2分）。营业前应将清理的各类垃圾（废弃边角料、外包装废弃物等）装入各自摊位垃圾桶内，待保洁人员统一收集并清运出市场（0.5分）。营业期间应进行日常保洁，保持地面干燥、清洁，场内无异味，营业摊位产品摆放整齐有序，做到摊位内外无垃圾暴露，无杂物堆放，台面无明显污迹、腐叶等，临近通道洁净、无污物（0.5分）。 停止营业前应进行全面清理、清洗，保持垃圾收集容器、垃圾中转密闭间等干净、整洁、无异味，做好各自摊位及紧邻公共区域卫生保洁工作（1分）。 | 现场检查，综合评分。 |  |  |
|  | 35.公共厕所环境卫生（2分）。宜设专人管理（0.5分）；按实际使用情况及时清扫保洁，确保地面无积水、无积垢、无异味，无纸屑、无痰迹，大便器内无积粪，小便器（槽）内无积存尿液、无尿垢、杂物（0.5分）；门档、墙面、顶棚整洁（0.5分），上下水系统、洗手设施、机械排风设施应定期维护，保证正常使用（0.5分）。 | 现场检查，综合评分。 |  |  |
|  | 36.病媒生物防制（2分）。市场应制定病媒生物预防与消杀计划，定期组织人员开展病媒生物预防控制活动，并设专人对病媒生物防制情况进行巡检和登记（1分）。鼠、蚊、蝇、蟑螂密度，应分别符合 GB/T 27770、GB/T 27771、GB/T 27772、GB/T 27773 的 C级规定。市场使用的杀虫灭鼠药剂，应有“三证”（农药登记证、农药生产许可证号、农药标准），且应在有效期内（1分）。 | 现场检查，综合评分。 |  |  |
| 四、疫情防控（10分） |  |  |  |  |
|  | 37.组织管理（1分）。建立疫情疫情防控领导机构，市场负责人任第一责任人（0.5分）。明确专兼职疫情防控工作管理人员，人员信息和职责公示上墙（0.5分）。 | 查阅文件资料和公示打分。 |  |  |
|  | 38.制度建设（1分）。建立健全公共卫生事件应急处理制度、卫生管理制度、人员健康监测制度、产品追溯制度、保洁制度、卫生宣传制度等。 | 每缺少一项制度扣0.5分。 |  |  |
|  | 39.设施设备（2分）。市场入口应摆放体温监测装置（0.5分）。配置足够的清洗消毒设施（0.5分）。配备常态化防疫设备、药械（0.5分）。设置清洁、洗手等卫生设施，方便人员清洁和洗手（0.5分）。 | 根据设施设备维护情况打分。 |  |  |
|  | 40.清洗消毒（2分）。对门把手、电梯按键、扶梯把手、称量工具等物体表面定期清洁消毒（0.5分）。公共交易区域地面、墙面等用消毒剂喷洒或擦拭消毒（0.5分）。运输工具保持清洁，对大宗货物外包装喷洒消毒（1分）。 | 查看清洁消毒记录，未每天消毒不得分。 |  |  |
|  | 41.人员卫生（1分）。每日监测从业人员健康，发现发热、咳嗽或其他疾病状态的，要督促就医、询问有关情况（0.5分）。从业人员要注意个人卫生、及时清洗工作服，勤洗手。 | 查看监测记录综合打分。现场查看清洗设施、人员卫生保持情况等综合打分。 |  |  |
|  | 42.冷链环节管理（2分）。冷链设施设备定期清洁消毒、保持清洁。加强冷链食品追溯，积极使用监管部门上线的冷链食品追溯系统，实现冷链食品交易数据、合作商信息、从业人员信息等上网。 | 更具消毒记录，冷链追溯应用情况综合打分。 |  |  |
|  | 43.宣传教育（1分）。利用在宣传栏、电子屏等宣传疫情防控知识（0.5分）。每年组织疫情防控培训考试不少于两次（0.5分）。 | 查阅资料，根据宣传教育质量综合评分。培训不足两次扣0.5分。 |  |  |
|  | 44.应急处置。市场开办办者应关注疫情信息，国家公告的传染性疾病传播时期和重大动物疫情时期，开办者应按GB37487的要求进行管理，积极配合有关部门开展疫情防控。 | 疫情期间按照相关规定做好处置工作。 |  |  |