## 计量器具核准
四川省市场监督管理局2020年10月计量标准器具考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 0.1级测力仪标准装置 （0.002 ～ 2000）kN 0.1级 | 刘宣 | 2020川法1917 | 12513152 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 0.3级测力仪标准装置 2N ～30MN 0.3级 | 刘宣 | 2020川法1919 -2 | 12513153 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 浮标式氧气吸入器检定 装置 压力：（0～25）MPa 流量：（1～10）L/min 压力：0.1级 流量：1.0级 | 刘宣 | 2020川法1362 | 01241660 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 回弹仪检定装置 砝 码： (2~6)kg 钢砧：60HRC 游标卡尺： (0~150)mm 测 力 计： (0~1)N 砝 码： MPE：±(1~3)g 钢砧：MPE： ±2HRC 游标卡尺： MPE：±0.02mm 测 力 计： 5.0级 | 刘宣 | 2020川法0192 | 12615300 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 混凝土配料秤检定装置 （0~5）t M1等级 | 刘宣 | 2020川法2436 | 12115109 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 流量积算仪检定装置 输出：0～10.99999V；±109.999mV；0~29.9999mA ；(1.000～59999.0)Hz； 0～4000.00Ω 测量：±21.9999V；±219.999mV；±109.999mA； 0～59999Hz；0~999999Pulses；0～4000.00Ω 计时：0~600.00s 0.02级 | 刘宣 | 2020川法2437 | 13218200 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 水表检定装置 DN(15~50） 0.2级 | 刘宣 | 2020川法0186 | 12317100 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 一等补偿式微压计标准 装置 （-2.5~2.5）kPa 一等 | 刘宣 | 2020川法1920 | 12414905 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 测功装置检定装置 扭力：(0.3～3) kN 速度：（0～120）km/h 扭力：0.5级 速度:±0.1% | 刘宣 | 2020川法0175 | 12515800 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 车轮动平衡机校准 装置 最小可达剩余不平衡量≤200g.mm/kg 相位（0～360）° 不平衡量MPE:±0.5% 角度位置偏差小于1° | 刘宣 | 2020川法0169 | 61112400 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 出租汽车计价器标准 装置检定装置 主滚轮周长：（300～400）mm 主滚轮转数：1r～999999r 车速： (0～120)km/h 主滚轮周长：±0.01mm 主滚轮转数：（读数×0.01%）±1r 车速：±0.1% | 刘宣 | 2020川法0231 | 12910010 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 滚筒反力式制动检验 台检定装置 滚筒反力式制动检验台：静态：(0.5～30)kN 摩托车制动检验台：(0.5～3)kN 滚筒反力式制动检验台：静态：(0.5～30)kN 摩托车制动检验台：(0.5～3)kN | 刘宣 | 2020川法0173 | 61111300 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 滚筒式车速表检验 台检定装置 (0～120)km/h MPE:±0.1% | 刘宣 | 2020川法0179 | 61111400 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 机动车方向盘转向力 -转向角检测仪校准装置 1 机动车方向盘转向力-转向角检测仪： 转向角（0~360）°转向力（100~1000）N 2 汽车制动操纵力计：（100~1000）N 1 机动车方向盘转向力-转向角检测仪： 转向力:0.3级；转向角：MPE：±30′ 2 汽车制动操纵力计：M2等级 | 刘宣 | 2020川法0172 | 61920010 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 机动车检测专用轴 (轮)重仪检定装置 轴重：（0.5～5000）kg 轮重：（0.5～10000）kg 0.3级 | 刘宣 | 2020川法0176 | 61111500 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 机动车前照灯检测仪 检定装置 发光强度：5000cd～60000cd 光轴偏移角：上2°～下2°; 左2°～右2° 发光强度： MP：±4％ 光偏转移角：MPE：±5′ | 刘宣 | 2020川法0174 | 28117000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 滤纸式烟度计检定装置 (0～10)BSU U=0.2BSU(k=2) | 刘宣 | 2020川法0181 | 61112900 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 逆反射测量仪校准 装置 逆反射标志测量仪：(0.1～1999)cd•lx-1•m-2 Urel=3.2%，k=2 | 刘宣 | 2020川法2439 |  | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 扭矩板子检定仪检 定装置 (0.2～3000)N.m 检定杠杆力臂长度误差±0.10% 砝码力值误差±0.05% | 刘宣 | 2020川法0203 | 12515000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽、柴油车排放气 体测试仪检定装置 汽油车：HC：(0～2000)×10-6；CO：(0.00～10.00)×10-2；CO2：(0.0～16.0)×10-2 NO：(0～4000)×10-6；NO2：(0～400)×10-6 ； O2：(0.0～25.0)×10-2 柴油车 ：CO2：(0.0～18.0)×10-2；NO：(0～4000)×10-6；NO2：(0～1000)×10-6 NO2：Urel=2.0%,k=2， HC 、NO 、CO、 CO2Urel=1.0%,k=2，O2：Urel=1.0%,k=3 | 刘宣 | 2020川法2438 -1 | 12515000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽、柴油车排放气 体测试仪检定装置 汽油车：HC：(0～2000)×10-6；CO：(0.00～10.00)×10-2；CO2：(0.0～16.0)×10-2 NO：(0～4000)×10-6；NO2：(0～400)×10-6 ； O2：(0.0～25.0)×10-2 柴油车 ：CO2：(0.0～18.0)×10-2；NO：(0～4000)×10-6；NO2：(0～1000)×10-6 NO2：Urel=2.0%,k=2， HC 、NO 、CO、 CO2Urel=1.0%,k=2，O2：Urel=1.0%,k=3 | 刘宣 | 2020川法2438 -2 |  | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽车侧滑检验台检定 装置 -15m/km ～ 15 m/km U =0.056m/km k=1.70 | 刘宣 | 2020川法0178 | 61111200 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽车排放气体测试 仪检定装置 CO:(0.00-16.00)×10-2；HC:(0-9999)×10-6；CO2:(0.00-18.00)×10-2 NO:(0.00-5000)×10-6；O2:(0.00-25.00)×10-2 （HC、CO2、O2、CO）：Urel=1%,k=2； N0: Urel=1%,k=3； | 刘宣 | 2020川法0177 | 46113114 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽车悬架装置检测台 校准装置 承载轮质量:(0～5000)kg 0.3级 | 刘宣 | 2020川法1906 | 61111800 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽车转向角检验台 校准装置 （-360~360）° MPE：±0.30° | 刘宣 | 2020川法1361 | 61112000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 汽油车简易瞬态工况 法用流量分析仪校准 装置 流量： (95～180)L/s 氧气浓度： (5%、10%、18%、20.9%) 流量：1.5级 氧气：U=1.0%;k=3 | 刘宣 | 2020川法1919 | 61910000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 透射式烟度计检定 装置 光吸收比：(0～98.6)％ 光吸收系数：(0～9.99)m-1 光吸收比：Urel=0.3% (k=2) | 刘宣 | 2020川法0180 | 28616800 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 电能表标准装置 电压：3×(57.7～380)V 电流：3×(0.1A~100A) 相位：0.000°~359.999° 频率：(45~65)Hz 功率因数：0.25(L) ~1~0.25(C) 0.02级 | 刘宣 | 2020川法0183 | 15313100 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 接地电阻表检定装置 （0.010～11111.110）Ω 0.1级 | 刘宣 | 2020川法0184 | 15115703 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 秒表检定仪标准装置 1ms～99999.9s Urel=2×10-7 k=2 | 刘宣 | 2020川法0193 | 25716100 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 接地导通电阻测试 仪检定装置 DCR：0.1mΩ～11.11Ω ACR：0.1mΩ～11.11Ω DCI:（0.5～30）A ACI:（0.5～30）A DCR：0.05级 DCI：0.05级 ACR：0.1级 ACI：0.1级 | 刘宣 | 2020川法1907 | 15611105 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 过程仪表校验仪校准 装置 输出： DCV: ±100V DCI: ±100mA DCR: (0～10)kΩ 测量： DCV: ±300V DCI: ±100mA ACV: 10mV～300V ACI: (0.1～200)mA DCR: (0～100)kΩ f: 5Hz～10kHz 输出： DCV:0.0006mV～0.00039V DCI: 0.0005μA～0.005mA DCR: 0.00007Ω～0.00010kΩ （k=2) 测量： DCV:0.0006mV～0.0027V DCI: 0.008μA～0.006mA ACV:0.004mV～0.030V ACI: 0.01μA～0.003mA DCR: 0.0007Ω～0.0013kΩ f: 0.00005Hz～ 0.00010kHz （k=2) | 刘宣 | 2020川法1616 | 15119010 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置 DCR:100Ω～1×1011Ω DCV:（100～5000）V DCR：0.2级 DCV：1.0级 | 刘宣 | 2020川法1921 | 15611104 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 频率表检定装置 10Hz~10kHz 0.00010Hz～ 0.00010kHz （k=2) | 刘宣 | 2020川法1922 | 25317082 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 数字多用表校准装置 DCV:20mV～1000V； ACV:20mV～1000V (10Hz～500kHz)； DCI:20µA～20A； ACI:50μA～20A (60Hz～5kHz)； DCR:10Ω～100MΩ DCV:0.0006mV～0.0057V ACV:0.002mV～0.05V DCI：0.0005μA～0.0013A ACI：0.003μA～0.019A DCR:0.00007Ω～0.05MΩ (k=2) | 刘宣 | 2020川法1923 | 15115500 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 氨气检测报警器检定 装置 氮中氨气体标准物质：80.8×10-6mol/mol、198×10-6mol/mol、498×10-6mol/mol、790×10-6mol/mol 氮中氨气体标准物质：Ur=2%,k=2 | 刘宣 | 2020川法2442 | 46113144 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 电导率仪检定装置 电子单元：(0.05～2×105) μS.cm⁻¹ 溶液：118.5，1141 μS.cm⁻¹（15℃）；126.7，1220 μS.cm⁻¹（18℃）； 132.2，1274 μS.cm⁻¹（20℃）；146.5，1408 μS.cm⁻¹（25℃）； 176.5，1688 μS.cm⁻¹（35℃） 温度：(0～50)℃ 电导专用交流电阻箱：实测值≤400kΩ，Urel=0.05%，k=2；400kΩ<实测值≤4MΩ，Urel=0.2%，k=2；实测值>4MΩ，Urel=0.7%，k=2 氯化钾电导率溶液标准物质：Urel=0.25%，k=2 精密玻璃液体温度计：MPE：±0.2℃ | 刘宣 | 2020川法0194 | 46513700 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 恩氏黏度计检定装置 电子秒表：(0～3600) s 电子秒表：MPE:±0.10 s/h | 刘宣 | 2020川法2433 | 46515505 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 二氧化硫气体检测仪检 定装置 氮中二氧化硫气体标准物质：10.0×10-6 mol/mol、19.8×10-6 mol/mol、49.9×10-6 mol/mol、80.3×10-6 mol/mol 氮中二氧化硫气体标准物质：Urel=2%,k=3 | 刘宣 | 2020川法0188 | 46113103 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 发射光谱仪检定装置 ICP用溶液标准物质：Zn、Ni、Cr：0,1.00,2.00,5.00µg/mL； Mn、Cu、Ba：0,0.50,1.00,2.50µg/mL 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质：C：0.078%~0.786%；Si：0.136%~1.2%；Mn：0.358%~1.58%；Cr：0.012%~1.16%；Ni：0.0065%~0.161%； Mo：0.0073%~0.187% ICP用溶液标准物质：Urel=2%，k=2 碳钢、合金钢光谱分析用标准物质：C：U=0.002%~0.005%，k=2；Si：U=0.001%~0.02%，k=2；Mn：U=0.003%~0.03%，k=2；Cr：U=0.001%~0.03%，k=2；Ni：U=0.0004%~0.002%，k=2；Mo：U=0.0003%~0.004%，k=2 | 刘宣 | 2020川法0197 | 46114707 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 傅立叶变换红外光谱仪 校准装置 聚苯乙烯红外波长标准物质：539.96，841.66，906.84，1028.43，1069.21，1154.55，1583.21，1601.31，2849.93，3001.84，3026.15，3060.21，3082.26 cm-1 聚苯乙烯红外波长标准物质： 3026.15 cm-1，U=0.52 cm-1， k=2 2849.93 cm-1，U=0.52 cm-1， k=2 1601.31 cm-1，U=0.52 cm-1， k=2 1028.43 cm-1，U=0.52 cm-1， k=2 906.84 cm-1， U=0.52 cm-1， k=2 |  | 2020川法2441 | 46113535 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 化学需氧量(COD)测定仪 检定装置 （0～5000） mg/L Urel=3%，k=2 | 刘宣 | 2020川法0198 | 46113620 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 环境监测采样器检定装置 电子皂膜流量计：(50~2000)m L/min 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置：(0.1~1200)L/min 智能高精度综合标准仪：(0.2~1200) L/min 电子皂膜流量计：1.5级 便携式气体、粉尘、烟尘采样仪校验装置：Urel=1.0%,k=2 智能高精度综合标准仪：Urel=0.55%~1.09%,k=2 | 刘宣 | 2020川法0167 | 46517100 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 离子色谱仪检定装置 水中氯离子成分分析标准物质: 1000 mg/L; 锂离子溶液标准物质: 1000 mg/L; 碘离子溶液标准物质: 1000 mg/L;亚硝酸根离子溶液标准物质: 1000 mg/L 水中氯离子成分分析标准物质: Urel=1% ，k=2 锂离子溶液标准物质、碘离子溶液标准物质、亚硝酸根离子溶液标准物质: Urel=2%，k=2 | 刘宣 | 2020川法0196 | 46116912 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 流出杯式黏度计检定装置 标准黏度液： 运动粘度：50.20 mm2/s、109.30 mm2/s、214.44 mm2/s、553.40 mm2/s； 动力粘度：43.37 mPa•s、90.533 mPa•s、207.84mPa•s、537.85 mPa•s 电子秒表：(0～3600) s 标准黏度液：Urel=0.34%~ 0.41%，k=2 电子秒表：MPE:±0.10 s/h | 刘宣 | 2020川法2434 | 46515513 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置 氮中硫化氢气体标准物质：20.0×10-6mol/mol、50.3×10-6mol/mol、79.9×10-6mol/mol 氮中硫化氢气体标准物质：Urel=2%,k=3 | 刘宣 | 2020川法0189 | 46113104 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 氯乙烯气体检测报警仪 检定装置 氮中氯乙烯气体标准物质：20.0×10-6mol/mol、50.0×10-6mol/mol、80.0×10-6mol/mol 氮中氯乙烯气体标准物质：Ur=2%,k=2 | 刘宣 | 2020川法2443 | 46119150 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 煤中全硫测定仪检定装置 煤物理特性和化学成分分析标准物质： 全硫：0.47%、1.99 %、2.94%、4.34%、2.24% 标准铂铑-铂热电偶：(0~1300) ℃ 煤物理特性和化学成分分析标准物质： U=0.02 %~0.05 %，k=2 标准铂铑-铂热电偶：一等 | 刘宣 | 2020川法0199 | 46118400 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 熔点测定仪检定装置 熔点标准物质： 熔点：51.58，79.87，122.31，151.64，183.36，216.04，239.44，284.70 ℃ 毛细管熔点：51.99，80.13，122.67，152.38，184.15，216.48，240.38，285.34 ℃ （升温速率：0.2 ℃/min ） 52.53，80.64，123.19，152.99，184.74，217.08，241.12，285.96 ℃ （升温速率：1.0 ℃/min ） 熔点标准物质： 熔点：U=0.05 ℃ ，k=2 毛细管熔点：U=0.11 ℃ ，k=2（升温速率：0.2 ℃/min ） U=0.20 ℃ ，k=2（升温速率：1.0 ℃/min ） | 刘宣 | 2020川法0200 | 46516700 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 台式气相色谱-质谱联用仪 校准装置 八氟萘-异辛烷溶液标准物质：100 pg/μL； 六氯苯-异辛烷溶液标准物质：10.0 ng/μL； 硬脂酸甲酯-异辛烷溶液标准物质：10.0 ng/μL； 异辛烷中二苯甲酮标准物质：10.0 ng/μL 八氟萘-异辛烷溶液标准物质、六氯苯-异辛烷溶液标准物质、硬脂酸甲酯-异辛烷溶液标准物质：Urel=2%，k=2 异辛烷中二苯甲酮标准物质： Urel=3%，k=2 | 刘宣 | 2020川法1359 | 46116903 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 旋转黏度计检定装置 标准黏度液：运动黏度：4.980mm2/s、9.238mm2/s、19.38mm2/s、50.20 mm2/s、109.30 mm2/s、214.44 mm2/s、553.40 mm2/s、1205.0 mm2/s、2274.6 mm2/s、4668.5 mm2/s、11486 mm2/s、20926mm2/s、56788 mm2/s、1.1825×105 mm2/s； ；动力黏度：4.038mPa•s、7.584mPa•s、16.04mPa•s、43.37 mPa•s、90.533 mPa•s、207.84mPa•s、537.85 mPa•s、1013.6mPa•s、2213.6mPa•s、4071.9 mPa•s、10085 mPa•s、20383 mPa•s、55289 mPa•s、1.1572×105 mPa•s 标准黏度液：Urel=0.27%~ 0.64%，k=2 | 刘宣 | 2020川法0201 | 46515503 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 氧分析仪和氧气检测报警器 检定装置 氮中氧气体标准物质：5.97×10-2mol/mol、15.1×10-2mol/mol、25.0×10-2 mol/mol 氮中氧气体标准物质：Urel=1%,k=3 | 刘宣 | 2020川法0196 | 46113115 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 液相色谱-质谱联用仪校准 装置 异丙醇水溶液中利血平溶液标准物质：1.00 ng/μL Urel=5%，k＝2 |  | 2020川法1360 | 46116902 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定 装置 氮中一氧化碳气体标准物质: 40.1×10-6mol/mol、161×10-6mol/mol、 500×10-6mol/mol、802×10-6mol/mol、 598×10-6mol/mol、0.140×10-2mol/mol 氮中一氧化碳气体标准物质: Urel=1%,k=2 | 刘宣 | 2020川法0191 | 46113118 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 原子荧光光度计检定装置 砷：(0~100) μg/mL； 锑：(0~100) μg/mL 砷：Urel=0.8%，k=2 锑：Urel=1.9%；k=2 | 刘宣 | 2020川法0195 | 46114400 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 医用数字摄影（CR、DR） 系统X射线辐射源检定装置 诊断水平剂量仪：0.1μGy~1Gy； 非介入kVp计：管电压：（35～155）kV 诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=3.0%,k＝2 非介入kVp计：管电压： U=1.0%,k＝2 | 刘宣 | 2020川法1909 | 37411505 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 医用诊断X射线辐射源检定 装置 诊断水平剂量仪：剂量率：0.2μGy/s～320mGy/s 非介入kVp计：管电压：（35～155）kVp，曝光时间：1ms-9999s 非介入mA测试仪：（10～4000）mA 诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=3.0%，k=2 非介入kVp计：管电压：Urel=1.0%，k=2，曝光时间：U=0.1ms,k=2 非介入mA测试仪：Urel=3.0% k=2 | 刘宣 | 2020川法0238 | 37411501 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 心脏除颤器和心脏除颤监 护仪校准装置 心脏除颤器检测仪：能量:(0.1～600)J，心率:(30～300)BPM ，正弦波：频率：(0.05～200)Hz，幅度：（0.05～5）mV，起搏脉冲：频率：（5～800）次/分，宽度：（1～100）ms，电流：（4～250）mA，同步时间: (-120～ 380)ms，充电时间： (0.1～100)s。 心电监护仪检定仪：电压：峰峰值：80μV～30V，频率：20mHz～1000Hz，周期：2ms～50s。 心脏除颤器检测仪：电阻：Urel=0.9%,k=2,心率：Urel=0.08%,k=2,心电信号幅度：Urel=1.2%,k=2，(2～360)J能量：Urel=1.4%,k=2。 心电监护仪检定仪：电压：MPE:±0.5%，频率：MPE:±0.2%，周期：MPE:±(0.1%信号周期+2μs)。 | 刘宣 | 2020川法1910 | 23316600 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 高频电刀校准装置 高频漏电流:(1～1000)mA 电阻:( 10～5100)Ω 功率:(1～500)W 电阻Urel=0.84%,k=2 功率Urel=0.14%,k=2 电流Urel=0.15%,k=2 | 刘宣 | 2020川法1911 | 15917200 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 医用多参数监护仪检定 装置 智能化心电监护仪检定仪：方波：电压（峰峰值）：80μV～30V，正弦波：电压（峰峰值）：1mV～5V，频率：20mHz～1000Hz，周期：2ms～50s 多参数病人模拟器：正弦波频率：（0.05~100）Hz，方波频率：（0.125~2）Hz，心电幅值：(0.1~5)mVP-P，心率：(30-300)次/分 无创血压模拟器：无创血压：(0~410)mmHg 血氧饱和度模拟器：血氧饱和度：(30%~100%)，脉搏率：(20~250)次/分 呼吸节律发生器：(3-120)次/分 二氧化碳标准气体：5.06%mol/mol 智能化心电监护仪检定仪：电压：MPE:±0.5%，频率：MPE:±0.2%，周期：MPE:±(0.1%信号周期+2μs) 多参数病人模拟器：正弦波频率：U=(0.0001～0.001)Hz,K=2，方波频率：U=0.0001Hz，K=2，心电幅值：U=（0.01～0.06）mV,k=2，心率：U=（0.02～0.24）BPM,k=2 无创血压模拟器：无创血压重复性：≤1mmHg，静态压力：U=0.2mmHg，k=2 血氧饱和度模拟器：血氧饱和度：(70%～100%) U=0.6%,k=2，脉搏率：U=(0.4～0.5)BPM, k=2 呼吸节律发生器：Urel=2%,k=2 二氧化碳标准气体：Urel=0.6%,k=2 | 刘宣 | 2020川法0210 | 23317000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 呼吸机校准装置 潮气量：(1～2000)mL， 呼吸频率：（1～1000）次/分， 压力：(0～10) kPa， 氧浓度：21%～100% 潮气量：Urel=1.0%（k=2） 呼吸率：Urel=1.2%（k=2）， 压力：U=12Pa（k=2） 氧浓度：Urel=1.0%（k=2） | 刘宣 | 2020川法1912 | 12318300 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 心脑电图机检定装置 方波：电压（峰峰值）：80μV～30V 正弦波：电压（峰峰值）：1mV～5V 周期：2ms～50s 频率：0.1Hz～200Hz 电压：MPE:±0.5%， 频率：MPE:±0.2%， 周期：MPE:±(0.1%信号周期+2μs) | 刘宣 | 2020川法0202 | 23316700 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 血液透析机校准装置 电导率:(12.5～15.5)mS/cm 温度： (25～100)℃ 压力：(-110～110)kPa pH: (0～14)pH 电导率：Urel=0.5%，k=2 温度：Urel=0.5%，k=2； 压力：Urel=0.5%，k=2 pH值：Urel=0.4%，k=2 | 刘宣 | 2020川法1914 | 23317010 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 婴儿培养箱校准装置 温度：（20～50）℃ 湿度：(0～100)%RH 噪声：(30～100)dB 温度：U=0.1℃,k=2 湿度：U=1.5%RH,k=2 噪声：二级流量：Urel=0.6%，k=2s)。 | 刘宣 | 2020川法1915 | 04118700 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 医用注射泵和输液泵校准装置 流量：（5～1000）mL/h; 阻塞压力：（0～200）kPa 流量：[5～20)mL/h:U=0.06mL/h(k=2)； [20～200]mL/h:U=0.32mL/h(k=2)； (200～1000]mL/h：U=1.0mL/h(k=2) 阻塞压力：Urel=1.0%(k=2) | 刘宣 | 2020川法1913 | 12319010 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 白度计检定装置 R: 62.8~92.8 R: U=1.6 k=2 | 刘宣 | 2020川法1358 | 28313500 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置 配热电阻用：（-200～800）℃ 配热电偶用：（0～1600）℃ 0.02级 | 刘宣 | 2020川法0185 | 04117100 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度：（-100～300）℃ 相对湿度：（10～95）% 温度: U =0.15℃ k=2 相对湿度: U =1.6% k=2 | 刘宣 | 2020川法1363 | 04117300 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 箱式电阻炉校准装置 （300～1100）℃ U =1.2℃ k=2 | 刘宣 | 2020川法2440 | 04119000 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 (300～1100) ℃ 一等 | 刘宣 | 2020川法0182 | 04113211 | 2020.9.24 | 2024.9.23
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 移液器检定装置 (0.1～10000)μL Urel=6.0%～0.01% k=2 | 刘宣 | 2020川法0168 | 12215124 | 2020.9.24 | 2024.9.23
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 0.02级数字压力计标准装置 （0～2.5）Mpa 0.02级 | 杨强 | 2020川法1928 | 12417602 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 0.05级数字压力计标准装置 （-0.1～250）Mpa 0.05级 | 杨强 | 2020川法1929 | 12417603 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 二等铂铑30-铂铑6热电偶标准装置 （1100～1500）℃ 二等 | 杨强 | 2020川法1930 | 04113223 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 经纬仪、水准仪检定装置 （0～360）° 竖直目标定位重复性：1.0″；水平目标定位重复性：0.3″ 平行光管分划板分度误差：3″/格； 立轴多齿台分度误差：0.3″ | 杨强 | 2020川法1925 | 01511400 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 耐电压测试仪检定装置 DCV/ACV：(0～15)kV； DCI/ACI：(0.100～240.00) m A； t：(1.00～999.99)s DCV/ACV：0.5级 DCI/ACI： 0.5级； t：1.0级 | 杨强 | 2020川法1931 | 15611103 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 汽车外廓尺寸检测仪校准装置 (0～150)m 1级 | 杨强 | 2020川法2432 | 61910000 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 体温计检定装置 （30～43）℃ 二等 | 杨强 | 2020川法2222 | 04114705 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 引伸计检定装置 （0～25）mm MPE：±0.10% | 杨强 | 2020川法1927 | 01316519 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 坐标测量机校准装置 （0～610）mm U=（0.5+L/850）μm，k=2 | 杨强 | 2020川法1926 | 01813200 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 氨气检测报警器检定装置 氮中氨气体标准物质：20.3×10-6mol/mol，51.3×10-6mol/mol， 80.1×10-6mol/mol 氮中氨气体标准物质：Ur=2%,k=2 | 杨强 | 2020川法1933 | 46113144 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 氨自动监测仪检定装置 （0～100）mg/L Urel=2%,k=2 | 杨强 | 2020川法1932 | 46113604 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 电解质分析仪检定装置 电解质分析仪用标准物质：K⁺：7.50，6.00，4.50，3.00，1.50 mmol/L；Na⁺：100，120，140，160，180 mmol/L；Cl⁻：80.0，100，120，140，160 mmol/L 人血清中电解质成分分析标准物质：K+：246 mg/kg、198 mg/kg、151 mg/kg；Na+：3032 mg/kg、3385 mg/kg、3703 mg/kg；Cl-：3499 mg/kg、3915 mg/kg、4372 mg/kg 电解质分析仪用标准物质： Urel=2%， k=2 人血清中电解质成分分析标准物质： K+：U=7 mg/kg，k=2；U=5 mg/kg，k=2；U=4 mg/kg，k=2 Na+：U=78 mg/kg，k=2；U=92 mg/kg，k=2；U=89 mg/kg，k=2 Cl-：U=86 mg/kg，k=2；U=102 mg/kg，k=2；U=98 mg/kg，k=2 | 杨强 | 2020川法1934 | 46118104 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 电位滴定仪检定装置 离子/酸度计检定仪：（-2000～+2000）mV 盐酸容量分析用溶液标准物质：0.1017 mol/L 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质：0.1004 mol/L 离子/酸度计检定仪：0.0006级 盐酸容量分析用溶液标准物质：U=0.0001 mol/L , k=2 氢氧化钠容量分析用溶液标准物质：U=0.0002 mol/L , k=2 | 杨强 | 2020川法1935 | 46513200 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 定碳定硫分析仪检定装置 C:0.0079%～3.53% S:0.0053%～0.143% C:U=0.0002%～0.01%,k=2 S:U=0.0002%～0.002%,k=2 | 杨强 | 2020川法1936 | 46118300 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 硅酸根分析仪校准装置 （0～1000）μg/mL Urel=3%,k=2 | 杨强 | 2020川法1937 | 46113611 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 火焰光度计检定装置 钾：(4.00~200) μmol/L；钠：(4.00~1000) μmol/L 火焰光度计用溶液标准物质： Urel=1 %， k=2 Urel=2 %， k=2（钾、钠：4.00 μmol/L） | 杨强 | 2020川法1938 | 46114300 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置 空气中甲烷气体标准物质： 0.500×10-2mol/mol，1.25×10-2mol/mol，2.00×10-2mol/mol，3.00×10-2mol/mol 空气中氢气体标准物质： 0.403×10-2mol/mol，1.61×10-2mol/mol，2.41×10-2mol/mol 空气中异丁烷气体标准物质： 0.182×10-2mol/mol，0.722×10-2mol/mol，1.09×10-2mol/mol Ur=1%,k=3 | 杨强 | 2020川法0655 | 46113107 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置 旋光度：±45°；糖度：±100°Z 旋光度：U=0.003°， k＝3；糖度：U=0.009° Z， k＝3 | 杨强 | 2020川法0670 | 46516300 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置 0~200×10-6 mol/mol Urel=2%,k=3 | 杨强 | 2020川法1939 | 46113104 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 煤中全硫测定仪检定装置 全硫:0～6% U=(0.03～0.12)%,k=2 | 杨强 | 2020川法1940 | 46118400 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 尿液分析仪校准装置 pH：5.5～7.3； PRO：0~1.94 g/L； GLU：0~40.5 mmol/L； SG：1.006~1.026 pH：Urel=4% k=2； PRO：Urel=4% k=2； GLU：Urel=2% k=2； SG：U=0.003, k=2 | 杨强 | 2020川法1941 | 46119010 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 水中油分浓度分析仪检定装置 0～1000 mg/L Urel=4%,k=2 | 杨强 | 2020川法1942 | 46113624 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 硝酸盐氮自动监测仪检定装置 0～1000 mg/L Urel=1.6%,k=2 | 杨强 | 2020川法1943 | 46113607 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 烟气分析仪检定装置 SO2:0～5000×10-6mol/mol； NO:0～5000×10-6mol/mol； CO: 0～1000×10-6mol/mol； O2:0～30×10-2 mol/mol SO2: Urel=2%,k=3； NO: Urel=1%,k=3 CO: Urel=1%,k=2； O2: Urel=1%,k=3 | 杨强 | 2020川法1944 | 46113101 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置 O2:(0.1×10-2～30×10-2)mol/mol U=1%，k=3 | 杨强 | 2020川法1945 | 46113115 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置 总磷:0～1000 mg/L 总氮:0～1000 mg/L Urel=2.4%，k=2 | 杨强 | 2020川法1946 | 46119050 | 2020.9.20 | 2024.9.19
绵阳市计 量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 总有机碳分析仪检定装置 0～1000 mg/L Urel=1.2%，k=2 | 杨强 | 2020川法1948 | 46113615 | 2020.9.20 | 2024.9.19
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置（300～1100）℃一等 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0129号 | 04113211 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 非自动衡器检定装置1mg～1000kgM1等级 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0130号 | 12114700 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 标准水银温度计标准装置室温～300℃U=（0.07～0.20）℃k=2 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0131号 | 04114701 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（0.04—60）Mpa 0.05级 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0132号 | 12414155 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 指示量具检定装置(0-10)mmMPE：±（1-2）um | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0133号 | 01315400 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 卡尺量具检定装置 量块：(10-500)mm 量块：五 等 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0134号 | 01315300 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 测微量具检定装置量块：(5.12-500)mm量块：四等 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0135号 | 01315400 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 配热电偶用温度仪表检定装置（0～1300）℃电势：0.05级 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0136号 | 04117103 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | 交直流电压、电流表检定装置DCV ：20mV～1000V ACV：100mV～1000V 50Hz、60Hz DCI ： 10μA～20A ACI：1mA～20A 50Hz、60Hz MPE DCV:±0.05%； ACV:±0.08%；DCI:±0.05%；ACI：±0.08% | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0137号 | 15115300 | 2020-08-15 | 2024-08-14
四川三洲川化机核能设备制造有限公司 | 成都市青白江区大弯镇大弯南路 | 复查 | F1等级砝码组标准装置1mg～200gF1等级 | 储小晗 | [2020]川量标企证字第0138号 | 12113400 | 2020-08-15 | 2024-08-14
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1～0.25）MPa ，（0.1～6）MPa,（1～60）MPa0.05级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0139号 | 12414155 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 电量变送器检定装置输出： ACV（30～500）V, 50Hz；ACI（0.5～6）A ,50Hz； ACP (30～500）V/（0.5～6）A , 50Hz 测量: DCI（2～20）mA 0.05级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0140号 | 15318000 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 交直流电压、电流、功率表检定装置DCV:（10～75）mV、（7.5～1000）V; ACV:（5～800）V,（45～65）Hz; DCI:（0.05～20）A; ACI：（0.05～20）A,（45～65）Hz; DCP:(75～600)V/(0.05～20)A;ACP:(50～600)V/(0.05～20)A,（45～65）Hz MPE DCV: ±0.05%; ACV: ±0.05%; DCI: ±0.1%; ACI: ±0.05%; DCP: ±0.1%; ACP: ±0.05% | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0141号 | 15314500 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 三相电能表检定装置3×（57.7~380）V ， 3×(0.1~100)A ，50Hz0.05级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0142号 | 15313505 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 数字多用表检定装置DCV:（10～75）mV、（7.5～1000）V;ACV:（10～800）V,（45～65）Hz; DCI:（0.05～20）A;ACI：（0.05～20）A,（45～65）Hz; R: 10Ω～11.1111MΩ MPE DCV: ±0.05%; ACV: ±0.05%; DCI: ±0.1%; ACI: ±0.1%; R: ±0.05% | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0143号 | 15115500 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 单相工频相位表检定装置 0～360°（45~65）Hz0.05级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0144号 | 15315715 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 频率表检定装置（45～65）Hz0.05级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0145号 | 25317802 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置0~1000011.1110MΩ 0～10kV0.2级～5.0级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0146号 | 15611104 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 接地电阻表检定装置（0.01～1111.11）Ω0.1级 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0147号 | 15611106 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 测微量具检定装置（5.12-100）mm4等 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0148号 | 01315400 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 钢直尺标准装置（0-1000）mm三等 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0149号 | 01214937 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置（0-1.5）mm/mMPE:±6% | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0150号 | 01515505 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 卡尺量具检定装置（10-291.8）mm五等 | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0151号 | 01315300 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 指示量具检定装置（0-25）mmMPE: 4μm | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0152号 | 01315500 | 2020-10-18 | 2024-10-17
中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川省成都市都江堰市蒲阳路164号 | 复查 | 钢卷尺标准装置 (0-10)mMPE:±(0.03+0.03L)mm | 何其刚 | [2020]川量标企证字第0153号 | 01215500 | 2020-10-18 | 2024-10-17
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期