## 计量器具核准
四川省市场监督管理局2020年11月计量标准器具考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
中国测试 技术研究 院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 基线场标准装置 测距（0～20）km；测角（0～360）° 室外基线场：U=1×10-6D (k=2)； 室内长度测量系统：测长误差U=0.14μm+1×10-7L （k=2）； 室内3D标准基线场：U=0.1mm； GNSS超短基线场：U=0.2mm； GNSS综合检定场： MPE:±0.5mm； 综合角度检定台： MPE:：±0.3″； | 张光伟 | 2020川法2456 | 01217500 | 2020.10.20 | 2024.10.19
中国测试 技术研究 院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 基线场标准装置 测距（0～20）km；测角（0～360）° 室外基线场：U=1×10-6D (k=2) 室内长度测量系统：测长误差U=0.14μm+1×10-7L （k=2） 室内3D标准基线场：U=0.1mm GNSS超短基线场：U=0.2mm GNSS综合检定场： MPE:±0.5mm 综合角度检定台： MPE:：±0.3″ | 张光伟 | 2020川法2554 | 01217500 | 2020.10.20 | 2024.10.19
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | F1等级砝码组标准装置 1mg～1kg F1等级 | 曾蓉 | 2020川法0193 | 12113400 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 电阻式水分测定仪标准装置 含水率：3%～33% 0.3% | 曾蓉 | 2020川法0197 | 12119000 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 纺织专用测长(厚)仪校准装置 (0～1000)mm；(0～180)°；(0～500)g ±0.5mm；±1°；0.1g | 曾蓉 | 2020川法0195 | 01319000 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 纺织专用测长(厚)仪校准装置 (0～1000)mm；(0～180)°；(0～500)g ±0.5mm；±1°；0.1g | 曾蓉 | 2020川法0195-1 | 01319000 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 纺织专用测长(厚)仪校准装置 (0～1000)mm；(0～180)°；(0～500)g ±0.5mm；±1°；0.1g | 曾蓉 | 2020川法0195-2 | 01319000 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 纺织专用强力机计量标准装置 0.1×10-3N～10kN；(0～1000)mm 0.1%；U=0.02mm，k=2 | 曾蓉 | 2020川法0194 | 12519000 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度：（0～200）℃ ； 湿度：（40～80）%RH 温度：U=0.4℃，k=2 ； 湿度：U=2.0%RH，k=2 | 曾蓉 | 2020川法0192 | 04117300 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 电容式条干均匀度仪标准装置 CV值：(0.1～99.9)% 0.05% | 曾蓉 | 2020川法0196 | 51001070 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 纤维及纤维制品照度检测设 备校准装置 光照度：（0~3000）lx； 辐射照度：(42±4.2)W/m2 光照度：U=2.1% k=2； 辐射照度：U=8.0% k=2 | 曾蓉 | 2020川法0266 | 51001060 | 2020.12.3 | 2024.12.2
四川省纤维纺织计量站 | 成都市少城路7号 | 复查 | 织物静电测试仪计量标准装置 DCV: (0～10)kV MPE：±2.5% | 曾蓉 | 2020川法0265 | 51001080 | 2020.12.3 | 2024.12.2
甘孜州计 量检定测 试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 复查 | 心脏除颤器校准装置 能量：（0～400）J；心电电压幅度：1mV；心率：（0～300）次/分 能量：MPE：±5%或±2J；心电电压幅度MPE：±2%；心率MPE：±1% | 张聪 | 2020川法2454 | 23316600 | 2020.10.30 | 2024.10.29
甘孜州计 量检定测 试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 复查 | 验光镜片箱检定装置 球镜(-25～+25)m-1；棱镜(2.00～10.00)m-1；柱镜±1.5m-1~+5m-1 （0.04~0.07）m-1 ( k=3) | 张聪 | 2020川法2457 | 28715600 | 2020.10.30 | 2024.10.29
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 滚筒反力式制动检验台检定 装置 静态：（0.1～30）kN 0.3级 | 李亚男 | 2020川法1905 | 61111300 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 滚筒式车速表检验台检定装置 (0～120)km/h MPE:±0.1% | 李亚男 | 2020川法1895 | 61111400 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 滑板式汽车侧滑检验台检定 装置 -15m/km～+15 m/km U=0.08m/km k=1.65 | 李亚男 | 2020川法1896 | 61111200 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 机动车方向盘转向力-转向 角检测仪校准装置 转向力：（0～1000）N； 转向力矩：（0～100）Nm， 转向角：（0±180）° 转向力：0.3级； 转向力矩：0.3级， 转向角MPE：±30′ | 李亚男 | 2020川法1897 | 61920010 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 机动车前照灯检测仪检定装置 发光强度：（5000～60000）cd 光轴偏转角：上1°～下2°； 左2°～右2° 发光强度MPE：±4% 光轴角MPE：±5′ | 李亚男 | 2020川法1899 | 28117000 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 滤纸式烟度计检定装置 (0～10) Rb U=0.22 Rb (k=2) | 李亚男 | 2020川法1900 | 61112900 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 扭矩扳子检定装置 （50～3000）N﹒m 0.3级 | 李亚男 | 2020川法2460 | 12515700 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 平板式制动检验台检定装置 制动力：(0.1～10)kN 轴（轮）重：（0.1～10000）kg 制动力：0.3级 轴（轮）重：0.3级 | 李亚男 | 2020川法1901 | 61117000 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 汽车排放气体测试仪检定装置 HC:(0～9999)×10-2；NO:(0～5000)×10-2；CO:(0.00～16.00)×10-2；O2:(0.0～25.0)×10-2；CO2:(0.0～18.0)×10-2 U=1% k=3 | 李亚男 | 2020川法1902 | 46113114 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 汽车转向角检验台校准装置 0°～360° MPE:±0.1° | 李亚男 | 2020川法1903 | 61112000 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 透射式烟度计检定装置 光吸收比（0～98.6）% ：光吸收系数（0～9.99）m U=0.36% k=2 | 李亚男 | 2020川法1904 | 28616800 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 轴（轮）重仪检定装置 （0.1～10000）kg 0.3级 | 李亚男 | 2020川法1898 | 61111500 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置 DCV：±（0～1）V DCI：（0～22）mA OHM：（0～5）kΩ 0.02级 | 李亚男 | 2020川法2462 | 04117100 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 环境试验设备温度、湿度校准 装置 温度：（0～200）℃ 湿度：（15～90）%RH 温度：U =0.12 ℃，k =2 湿度：U =1.2%RH，k =2 | 李亚男 | 2020川法2461 | 04117300 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 （300～1100）℃ 一等 | 李亚男 | 2020川法2458 | 04113211 | 2020.11.11 | 2025.11.10
四川重大 技术装备几何量计量站 | 成都市龙泉驿区车城东六路5号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置 （-30～300）℃ 二等 | 李亚男 | 2020川法2459 | 04113803 | 2020.11.11 | 2025.11.10
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 接地电阻表检定装置 0.001Ω~10MΩ 0.1级 | 赵治力 | 2020川法0458 | 15611106 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置 电阻：100Ω～100GΩ 电压：（0～5000）V 电阻： 0.2级 电压：±1% | 赵治力 | 2020川法0453 | 15611104 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 箱式电阻炉校准装置 温度：(300~1000) ℃ U=（1.9~5.0）℃，k=2 | 赵治力 | 2020川法2453 | 04119040 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 直流稳定电源校准装置 DCV：100mV～1000V；DCI：1mA~20A MPE：DCV：±（3～9.5)×10-6 DCI：±（1～50)×10-5 | 赵治力 | 2020川法2455 | 15119040 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 轮胎花纹深度尺校准装置 （1～100）mm 3等 | 赵治力 | 2020川法2444 | 01319010 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 碳化深度测量仪和测量尺校准装置 (1～100)mm 3等 | 赵治力 | 2020川法2445 | 01319030 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 金属维氏硬度计检定装置 ≤225HV；（400～600）HV；＞700HV 均匀度： 2%~6% | 赵治力 | 2020川法2449 | 12615103 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 非金属建材塑限测定仪校准装置 质量：（0～2100）g；长度：(0～200)mm； 角度：(0～360)°；长度：（0.5～500）mm。 质量：○Ⅱ级；长度：MPE：±0.03mm； 角度：MPE：±4′；长度：3等、4等量块。 | 赵治力 | 2020川法2450-3 |  | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 里氏硬度计检定装置 (500~820)HLD (460~620)HLG 均匀度： ≤9HL | 赵治力 | 2020川法2008 | 12615107 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 邵氏硬度计检定装置 (0~ 50)N 0.1级 | 赵治力 | 2020川法2009 | 12615121 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量 标准装置 DN（15~200），（1～3500）m3/h Urel=0.3% ，k=2 | 赵治力 | 2020川法2452 | 12316332 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 高频电刀校准装置 高频电流:(20～2200)mA 电阻:(10～5100)Ω，功率:(1～500)W 电流Urel=0.15%,k=2 电阻Urel=0.84%,k=2 功率Urel=0.14%,k=2 | 赵治力 | 2020川法1373 | 15917200 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 医用多参数监护仪检定装置 多参数病人模拟器：心电幅值：(0.5~5)mVP-P，心率：(30-300)次/分 正弦波频率：（0.05~100）Hz，方波频率：（0.125~2）Hz， 无创血压模拟器：静态压力：(0~300)mmHg 血氧饱和度模拟器：血氧饱和度：(70%~100%)，脉搏率：(20~250)次/分 呼吸节律发生器：(3~120)次/分，二氧化碳标准气体：5%V/V 多参数生理模拟仪： 心电幅值：Urel=1.2%,k=2，心率：Urel=0.08%,k=2，频率：MPE:±1% 静态压力：U=0.1kPa，k=2 血氧饱和度：(70%~100%) U=1.4%,k=2，脉搏率：U=2.3BPM,k=2 呼吸节律发生器：U=0.22次/分,k=2，二氧化碳标准气体：MPE：±2% | 赵治力 | 2020川法0485 | 23317000 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 呼吸机校准装置 潮气量：(1～2000)mL，呼吸频率：（1～100）次/分， 压力：(0～10) kPa，氧浓度：21%～100% 潮气量：Urel=1.0%（k=2） 呼吸率：Urel=1.2%（k=2） 压力：U=12Pa（k=2） 氧浓度Urel=1.0%（k=2） | 赵治力 | 2020川法1374 | 12318300 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 医用输液泵和注射泵校准装置 流量：(5～1000)mL/h 阻塞压力：（0～200）kPa 流量：[5～20)mL/h:U=0.06mL/h(k=2)； [20～200]mL/h:U=0.32mL/h(k=2)； (200～1000]mL/h：U=1.0mL/h(k=2) 阻塞压力：Urel=1.0%(k=2) | 赵治力 | 2020川法1375 | 12319000 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 氨氮自动监测仪检定装置 (0～100)%FS Urel=2%，k=2 | 赵治力 | 2020川法2446 | 46113605 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置 (0～100)%FS Urel=2%，k=2 | 赵治力 | 2020川法2011 | 46113104 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 一等密度计标准装置 ρ:（650～2000）kg/cm3 U=（8～20）×10-2kg/m3， k=2 | 赵治力 | 2020川法2448 | 12116101 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 一氧化碳、二氧化碳红外气体 分析器检定装置 (0～100)%FS Urel=1%，k=2 | 赵治力 | 2020川法2447 | 46113110 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 在线pH计校准装置 pH：0～14 电压：(-2000～+2000) mV 酸度计检定仪：0.0006级 pH标准物质：pH：U＝0.01 ，k＝3 | 赵治力 | 2020川法2451 | 46513010 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 浊度计检定装置 (0～100)%FS Urel=3%，k=2 | 赵治力 | 2020川法1372 | 46517700 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 便携式制动性能测试仪校准 装置 (0~9.81)m/s2 静态：（0～4.90）m/s2 U=0.03 m/s2， （ 4.90～9.81）m/s2 U=0.6% 动态：U=1.5% | 赵治力 | 2020川法2010 | 61112700 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 超声波测厚仪校准装置 平面厚度(0.5～200)mm；曲面厚度(2～3)mm 平面厚度MPE:±0.05mm；曲面厚度MPE:±0.02mm | 赵治力 | 2020川法1376 | 01316703 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 电子水平仪和合像水平仪检 定装置 20mm/m MPE:±0.4μm/m | 赵治力 | 2020川法2015 | 01515505 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 方箱检定装置 (0～500)mm MPE:±(0.3+ L/500)μm | 赵治力 | 2020川法2012 | 15168000 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 塞尺检定装置 (0～100)mm MPE:±(1+L/100)μm | 赵治力 | 2020川法1377 | 01313725 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 三针、针规校准装置 (0～25)mm MPE:±(0.6+L/200)μm | 赵治力 | 2020川法2014 | 01313735 | 2020.11.03 | 2024.11.02
泸州市市 场检验检 测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 直角尺检定装置 (0～500)mm MPE:±(0.3+ L/500)μm | 赵治力 | 2020川法2013 | 01517100 | 2020.11.03 | 2024.11.02
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期