## 计量器具核准
四川省市场监督管理局2020年3月计量标准器具考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 氨气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～200)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0044号 | 46113144 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 苯气体检测报警器校准装置摩尔分数：(0～100)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0045号 | 46910000 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 二氧化硫气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～200)×10-6Urel=2%， k=3 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0046号 | 46113103 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 挥发性有机化合物光离子化检测仪校准装置摩尔分数：(0～200)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0047号 | 46113142 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 可燃气体检测报警器检定装置(0～100)%LELUrel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0048号 | 46113107 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 硫化氢气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～50)×10-6Urel=2%， k=3 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0049号 | 46113104 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 氯化氢检测报警器校准装置摩尔分数：(0～50)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0050号 | 46910000 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 氯气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～50)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0051号 | 46113146 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 氯乙烯气体检测报警仪检定装置摩尔分数：(0～100)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0052号 | 46910000 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～30)×10-2Urel=1%， k=3 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0053号 | 46113115 | 2020-03-30 | 2024-03-29
四川信必安检测有限公司 | 成都市成华区东三环二段成宏路68号3栋2单元11楼3号 | 新建 | 一氧化碳检测报警器检定装置摩尔分数：(0～200)×10-6Urel=2%， k=2 | 邱光巍 | [2020]川量标企证字第0054号 | 46113118 | 2020-03-30 | 2024-03-29
攀钢集团有限公司 | 攀枝花市向阳村 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置102Ω ~1011Ω 端电压：（0~5）kV0.1级～2.0级 | 段向东 | [2020]川量标企证字第0055号 | 15611104 | 2020-03-31 | 2024-03-02
攀钢集团有限公司 | 攀枝花市向阳村 | 复查 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～30)×10-2Urel=1%， k=3 | 段向东 | [2020]川量标企证字第0056号 | 46113115 | 2020-03-31 | 2024-03-02
攀钢集团有限公司 | 攀枝花市向阳村 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～200)×10-6Urel=2%， k=3 | 段向东 | [2020]川量标企证字第0057号 | 46113104 | 2020-03-31 | 2024-03-02
攀钢集团有限公司 | 攀枝花市向阳村 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置摩尔分数：(0～2000)×10-6Urel=2%，k=3 （10×10-6～100×10-6） Urel=1%，k=3 （＞100×10-6～2000×10-6） | 段向东 | [2020]川量标企证字第0058号 | 46113107 | 2020-03-31 | 2024-03-02
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期