## 计量器具型式批准
四川省市场监督管理局2020年6月计量器具型式批准（样机试验）许可信息汇总表
单位名称 | 生产地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 证书决定日期
智建通（成都）科技有限公司 | 成都高新区益州大道北段388号8栋24楼2413号 | 烟尘粉尘测量仪 型号：ZGYC904 规格： (0～30)mg/m3 准确度等级或最大允许误差：MPE:±20% 备注：非防爆型 | 刘玉萍 | 2020C003-51 | 2020-06-09
泸州华恒智能电力科技有限公司 | 泸州市江阳区酒谷大道五段20号 | 单相费控智能电能表： 型号 规格 准确度等级 DDZY1776C-Z 220V 5(60)A 50Hz 1200imp/kWh 2级 220V 10(100)A 50Hz 800imp/kWh 2级 DDZY1776C 220V 5(60)A 50Hz 1200imp/kWh 2级 220V 10(100)A 50Hz 800imp/kWh 2级 | 孙晓展 | 2020E003-51 | 2020-06-02
泸州华恒智能电力科技有限公司 | 泸州市江阳区酒谷大道五段20号 | 三相四线费控智能电能表： 型号 规格 准确度等级 DTZY1776C-Z型 3×220V/380V 3×5(60)A 50Hz 有功1级 400imp/kWh 400imp/kvarh 无功2级 3×220/380V 3×1.5(6)A 50Hz 有功1级 6400imp/kWh 6400imp/kvarh 无功2级 | 孙晓展 | 2020E004-51 | 2020-06-02
优捷特环保科技有限公司成都分公司 | 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）南三路117号10栋101 | 压缩天然气加气机： 型号规格：YJT-JQJ-II-A 流量范围：(1～30)kg/min 准确度等级：1.0级 | 马欢 | 2020F019-51 | 2020-06-02
成都市三宇仪表科技发展有限公司 | 成都高新区（西区）合作路1218号 | 膜式燃气表： 型号规格 流量范围 准确度等级 G1.6 (0.016～2.5)m3/h 1.5级 G2.5 (0.025～4.0)m3/h 1.5级 G4 (0.04～6.0)m3/h 1.5级 G6 (0.06～10.0)m3/h 1.5级 G10 (0.10～16.0)m3/h 1.5级 G16 (0.16～25.0)m3/h 1.5级 | 黄世衍 | 2020F020-51 | 2020-06-09
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD