## 计量器具核准
四川省市场监督管理局2020年6月计量标准器具考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
四川高龙机械有限公司 | 四川省成都市高新西区科新路8号附7号2栋1层1号 | 复查 | 测微量具检定装置 量块：（0.5~100）mm ；量块：（5.12~100）mm （0.5~100）mm:3等; （5.12~100）mm:4等 | 刘天星 | [2020]川量标企证字第0099号 | 01315400 | 2020-06-02 | 2024-06-27
四川高龙机械有限公司 | 四川省成都市高新西区科新路8号附7号2栋1层1号 | 复查 | 卡尺量具检定装置量块：（10~291.8）mm5等 | 刘天星 | [2020]川量标企证字第0100号 | 01315300 | 2020-06-02 | 2024-06-27
四川高龙机械有限公司 | 四川省成都市高新西区科新路8号附7号2栋1层1号 | 复查 | 光滑极限量规检定装置（0.5~100）mm3等 | 刘天星 | [2020]川量标企证字第0101号 | 01313705 | 2020-06-02 | 2024-06-27
四川高龙机械有限公司 | 四川省成都市高新西区科新路8号附7号2栋1层1号 | 复查 | 指示量具检定装置（0~25）mmMPE:4µm | 刘天星 | [2020]川量标企证字第0102号 | 01315500 | 2020-06-02 | 2024-06-27
四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站 | 成都市成华区华冠路35号 | 复查 | α、β表面污染仪 检定装置 α：(3.79×102~1.93×103)s-1•(2πsr)-1 β：(6.25×101~7.35×104)s-1•(2πsr)-1 Urel=3%（k=2） | 王建军 | 2020川授 0385 | 37115510 | 2020.4.23 | 2024.4.22
四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站 | 成都市成华区华冠路35号 | 复查 | 氡测量仪检定装置 200 Bq/m3~20000Bq/m3 Urel=12%（k=2） | 王建军 | 2020川授 0126 | 37116210 | 2020.4.23 | 2024.4.22
四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站 | 成都市成华区华冠路35号 | 复查 | 地面放射性测量模型 标准装置 U：（0.5~200）×10-6g/g、Th：（1.0~400）×10-6g/g、K：（0.1~5.0）×10-2g/g Ur：（1.0~200）×10-6g/g、 ：（0.5~30.0）nC/(kg•h)、 ：（10~1000） Urel=10%（k=2） | 王建军 | 2020川授 0168-3 | 37910020 | 2020.4.23 | 2024.4.22
四川省核工业辐射测试防护设备计量检定站 | 成都市成华区华冠路35号 | 复查 | 固体镭点源检定装置 R :（0.5~200.4）m2•nC/（kg•h） a:(0.1~20)mg Urel=5%（k=2） | 王建军 | 2020川授 0169 | 37910010 | 2020.4.23 | 2024.4.22
四川纬太洋科技有限公司 | 四川省成都市成华区羊子山路68号5栋1单元16层29号 | 新建 | 全球卫星定位系统 (GPS)接收机检定装置 超短基线：（0.2～10）m，短基线：（0～860）m 超短基线MPE：±1 mm 短基线MPE：1×10-6 | 李朋超 | 2020川授 0386 | 01217810 | 2020.5.23 | 2024.5.22
四川纬太洋科技有限公司 | 四川省成都市成华区羊子山路68号5栋1单元16层29号 | 新建 | 全站仪标准装置 测角：（0～360）° 测距：（0～860）m 测角部分：多齿分度台（分度误差）MPEV:0.3″ 水平角检定装置（稳定性）MPEV:0.2″ 竖直角检定装置（稳定性）MPEV:0.5″ 测距部分：基线MPE:1×10-6 | 李朋超 | 2020川授 0382 | 01511200 | 2020.5.23 | 2024.5.22
四川纬太洋科技有限公司 | 四川省成都市成华区羊子山路68号5栋1单元16层29号 | 新建 | 水准仪检定装置 角值测微： （-30～+30）″， 线值测微：（0～10）mm 1. 基准准线极限误差：MPE:±1秒； 2. 水平准线标准偏差： 0.5″ 3.共线误差：MPE:0.1mm | 李朋超 | 2020川授 0379 | 01511401 | 2020.5.23 | 2024.5.22
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 氨气检测报警器检 定装置 （0～1000）×10-6 U =2% k=2 | 秦洪 | 2020川授 0392 | 46113144 | 2020.5.19 | 2024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 0.02级数字压力计标准装置 （-0.1-60）Mpa 0.02级 | 秦洪 | 2020川授 0393 | 12417602 | 2020.5.19 | 2024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 0.05级活塞式压力计标准装置 （-0.1-100）Mpa 0.05级 | 秦洪 | 2020川授 0394 | 12414155 | 2020.5.19 | 2024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 氯气检测报警仪校 准装置 （0～1000）×10-6 U =2% k=2 | 秦洪 | 2020川授 0391 | 46113200 | 2020.5.19 | 2024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 一氧化碳二氧化碳红外气体分析器检定装置 （0～1000）×10-6 U =1% k=2 | 秦洪 | 2020川授 0390 | 46113110 | 2020.5.19 | 2024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 温度二次仪表检定装置 (-200～1600) ℃ 0.02级 | 秦洪 | 2020川授 0387 | 04117100 | 2020.5.19 | 024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 二等铂电阻温度计标准装置 (-30～420）℃ 二等 | 秦洪 | 2020川授 0388 | 04113803 | 2020.5.19 | 2024.5.18
成都惠安 特检测技 术有限公 司 | 四川省成都市成华区东三环二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 新建 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置 (0～1100）℃ (0～300）℃：U=0.2℃，k=2 (300～1100）℃：U=1.0℃，k=2 | 秦洪 | 2020川授 0389 | 04113211 | 2020.5.19 | 2024.5.18
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 计量罐容积检定装置 钢卷尺：（0~150）m 全站仪：长度：（1.5 ~400）m；角度：（0~360）° 套管尺：（1350~3500）mm 钢卷尺：Ⅰ级 全站仪：长度：Ⅱ级；角度：Ⅱ（DJ2）级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0136 | 12216500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 计量罐容积检定装置 钢卷尺：（0~100）m 全站仪：长度：（1.5 ~400）m；角度：（0~360）° 套管尺：（1350~3500）mm 钢卷尺：Ⅰ级 全站仪：长度：Ⅱ级；角度：Ⅱ（DJ2）级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0141 | 12216500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 卧式金属罐容积检定装置 钢卷尺：（0～20）m 套管尺：(1400～3600) mm 钢卷尺：Ⅰ级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0146 | 12216503 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 计量罐容积检定装置 钢卷尺：（0~100）m 全站仪：长度：（1.5 ~400）m；角度：（0~360）° 套管尺：（1400~3600）mm 钢卷尺：Ⅰ级 全站仪：长度：Ⅱ级；角度：Ⅱ（DJ2）级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0148 | 12216500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 计量罐容积检定装置 钢卷尺：（0~100）m 全站仪：长度：（1.5 ~400）m；角度：（0~360）° 套管尺：（1400~3600）mm 钢卷尺：Ⅱ级 全站仪：长度：Ⅱ级；角度：Ⅱ（DJ2）级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0150 | 12216500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 卧式金属罐容积检定装置 钢卷尺：（0~30）m 套管尺：（1400~3600）mm 钢卷尺：Ⅰ级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0152 | 12216503 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 计量罐容积检定装置 钢卷尺：（0~100）m 全站仪：长度：（1.5 ~400）m；角度：（0~360）° 套管尺：（1400~3600）mm 钢卷尺：Ⅰ级 全站仪：长度：Ⅱ级；角度：Ⅱ（DJ2）级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0154 | 12216500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 计量罐容积检定装置 钢卷尺：（0~100）m 全站仪：长度：（1.5 ~400）m；角度：（0~360）° 套管尺：（1400~3600）mm 钢卷尺：Ⅰ级 全站仪：长度：Ⅱ级；角度：Ⅱ（DJ2）级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0156 | 12216500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 卧式金属罐容积检定装置 钢卷尺：（0~50）m 套管尺：（1400~3600）mm 钢卷尺：Ⅰ级 套管尺：MPE：±［0.4 mm+3×10-4（L-L0）］ | 刘建明 | 2020川授 0158 | 12216503 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （50~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0147 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （10~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0149 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （50~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0157 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （10~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0159 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （5~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0151 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （10~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0153 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （10~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0155 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （10~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0142 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 标准水银温度计标准装置 （-30~50）℃ U =0.03℃ k=2 | 刘建明 | 2020川授 0138 | 04114701 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 标准水银温度计标准装置 （0~50）℃ U =0.03℃ k=2 | 刘建明 | 2020川授 0143 | 04114701 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等石油密度计标准装置 （650～1100）kg/m3 二等 | 刘建明 | 2020川授 0144 | 12119010 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等石油密度计标准装置 （650～1100）kg/m3 二等 | 刘建明 | 2020川授 0139 | 12119010 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 钢卷尺标准装置 （0～30）m （分段、叠加） MPE: ±(0.03 mm +3×10-5L) | 刘建明 | 2020川授 0140 | 01215500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 钢卷尺标准装置 （0～30）m （分段、叠加） MPE: ±(0.03 mm +3×10-5L) | 刘建明 | 2020川授 0145 | 01215500 | 2020.5.22 | 2024.5.21
中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司计量检定站 | 成都市青羊区顺城大街206号四川国际大厦内 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （5~2000）L 二等 | 刘建明 | 2020川授 0137 | 12213305 | 2020.5.22 | 2024.5.21
广元市计 量检定测 试所 | 广元市利州区东坝办事处育才路116号 | 新建 | 尿液分析仪校准装置 pH：（5.5～7.3）；尿蛋白：（0～1.94）g／L；尿糖：（0～40.5）mmol／L；比重：（1.006～1.026）；白细胞：（30～175）个／μL；红细胞：（51～251）个／μL pH：Urel＝4％，k＝2；尿蛋白：Urel＝4％，k＝2；尿糖：Urel＝2％，k＝2；比重：U＝0.003，k＝2；白细胞：Urel＝（8.2～8.8）％，k＝2；红细胞：Urel＝（5.4～6.3）％，k＝2 | 彭波 | 2020川法 2386 | 46119010 | 2020.5.10 | 2024.5.9
广元市计 量检定测 试所 | 广元市利州区东坝办事处育才路116号 | 新建 | 血细胞分析仪检定装置 白细胞：（2.88～15.4）×109个／L；红细胞：（2.38～4.99）×1012个／L；血红蛋白：（62～133）g／L；血小板：（84～428）×109 个／L 白细胞：Urel＝2.5％，k＝2；红细胞：Urel＝2.0％，k＝2；血红蛋白：Urel＝2.0％，k＝2；血小板：Urel＝3.0％，k＝2 | 彭波 | 2020川法 2387 | 46118105 | 2020.5.10 | 2024.5.9
广元市计 量检定测 试所 | 广元市利州区东坝办事处育才路116号 | 新建 | 汽、柴油车排放气体测试仪 检定装置 汽油车排放气体测试仪 汽油车：HC：(0～2000)×10-，6CO： (0.00～10.00)×10-2，CO2：(0.0～16.0)×10-2 NO：(0～4000)×10-6，NO2：(0～400)×10-6，O2：(0.0～25.0)×10-2 柴油车排放气体测试仪 CO2：(0.0～18.0)×10-2，NO：(0～4000)×10-6，NO2：(0～1000)×10-6 NO2：Urel=2.0%,k=2， （HC 、NO 、CO、 CO2）Urel=1.0%,k=2，O2：Urel=1.0%,k=3 | 彭波 | 2020川法 2388-1 |  | 2020.5.10 | 2024.5.9
广元市计 量检定测 试所 | 广元市利州区东坝办事处育才路116号 | 新建 | 汽、柴油车排放气体测试仪检定装置 汽油车排放气体测试仪 汽油车：HC：(0～2000)×10-，6CO： (0.00～10.00)×10-2，CO2：(0.0～16.0)×10-2 NO：(0～4000)×10-6，NO2：(0～400)×10-6，O2：(0.0～25.0)×10-2 柴油车排放气体测试仪 CO2：(0.0～18.0)×10-2，NO：(0～4000)×10-6，NO2：(0～1000)×10-6 NO2：Urel=2.0%,k=2， （HC 、NO 、CO、 CO2）Urel=1.0%,k=2，O2：Urel=1.0%,k=3 | 彭波 | 2020川法 2388-2 |  | 2020.5.10 | 2024.5.9
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期