## 计量器具型式批准
四川省市场监督管理局2020年7月计量器具型式批准（样机试验）许可信息汇总表
单位名称 | 生产地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 证书决定日期
四川奥宇能电气有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号7栋1单元16楼1641号 | 三相组合互感器： 型号：JLSZV(F)-10W 规格：电压10V/0.1kV 电流10/5-600/5A 准确度等级：电压0.2级 电流0.2S级 测量用电压互感器： 型号：LMZ(1D、2D、3D、4D)-AYN1 规格：25/5A-2000/5A 准确度等级： 0.2S级及以下准确度等级 型号：LZZBJ9-10 规格：25/5A-1500/5A 准确度等级： 0.2S、0.5 型号：JDZ10-10 规格：10 kV /0.1kV 准确度等级： 0.2级 | 刘永胜 | 2020E005-51 | 2020-07-09
成都铠阳电气有限公司 | 四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区内 | 测量用电流互感器： 型号：BH-0.66 规格：150-2000/5A 准确度等级： 0.2S级 型号：LMZ(1D、2D、3D、4D)-KY1 规格：150-2000/5A 准确度等级： 0.2S级 型号：LZZBJ9-10 规格：20/5 -1500/5A 准确度等级：0.2S 测量用电压互感器： 型号：JDZ-10 规格：10kV/0.1 kV 准确度等级：0.2级 三相组合互感器： 型号：JLSZV-10W 规格：电压10kV/100V 电流(20～800)/5A 准确度等级：电压0.2级 电流0.2S级 型号：JLSZY-10W 规格：电压10/√3kV/100/ √3V电流(20～800)A/5A 准确度等级：电压0.2级 电流0.2S级 | 鞠帆 | 2020E006-51 | 2020-07-20
自贡通达机器制造有限公司 | 自贡市沿滩区板仓工业园区B区 | 压缩天然气加气机： 型号规格：TDHC-JQJ-25-II 流量范围：(1～30)kg/min 准确度等级：1.0级 | 林富贵 | 2020F021-51 | 2020-07-02
自贡通达机器制造有限公司 | 自贡市沿滩区板仓工业园区B区 | 压缩天然气加气机： 型号规格：TDHC-JQJ-70-I 流量范围：(30～70)kg/min 准确度等级：1.0级 | 林富贵 | 2020F022-51 | 2020-07-02
成都伦力表具有限公司 | 中国(四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区物联网园区物联大道325号 | 膜式燃气表： 型号规格：J2.5 流量范围：(0.025～4.0)m3/h 准确度等级：1.5级 | 邱晓凤 | 2020F023-51 | 2020-07-09
成都长城开发科技有限公司 | 成都高新区(西区）合作路1218号 | 三相费控电子式智能电能表（开关内置/面向对象）： 型号：DTZY1568-G 规格：3×220/380V 5（60）A 50Hz 准确度等级：有功：1级 无功：2级 三相费控电子式智能电能表（开关外置/面向对象）： 型号：DTZY1568-G 规格：3×220/380V 5（60）A 50Hz 准确度等级：有功：1级 无功：2级 | 陈朱江 | 2020F024-51 | 2020-07-24
成都华信万通科技有限公司 | 成都市郫都区成都现代工业港北片区长生桥路1111号 | 单相电子式预付费电能表： 型号：DDSY5288 规格：220V 10（40）A 50Hz 1600imp/kWh 准确度等级： 1级 三相四线电子式预付费电能表： 型号：DTSY5288 规格：3×220/380V 3×10（40）A 50Hz 400imp/kWh | 孙守波 | 2020F025-51 | 2020-07-24
成都千嘉科技有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 物联网膜式燃气表 型号 流量范围 准确度等级 IoT-G2.5S (0.025～4.0)m3/h 1.5级 | 万云 | 2020F026-51 | 2020-07-24
成都千嘉科技有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 智能膜式燃气表 型号 流量范围 准确度等级 IGM-G1.6P-DWLD2-SB2 (0.016～2.5)m3/h 1.5级 IGM-G2.5P-DWLD2-SB2 (0.025～4.0)m3/h 1.5级 IGM-G4P-DWLD2-SB2 (0.04～6.0)m3/h 1.5级 | 万云 | 2020F027-51 | 2020-07-24
成都千嘉科技有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 物联网膜式燃气表 型号 流量范围 准确度等级 IoT-G1.6-PWNA4-SB1 (0.016～2.5)m3/h 1.5级 IoT-G2.5-PWNA4-SB1 (0.025～4.0)m3/h 1.5级 IoT-G4-PWNA4-SB1 (0.04～6.0)m3/h 1.5级 密码膜式燃气表 型号 流量范围 准确度等级 PGM-G1.6- SA2 (0.016～2.5)m3/h 1.5级 PGM-G2.5- SA2 (0.025～4.0)m3/h 1.5级 PGM-G4- SA2 (0.04～6.0)m3/h 1.5级 | 万云 | 2020F028-51 | 2020-07-24
德阳市新泰自动化仪表有限公司 | 四川省德阳市经济技术开发区昆仑山路23号 | 多孔孔板流量计 型号 规格 流量范围（m3/h） 准确度等级 LGD DN10 0.16～0.8 0.5级 LGD DN15 0.4～2 0.5级 LGD DN20 0.6～3 0.5级 LGD DN25 0.8～4 0.5级 LGD DN32 0.14～7 0.5级 LGD DN40 2～10 0.5级 LGD DN50 2.4～12 0.5级 LGD DN65 4～20 0.5级 LGD DN80 6～30 0.5级 LGD DN100 9～45 0.5级 LGD DN125 12～60 0.5级 LGD DN150 18～90 0.5级 LGD DN200 36～180 0.5级 LGD DN250 50～250 0.5级 LGD DN300 80～400 0.5级 | 李虎 | 2020F029-51 | 2020-07-30
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD