## 计量器具核准
四川省市场监督管理局2020年12月计量标准器具考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 常用玻璃量器检定 装置 （0～5000）mL 二等 | 刘登宏 | 2020川法0284 | 12215111 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 电能表检定装置 三相：ACV:3×（57.7～380）V，ACI:3×（0.1～100）A cosФ：0.5（L）～1～0.8（C）f：（45～65）Hz 单相：V：220V、(0.01-100)A f：（45～65）Hz 三相电能表：0.05级 单相电能表：0.1级 | 刘登宏 | 2020川法0289 | 15313500 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 浮标式氧气吸入器检定装置 流量：（1～10）L/min 压力：（0～16）Mpa 流量：1.0 级 压力：0.4 级 | 刘登宏 | 2020川法1398 | 12416600 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 互感器检定装置 35000/100V、35000/√3/100/√3V、10000/100V、10000/√3/100/√3V I：(5～2000)A∕5A 0.05级 | 刘登宏 | 2020川法0292 | 15516300 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 压缩天然气(CNG)加气机检定装置 （1～80）kg/min 0.2级 | 刘登宏 | 2020川法1981 | 12317103 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 液化天然气(LNG)加气机检定装置 （1～80）kg/min Urel=0.3%k=2 | 刘登宏 | 2020川法1417 | 12317105 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 动态公路车辆自动衡器检定装置 （0～150）t M1等级、 M12等级 | 刘登宏 | 2020川法1416 | 12115104 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 饮用冷水水表检定装置 DN（15～25）mm 0.5% | 刘登宏 | 2020川法0290 | 12317100 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 膜式燃气表检定装置 (0.016～40)m3/h 0.5% | 刘登宏 | 2020川法0291-3 | 12113601 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 自动衡器检定装置 （0～50）t M1等级 | 刘登宏 | 2020川法2225 | 12317103 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 氨气检测报警器检定装置 (0～1000)×10-6mol/mol Urel=2%，k=2 | 刘登宏 | 2020川法1983 | 46113144 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 大气采样器检定装置 （0.1~6）L/min Urel=1.0%，k=2 | 刘登宏 | 2020川法1984 | 46517112 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 电导率仪检定装置 氯化钾电导率溶液标准物质: (118.5~1688）µS / cm ;（15~35）℃ 检定电导仪专用交流电阻箱：(5×10-2~1×105) μS.cm-1 电导率交流电阻箱：Urel =1×10-4 k=2 标准物质： Urel=0.25% k=2 | 刘登宏 | 2020川法1385 | 46513700 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 电解质分析仪检定装置 K+:(1.50~7.50)mmol/L Na+:(100.0~180.0)mmol/L Cl-:(80.0~160.0)mmol/L Urel=2%, k=2 | 刘登宏 | 2020川法1399 | 46118104 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 呼出气体酒精含量检测仪 检定装置 （0.0～351×10-6）mol/mol Urel=1%，k=2 | 刘登宏 | 2020川法1985 | 46113111 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定 装置 （ 0～100 ）% LEL Urel＝1％，k＝2 | 刘登宏 | 2020川法0283 | 46113107 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 离子色谱仪检定装置 Cl-：(0～1000) mg/L；Li+：(0～1000) mg/L； NO2-：(0～1000) mg/L；I-：(0～1000) mg/L Urel =（1%~2%） k=2 | 刘登宏 | 2020川法1986 | 46116912 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置 （0～100）×10-6mol/mol Urel=2 % k=2 | 刘登宏 | 2020川法1987 | 46113104 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 酶标分析仪检定装置 波 长：(400~700) nm 吸光度：(0.2～1.5) A 波 长：U=0.4 nm，k=2 吸光度：U=0.002 A， k=2 | 刘登宏 | 2020川法1388 | 46118103 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 尿液分析仪校准装置 pH：（5.5～7.5） 尿蛋白：（0～0. 2）g/l 尿糖：（0～42）mmol/l比重：1.010～1.030 Urel=（2.0～4.0）%,k=2 | 刘登宏 | 2020川法1389 | 46119010 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 气相色谱仪检定装置 液体标准物质：苯–甲苯：5.00 mg/mL 正十六烷-异辛烷：100ug/mL 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷：10.0 ng/μL乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质：10.0 ng/μL 丙体六六六-异辛烷：0.10 ng/μL 气体标准物质：CH4-N2气体标准物质：995×10-6 mol/mol 液体标准物质： Urel=2%~3%， k=2 气体标准物质：Urel=1%， k=2 | 刘登宏 | 2020川法1390 | 46116907 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 生化分析仪检定装置 波长：(240～700)nm； CoCl2浓度：（2.0～10.0）g/L； ALT:(0～110)U/L； GLU:(0～16)mmol/L 吸光度：（0.5、1.0）A 波长:U =（0.01~0.4）nm k=2；CoCl2溶液：Urel=1.6%，k=2 ALT: Urel=6%，k=2； GLU: Urel=4%，k=2； 吸光度: U=0.002 A，k=2 | 刘登宏 | 2020川法1391 | 46118100 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 血细胞分析仪检定装置 WBC:(4.1～15.8)×109/L RBC:(3.8～4.9)×1012/L HGB:(70～94)g /L PLT:(100~300) ×109个/L WBC：Urel=2.5%，k=2 RBC：Urel=2.0%，k=2 HGB：Urel=2.0%，k=2 PLT: Urel=3.0%，k=2 | 刘登宏 | 2020川法1392 | 46118105 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 液相色谱仪检定装置 甲醇中萘溶液标准物质：（1×10-4、1×10-7）g/mL； 甲醇中胆固醇溶液标准物质：（5、200）μg/mL 甲醇中萘溶液标准物质：Urel=3%,k=2； 甲醇中胆固醇溶液标准物质：Urel=2%,k=2 | 刘登宏 | 2020川法1393 | 46116901 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 原子吸收分光光度计检定装置 波长:(190~900)nm； 标准物质：Cu:(0.00~5.00)μg/mL Cd:(0.00~5.00)ng/mL 波长MPE：±0.01nm; 标准物质：Cu：Urel =1%,k=2 Cd：Urel =2%,k=2 | 刘登宏 | 2020川法1395 | 46113505 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 分光光度计检定装置 λ：(190～900) nm；τ：(0.0～100.0) % λ: U=(0.02、0.2)nm，k=2； τ：Urel=(0.4、17)%，k=2 | 刘登宏 | 2020川法1396 | 46113500 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定 装置 （0～2000）×10-6 mol/mol Urel=1 % k=2 | 刘登宏 | 2020川法1982 | 46113118 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准 装置 （1~60）MPa 0.05级 | 刘登宏 | 2020川法1397 | 12414155 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 测微量具检定装置 (5.12～500)mm 4等 5等 | 刘登宏 | 2020川法1386 | 01315400 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 卡尺量具检定装置 (10～500) mm 5等 | 刘登宏 | 2020川法1394 | 01315300 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 天平检定装置 1mg～500g E2等级 | 刘登宏 | 2020川法1418 | 12114600 | 2020.12.25 | 2025.12.24
四川经准检验检测集团股份有限公司 | 四川省广安市广安区宏志大道303号 | 复查 | 指示表检定仪标准装置 (0～50) mm MPE:6μm | 刘登宏 | 2020川法1387 | 01314500 | 2020.12.25 | 2025.12.24
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 接地电阻表检定装置 0.001Ω～11111.111Ω 0.1级～10级 | 汪福强 | 2020川法1402 | 15611106 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置 DCR：（0.0001～11111.1111）MΩ；DCV：（0.1～5）kV DCR：0.2级～5级；DCV：MPE：±0.5% | 汪福强 | 2020川法1403 | 15611104 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 耐电压测试仪检定装置 DCV：（0.1～20）kV； ACV：（0.1～20）kV，50Hz； DCI：（0.1～400）mA ；ACI：（0.1～400）mA，50Hz； t： （1.00～ 999.99）s DCV：0.2%；ACV：0.2%； DCI：0.2%；ACI：0.2%； t：0.2% (k=2) | 汪福强 | 2020川法1404 | 15611103 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 数字多用表校准装置 DCV：25mV～1000V；DCI：10μA～20A； ACV：(0.1～1000)V，（50、60、400、1000）Hz； ACI：50mA～20A，（50、60、400、1000）Hz； DCR：10Ω～24MΩ。 DCV:0.05mV～0.07V；DCI：0.04μA～0.006A； ACV；0.04mV～0.08V；ACI : 0.03mA～0.006A；DCR： 0.004Ω～0.003MΩ；（k=2）。 | 汪福强 | 2020川法1405 | 15115500 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 钳形电流表校准装置 DCI：（1～2000）A； ACI：（1～2000）A，（45～65）Hz。 0.1% k=2 | 汪福强 | 2020川法1406 | 15117500 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 秒表检定仪标准装置 1ms～99999.9s MPE：±（3×10-7×T0＋3ms） | 汪福强 | 2020川法1407 | 25716100 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 滚筒反力式制动检验台 检定装置 静态：（0.1～30）kN 静态：0.3级 | 汪福强 | 2020川法2005 | 61111300 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 平板式制动检验台检定装置 制动力：（3～30）kN 轮重：（1～10000）kg 制动力：0.3级 轮重：0.5级 | 汪福强 | 2020川法2004 | 61111700 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 滑板式汽车侧滑检验台 检定装置 （-15～15）m /km MPE：0.035mm | 汪福强 | 2020川法2006 | 61111200 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 汽车排放气体测试仪检定 装置 HC：(0～9999)×10-6；CO：(0.00～16.00)×10-2； CO2：(0.0～18.0) ×10-2；O2：(0.0～25.0) ×10-2； NO：(0～5000) ×10-6 （HC、CO2、O2、CO）：Urel=1%,k=2 N0: Urel=2%,k=2 | 汪福强 | 2020川法2007 | 46113114 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 四轮定位仪校准装置 车轮前束角：±2°；车轮外倾角：±10°； 主销后倾角：±15°；主销内倾角：-5°～+23 车轮前束角：±1′； 车轮外倾角：±1′； 主销后（内）倾角：±3′ | 汪福强 | 2020川法0573 | 61113000 | 2020.12.23 | 2025.12.22
眉山市计量检定测试所 | 眉山市东坡区顺江大道北段 3号 | 复查 | 医用多参数监护仪检定装置 心电：f：1Hz～100Hz，V：0.5mV～1000mV 无创血压：（0～40.0）kPa，(0～300)mmHg 血氧饱和：35%～100%° 心电：f：MPE:±1% V：MPE:±2% MPE:±0.8 mmHg;重复性：1 mmHg 血氧饱和：（35～74）%: MPE:±3%；（75～100）%: MPE:±2% | 汪福强 | 2020川法0547 | 23317000 | 2020.12.23 | 2025.12.22
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 超声骨密度仪校准装置 桡骨声速：（2000～3000）m/s 跟骨声速：（1200～1800）m/s 桡骨声速：Urel = 1.0%，k=2 跟骨声速：Urel = 1.0%，k=2 | 王坤 | 2020川法2481 | 37412513 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 医用多参数监护仪检定装置 心电幅值：(0.5～2.0)mV，心率：(30～300)次/分 频率：（0.1～100）Hz，无创血压静态压力：(0～40)kPa 血氧饱和度：(35%～100%)，脉搏率：(30～250)次/分 心电幅值：Urel=1.2%,k=2，心率：Urel=0.08%,k=2，频率： Urel=0.08%,k=2 无创血压静态压力：U=0.11kPa，k=2 血氧饱和度：(35%～74%) MPE:±3%，(75%～100%) MPE:±2%， 脉搏率：U=2.3BPM,k=2 | 王坤 | 2020川法2483 | 23317000 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 红外耳温计检定装置 30℃~45℃ U＝0.07℃（k=2） | 王坤 | 2020川法2484 | 04119021 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 测量人体温度用红外温度计校准装置 22℃～45℃ U＝0.07℃（k=2） | 王坤 | 2020川法2485 | 04119020 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | X、γ射线骨密度仪检定装置 （1×10-6～1×10-2）Gy/h Urel = 6% (k=2) | 王坤 | 2020川法2482 | 37912300 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 刀口形直尺检定装置 （75～500）mm 平面平晶：1级 平尺：U=1μm k=2 量块：3等 | 王坤 | 2020川法2486 | 01517600 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 电动汽车非车载充电机检 定装置 DCI:(2.5～250)A , DCV:(15～1000)V，DCP：（0.0375～120）kW 0.05级 | 王坤 | 2020川法2488 | 15119010 | 2020.12.09 | 2025.12.08
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 电动汽车交流充电桩检 定装置 ACI：（0.02～40）A ，ACV：（198～242）V 45Hz～65Hz ， ACP：（0.0396～9.68）kW 0.05级 | 王坤 | 2020川法2487 | 15119020 | 2020.12.09 | 2025.12.08
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 复查 | 氨气检测报警器检定装置 （0～1000）μmol/mol 0≤C≤50μmol/mol：Urel=3.5%，k=2 50μmol/mol＜C≤1000μmol/mol：Urel=2.4%，k=2 | 郝鎏 | 2020川授0430 | 46113144 | 2020.12.16 | 2025.12.15
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 复查 | 二氧化硫气体检测仪检定装 置 二氧化硫气体报警器：（0～500）μmol/mol 二氧化硫气体分析仪：(0～100)% Urel= 1.7%, k=2 | 郝鎏 | 2020川授0431 | 46113103 | 2020.12.16 | 2025.12.15
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装 置 （0～100）% LEL Urel=2.6%，k=2 | 郝鎏 | 2020川授0432 | 46113107 | 2020.12.16 | 2025.12.15
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置 （0～1000）μmol/mol Urel=2.0%，k=2 | 郝鎏 | 2020川授0434 | 46113104 | 2020.12.16 | 2025.12.15
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 复查 | 煤矿用高低浓度甲烷传感器 检定装置 （0~100）% Urel=2.5%，k =2 | 郝鎏 | 2020川授0435 | 46911005 | 2020.12.16 | 2025.12.15
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定 装置 （0～2000）μmol/mol Urel=2.0 %，k=2 | 郝鎏 | 2020川授0436 | 46113118 | 2020.12.16 | 2025.12.15
遂宁市计量检定测试所 | 遂宁市船山区明月路206号 | 复查 | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置 波数：（4000~400）cm-1 U=（0.03~1.00）cm-1,k=2 | 毛军 | 2020川法2466 | 46113535 | 2020.12.11 | 2025.12.10
遂宁市计量检定测试所 | 遂宁市船山区明月路206号 | 复查 | 离子色谱仪检定装置 氯离子、锂离子、碘离子、亚硝酸根离子：（0~1000） mg/L 氯离子：Urel=1.5%,k=2 亚硝酸根离子、锂离子、碘离子：Urel=2.5%,k=2 | 毛军 | 2020川法2463 | 46116912 | 2020.12.11 | 2025.12.10
遂宁市计量检定测试所 | 遂宁市船山区明月路206号 | 复查 | 水中油分浓度分析仪检定装置 (0~1000) mg/L Urel=2.5%,k=2 | 毛军 | 2020川法2464 | 46113624 | 2020.12.11 | 2025.12.10
遂宁市计量检定测试所 | 遂宁市船山区明月路206号 | 复查 | 浊度计检定装置 （0~4000） NTU Urel=4.0%,k=2 | 毛军 | 2020川法2465 | 46517700 | 2020.12.11 | 2025.12.10
遂宁市计量检定测试所 | 遂宁市船山区明月路206号 | 复查 | 混凝土回弹仪检定装置 钢砧硬度 60HRC 力值：（20-60）N 位移：（0-150）mm 硬度：±2HRC 力值：0.3级 位移：±0.02mm | 毛军 | 2020川法2467 | 12615300 | 2020.12.11 | 2025.12.10
遂宁市计量检定测试所 | 遂宁市船山区明月路206号 | 复查 | 千斤顶检定装置 (3～5000)kN 0.3级 | 毛军 | 2020川法2468 | 12516100 | 2020.12.11 | 2025.12.10
川东南矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司川东南分公司） | 华蓥市滨河东路1号 | 复查 | 矿用硫化氢气体检测仪检定 装置 （0～200）µmol/mol Urel= 3.2%， k=2 | 岳翔 | 2020川授0433 | 46113104 | 2020.12.16 | 2025.12.15
自贡检验检测院 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 复查 | 标准表法水流量标准装置 Ф(15~300)mm，(0.2~1800)m3/h 0.2级 | 张晓滨 | 2020川法1410 | 12313311 | 2020.12.24 | 2025.12.23
自贡检验检测院 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 复查 | 二等金属量器标准装置 （10～500）L 二等 | 张晓滨 | 2020川法1013 | 12213305 | 2020.12.24 | 2025.12.23
自贡检验检测院 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 复查 | 液体流量计在线校准装置 DN(15~300)mm，(0.01~7)m/s 1.0级 | 张晓滨 | 2020川法2519 | 12319020 | 2020.12.24 | 2025.12.23
自贡检验检测院 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 复查 | 电动汽车非车载充电机检 定装置 直流电压：0.1mV～750V 直流电流：1μA～250A 0.05级 | 张晓滨 | 2020川法2520 | 15319900 | 2020.12.24 | 2025.12.23
自贡检验检测院 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 复查 | 电动汽车交流充电桩检定 装置 交流电压：1mV～240V 交流电流：10nA～60A 频率：(45~65)Hz 0.05级 | 张晓滨 | 2020川法2521 | 15319900 | 2020.12.24 | 2025.12.23
自贡检验检测院 | 自贡市高新工业园区荣川路6号 | 复查 | 聚合酶链反应分析仪校准 装置 （30～95）℃ U=0.10℃，k=2 | 张晓滨 | 2020川法2522 | 04119000 | 2020.12.24 | 2025.12.23
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期