## Sheet2
2021年9月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 电动通风干湿表检定装置相对湿度：(30~95)%RH 温度：（5~50）℃ 相对湿度：MPE：±2.0%RH 温度：MPE：±0.1℃ | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0080号 | 46514605 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 机械式温湿度计检定装置相对湿度：(30~95)%RH 温度：（5~50）℃ 相对湿度：MPE：±1.0%RH 温度：MPE：±0.1℃ | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0091号 | 46514602 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 空盒气压表（计）检定装置（500~1100）hPaU=0.72 hPa，k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0006号 | 55111700 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 轻便三杯风向风速表检定装置风速：（0.8~30）m/s风速：Urel=（2.0~7.3）%，k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0008号 | 55112000 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 自动气象观测系统校准装置温度（－30~+50）℃；湿度（30～90）%RH；气压：（500~1100）hPa； 启动风速：0.6 m/s；风速：（2~40）m/s；雨量：314.16 mL 温度：U=0.06 ℃,k=2；相对湿度：U=1.81%RH,k=2；气压：U=0.2 hPa,k=2； 启动风速：U=0.05 m/s, k=2；风速：U=0.70 m/s,k=2；雨量：U=3.14 mL,k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0009号 | 55000000 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 自动气象站翻斗式雨量传感器检定装置200.0 mL~942.48 mLU=0.1 mm，k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0010号 | 55111810 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 新建 | 自动气象站风向风速传感器检定装置风速：（0.5~30）m/s 角度：（0~360）° 风速：Urel=（2.0~7.3）%，k=2 角度：U=1.5°，k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0458号 | 55910000 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 新建 | 自动气象站气压传感器检定装置（500~1100）hPaU=0.72 hPa，k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0457号 | 55110000 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 自动气象站湿度传感器检定装置相对湿度：(30~95)%RH相对湿度：MPE：±1.0%RH | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0007号 | 55910020 | 2021-08-12 | 2026-08-11
四川省气象计量检定所 | 四川省成都市光华村街20号 | 复查 | 自动气象站温度传感器检定装置 (-30~+70)℃U=0.05℃，k=2 | 杨涛 | [2021]川量标授证字第0005号 | 04119010 | 2021-08-12 | 2026-08-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 测微量具检定装置(5.12～500)mm5等 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1146号 | 01315400 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 交直流电流表、电压表、功率表检定装置ACI:(0～20)A ACV: (0～1)kV DCI:(0～20)A DCV:(0～1)kV OHM: (0～24)MΩ DC: ±(0.02%读数+0.03%量程 AV: ±(0.02%读数+0.04%量程 OHM: ±0.3%+20mΩ | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2092号 | 15314500 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 接地电阻表检定装置(0.010～1900.017)Ω 辅助接地电阻(0、500、1000、2000、5000)Ω MPE±（20～0.05）% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1174号 | 15611106 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置0.1KΩ～111.111GΩ/（0～5000）VMPE: ±（0.2～0.5）%±2% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1172号 | 15611104 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 卡尺量具检定装置(0～500)mm5等 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1145号 | 01315300 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 钳形电流表校准装置 DCI: (0～1000)A ACI: (0～1000)A f: (45～400) Hz Urel=0.5%, k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2093号 | 15117500 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 数字多用表检定装置ACV: (0～1)kV DCV:(0～1)kV ACI:(0～20)A DCI:(0～20)A OHM: (0～24)MΩ DC: ±(0.02%读数+0.03%量程 AV: ±(0.02%读数+0.04%量程 OHM: ±0.3%+20mΩ | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1149号 | 1511500 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 指示量具检定装置(0～50)mmU=1μm k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1147号 | 01315500 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | E2等级砝码组标准装置1 mg～500 gE2等级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1175号 | 12113200 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | F1等级毫克组砝码标准装置20 mg～500 mgF1等级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2277号 | 12113403 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | F1等级克组砝码标准装置1 g～200 gF1等级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1151号 | 12113402 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | F2等级公斤组砝码标准装置1 kg～20 kgF2等级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1150号 | 12113601 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | F2等级克组砝码标准装置100 g～500 gF2等级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2576号 | 12113602 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 出租汽车计价器（使用）检定装置主滚轮周长：≥1 m； 计 数 器：0~9999； 速 度：40 km/h。 主滚轮周长：MPE：±0.2%； 计 数 器：MPE：±（读数×0.1%+1r）； 速 度：MPE：±3 km/h。 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1171号 | 12715702 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 动态公路车辆自动衡器检定装置（0～120）tM1等级、M12等级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1515号 | 12115104 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 膜式燃气表检定装置(0.016～6) m3/h0.5级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1514号 | 12317600 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 燃油加油机检定装置20L，50 L二等 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1153号 | 12216100 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 水表检定装置DN（15~50）0.2级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1156号 | 12317100 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置总磷：（0～1000）mg/L 总氮：（0～1000）mg/L Urel=2%， k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2579号 | 46119000 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 验光仪顶焦度标准装置（-20～+20）m-1U=0.07m-1～0.10m-1 （k=3） | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1163号 | 28716000 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 血压计（表）检定装置（0～60）kPa0.1级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1157号 | 12416200 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 血液透析机校准装置电导率:(12.5～15.5)mS/cm 温度： (25～100)℃压力：(-110～110)kPa pH: (0～14)pH 流量： (0～2000)ml/min 电导率：±0.1 mS/cm 温度：±0.1℃； 压力：±(0.27～0.67)kPa pH：±0.02pH； 流量：±1.5% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2100号 | 46119020 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 心电图机检定装置频率:20mHz～500Hz 电压:8.0μV～30.0V 频率：±1% 电压：±1% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1160号 | 23316701 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 酸度计检定装置（0～14）pH，（-2000～2000）mV0.0006级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1168号 | 46513107 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 数字心电图机检定装置频率:20mHz～500Hz 电压:8.0μV～30.0V 频率：±1% 电压：±1% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2578号 | 23316711 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置（0～100）%LELUrel=1% k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1176号 | 46113107 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 浮标式氧气吸入器检定装置流量：(1～10)L/min 压力：(0～16) MPa 流量：1级 压力：0.4级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1513号 | 12416600 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 紫外可见分光光度计检定装置λ：(190～900)nm τ: (0～100) %λ：U=0.2 nm k=2 τ：Urel=0.5% k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1169号 | 46113512 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 医用多参数监护仪检定装置电压：(0～2)mV 心率：(30～300)次/min；血压：(0～300)mmHg/(0～40)kPa 血氧饱和度：（35%～100%）SpO2；5%氮中二氧化碳，呼吸率：（3～60）次/min 心电：±2%,心率：±1% ；无创血压：±0.1kPa(±0.8mmHg) 血氧饱和度：（35%～74%）SpO2：±3%；（75%～100%）SpO2：±2% 5%氮中二氧化碳:±2%，呼吸率：±1次/min | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1159号 | 23317000 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 眼镜片顶焦度一级标准装置球镜度(-25～+25)m-1 棱镜度(2～20)cm/m 柱镜度(0～5)m-1U=(0.02～0.03)m-1 (k=3) | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1164号 | 28915500 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 高频电刀校准装置高频功率：(0~500)W；高频漏电流：(0~500)mA、 负载阻抗：(10~5115)Ω MPE : 高频功率：±5% 高频漏电流：±2% 负载阻抗：±2% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2099号 | 15917200 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置能量:(0～400)J 同步时间: (-200 - +800)ms；充电时间：(0～100)s能量MPE：±5%或±2J， 同步时间MPE：±1ms，充电时间：MPE：±0.1s | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2098号 | 23316600 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 医用诊断X辐射源检定装置5μGy ～1.0 GyU=3.0%， k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1166号 | 37411501 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 医用数字摄影（CR、DR)系统X辐射源检定装置5μGy ～1.0 GyU=3.0%， k=2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2097号 | 37411505 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 医用超声诊断仪超声源检定装置超声功率：（2～100）mW±10% | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1167号 | 33613101 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 标准水银温度计标准装置（-30～300）℃ U =（0.03～0.08）℃，k =2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2096号 | 04114701 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置温度：(-200～1800)℃ DCV：(0～50)V DCA：（2～50）mA Ω：（10～5000）Ω 0.02级 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1148号 | 04117100 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（0～420）℃二等 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2094号 | 04113803 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 环境试验设备温度、湿度校准装置 温度：（-60～300）℃ 湿度：（20～90）%RH温度：U =0.2℃，k =2 湿度：U =1.2%RH，k =2 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第1177号 | 04117300 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 机械式温湿度计检定装置 温度：(5～50) ℃ 湿度：（10～90）%RH 温度：±0.1℃ 湿度：±1.0%RH（40～70）%RH（20℃时）; ±1.7%RH大于70%RH（20℃时） | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2581号 | 46514602 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 廉金属热电偶校准装置（-30～1100）℃ （-30～300）：二等 （300～1100）：一等 | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2095号 | 04113250 | 2021-09-12 | 2026-09-11
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 复查 | 温湿度传感器校准装置露点：（-20～40）℃ 温度：(5～50) ℃露点MPE：±0.2℃ 温度MPE： ±0.05℃ | 邹克永 | [2021]川量标法证字第2580号 | 46514604 | 2021-09-12 | 2026-09-11
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 氨氮自动监测仪检定装置（0～1000） mg/L(以氮计)Urel=2.0%， k=2 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2583号 | 46113605 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 风速表检定装置（0.2～30）m/sUrel=(1.3～1.9)%，k=2 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第1462号 | 55112000 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 氯气检测报警仪校准装置(0～50) μmol/molUrel=2.3%~2.5%，k=2 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2584号 | 46113146 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 医用离心机校准装置（100～30000）r／minUrel=0.12%～0.70%，k=2 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2585号 | 12910021 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置TP:（0～1000） mg/L TN:（0～1000） mg/L TP:Urel=3.2%， k=2 TN:Urel=3.0%， k=2 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2586号 | 46119050 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 电子式时间继电器校准装置0.1ms~9999.9sMPE: 5×10-5±1个尾数 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2080号 | 25719000 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 辐射温度计检定装置（50～1100）℃U=(0.3～2.3)℃ ,k=2 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第1461号 | 04118320 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 钳形接地电阻仪检定装置(0.010~11111.111)Ω(0.1~10)级 | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2579号 | 15611106 | 2021-09-15 | 2026-09-14
德阳市计量测试所 | 德阳市天山南路三段138号 | 复查 | 液化天然气（LNG）加气机检定装置(3～80)kg/minMPE：1.5% | 刘宣 | [2021]川量标法证字第2582号 | 12317205 | 2021-09-15 | 2026-09-14
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 复查 | 电动汽车非车载充电机检定装置DCI：（0.2～300）A；DCV：（20～1200）V DCP：（4～350）kW；直流电能：（4～350）kW•h 0.05级 | 程中军 | [2021]川量标法证字第2621号 | 15119010 | 2021-09-03 | 2026-09-02
中国石化股份公司西南油气分公司 | 成都市高新区吉泰路688号13楼 | 复查 | 0.02级数字压力计标准装置（0～60）Mpa0.02级 | 甘振维 | [2021]川量标企证字第0129号 | 12417602 | 2021-09-17 | 2026-09-16
中国石化股份公司西南油气分公司 | 成都市高新区吉泰路688号13楼 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（0.04～160）Mpa0.05级 | 甘振维 | [2021]川量标企证字第0130号 | 12414155 | 2021-09-17 | 2026-09-16
中国石化股份公司西南油气分公司 | 成都市高新区吉泰路688号13楼 | 复查 | 0.05级数字压力计标准装置（0～100）Mpa0.05级 | 甘振维 | [2021]川量标企证字第0131号 | 12417603 | 2021-09-17 | 2026-09-16
中国石化股份公司西南油气分公司 | 成都市高新区吉泰路688号13楼 | 复查 | 差压式流量计检定装置d(12.5～400)mm D(50～600)mmU = 4μm (k = 2) | 甘振维 | [2021]川量标企证字第0132号 | 12316400 | 2021-09-17 | 2026-09-16
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期