## Sheet2
2021年10月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | p.V.T.t流量标准装置检定装置 体积流量qv：(0.016～1300) m3/h 质量流量qm：(0.019～1440)kg/h 体积流量qv：U=0.05% （k=2） 质量流量qm：U=0.05% （k=2） | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2587号 | 12316711 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 标准球杆检定装置三坐标测量机：(1200×1000×700)mmU=（0.2 +L/1000）μm（k=2） | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2588号 | 01914500 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 镀层测厚仪及镀层膜厚标准装置X射线荧光镀层测厚仪 （0~80）μm 镀层厚度标准片：（0~80）μm X射线荧光镀层测厚仪：U=（0.010 +6.0%H）μm，H-测量厚度μm，k=2 镀层厚度标准片： H≤0.1 μm 时，U=0.005μm， 0.1μm＜H≤1 μm 时，U=（0.010 +5.0%H）μm， | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2589号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 分辨力板检定装置光学三坐标光学三坐标：MPE:±(0.25+L/600)μm,L:mm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2590号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 陀螺经纬仪校准装置 角度（0～360）° U=1.5″ (k=2) | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2591号 | 01514201 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 钢筋锈蚀测量仪校准装置 电位测量： (0.01～40)V； 输出电位： 0.1mV～1000V； 输出电流： 0.01mA～10A. MPE：±0.1% | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2592号 | 6391000 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 核酸提取仪校准装置温度：（0~120）℃；振动频率（转速）：（1.66~333.33）Hz（（100~20000）r/min）； 质量：（0~220）g；核酸标准物质：≥1000 mg/kg（ng/μL） 温度：MPE：±0.3℃；振动频率（转速）：0.1级； 质量：○I级；核酸标准物质：Urel≤5%，k =2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2593号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 建筑工程质量检测器组校准装置垂直度：(0～100)mm/m 长度：（0～500）mm 垂直度：U=0.1mm/m ,k=2 长度： MPE：±0.01 mm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2594号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 交直流模拟电阻器校准装置装置 电阻：1μΩ～200Ω 电流：0.1A～1000A MPE： 电阻：±（0.06%～0.006%） 电流：±（0.06%～0.006% | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2595号 | 15119000 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 聚合酶链反应分析仪校准装置温度：（10~110）℃ 质粒DNA标准物质：5.78×1010copies/μL 温度：U=0.10℃，k=2 质粒DNA标准物质：Urel=5.0%，k=2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2596号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 流量标准装置检定装置容积V：(0.1～50000) L , 质量m：(0.1～50000)kg , 时间t：0.1ms～9999s 。 V：Urel=2.5×10-4 （k=2） m：F2等级、M1等级 t：Urel=5×10-7 （k=2） | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2597号 | 1236700 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 全自动封闭型发光免疫分析仪校准装置血清中甲胎蛋白：25.6 IU/mL血清中甲胎蛋白：U=1.2 IU/mL,k=2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2598号 | 46119170 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 镀层测厚仪及镀层膜厚标准装置X射线荧光镀层测厚仪（0~80）μm 镀层厚度标准片：（0~80）μm X射线荧光镀层测厚仪：U=（0.010 +6.0%H）μm，H-测量厚度μm，k=2 镀层厚度标准片： H≤0.1 μm时，U=0.005μm 0.1μm＜H≤1 μm时，U=（0.010 +5.0%H）μm， H＞1 μm时，U=（0.010 +4.0%H）μm，H-测量厚度μm，k=2。 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2599号 | 12316711 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 石油产品倾点浊点测定仪校准装置点标准物质：（-30.0~0）℃ 浊点标准物质：（-17.0~2.0）℃倾点标准物质：U=2.8 ℃，k =2 浊点标准物质：U=1.8 ℃，k =2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2600号 | 46519001 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 水位计检定装置 激光干涉仪：（0~54.3）m 激光干涉仪：（0~54.3）m 激光干涉仪：（0~54.3）m 游标卡尺：（0~300）mm 激光干涉仪：U=2×10-8(k=2) 激光干涉仪：U=2×10-8(k=2) 激光干涉仪：U=2×10-8(k=2) 游标卡尺：MPE：±0.04mm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2601号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 体温计检定装置（30.0～43.0）℃ U=0.009℃ k=2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2602号 | 04119000 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪校准装置（0～30）mm量块：三等 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2603号 | 01219040 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 闸门开度计检定定装置激光干涉仪：（0~54.3）m闸门开度计：U=2×10-8，k=2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2604号 | 01219050 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 新建 | 标准玻璃网格板检定装置光学三坐标光学三坐标：MPE:±(0.25+L/600)μm,L:mm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2605号 | / | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1~250）MPa0.05级 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1102号 | 12414155 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 3等量块标准装置（0.5~1000）mm标准量块 3等 (U99=0.10μm+1.0×10-6L)； 仪器示值误差：不大于±0.20μm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1097号 | 01313333 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 4等量块标准装置（0.5~1000）mm标准量块 4等 (U99=0.20μm+2.0×10-6L)； 仪器示值误差：不大于±0.20μm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1096号 | 01313333 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 能谱活度标准装置能量：（3~3×103）keV 活度：（1~4×105）Bq Urel=(2.2~6.0)% (k=2) | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1108号 | 37113900 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 刀口形直尺检定装置L=（75~500）mm U=0.15μm k=2 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1094号 | 01517600 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 多参数监护仪检定装置心率：（30～300）次/分；心电电压：(0.5～2.0)mVP-P；静态压力：(0～40)kPa/ (0～300)mmHg； 脉搏血氧饱和度：（35%～100%）；呼吸率：（3～60）次/分；二氧化碳标准气体：5%V/V。心率：MPE：±（示值的1%+1）次/分；心电信号幅度：MPE：±2%；静态压力：MPE：±0.1kPa（±0.8mmHg）；血氧饱和度：（75%～100%）SPO2 ：MPE：±2%，（35%～75%）SPO2 ：MPE：±3%；呼吸率：MPE:±1次/分；二氧化碳标准气体：MPE:±2%（相对值） | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1069号 | 23317000 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（-80～419.527）℃ | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1099号 | 04113803 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 二等补偿式微压计标准装置（-1500~1500）Pa二等 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1101号 | 12414911 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 二等酒精计标准装置q:( 0 ~100) %二等 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1094号 | 12116403 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 二等密度计标准装置650 ~3000) kg/m3 二等 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1091号 | 12116103 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置（0～1000）㎜ MPE:(1+L/100)μm | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1105号 | 01316800 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 钢卷尺标准装置（0～200）m MPE：±（0.03+0.03L）mm L:m | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2101号 | 01215500 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 基线场标准装置测距（0～20）km 测角（0～360）° 室外基线场：U=1×10-6D (k=2) 室内长度测量系统：测长误差U=0.14μm +1×10-7L （k=2） 室内3D标准基线场：U=0.1mm GNSS超短基线场：U=0.2mm GNSS综合检定场： MPE:±1mm 综合角度检定台： MPE:±0.3″ | 张光伟 | [2021]川量标法证字第2456号 | 01217500 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 接地电阻表检定装置 （10-3～105）Ω0.1级 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1107号 | 15611106 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 廉金属热电偶校准装置（300～1200）℃一等 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1098号 | 04113250 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 平板、平尺检定装置（0~±500）字MPE：（1+A/50）字 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1093号 | 01518700 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 三等金属线纹尺标准装置（0～1000）mm 三等 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1095号 | 01214937 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 血压计检定装置（0~60）kPa0.1级 | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1117号 | 12416200 | 2021-09-16 | 2026-09-15
中国测试技术研究院 | 成都市玉双路10号 | 复查 | 压缩天然气（CNG）加气机检定装置（1~80）kg/minUrel =0.20% （k=2） | 张光伟 | [2021]川量标法证字第1110号 | 12317203 | 2021-09-16 | 2026-09-15
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 常用玻璃量器检定装置10 mg～5200 gI级、II级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0492号 | 12215111 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 出租汽车计价器（使用）检定装置主滚轮周长：≥1m 计数器：(0～9999) r 车速：60 km/h主滚轮周长：MPE：±0.2% 主滚轮转数MPE：±[(读数×0.1%)＋1r] 车速：MPE：±3km/h | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0471号 | 12715702 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 动态公路车辆自动衡器检定装置（0～100）tM1等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0469号 | 12115104 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 二等金属量器标准装置20L，50L二等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0448号 | 12213305 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 非自动衡器检定装置（0～100）t M1等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0499号 | 12114700 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 混凝土配料秤检定装置（0～6）tM1等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2617号 | 12115109 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 明渠堰槽流量计检定装置0~1000）mmMPE：±(0.04~0.20) mm | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2618号 | 12319030 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 天平检定装置1mg～200gF1等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0500号 | 12114600 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 血压计（表）检定装置血压计标准器：（0~50）kPa 无创血压模拟仪：静态压力：(0~400) mmHg，脉率：(1~200)次/分血压计标准器：0.16级 无创血压模拟仪：静态压力：U=0.1 kPa，k=2， 脉率：Urel=1.0%，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0472号 | 12416200 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 压缩天然气(CNG)加气机检定装置(1～70)kg/min0.2级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0474号 | 12317203 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 0.02级活塞式压力计标准装置（-0.1~250）MPa0.02级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0499号 | 12414151 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1~250）MPa0.05级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0494号 | 12414155 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | E2等级公斤组砝码标准装置 1kg～20kgE2等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2070号 | 12113201 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | E2等级毫克组砝码标准装置1mg～500mgE2等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0492号 | 12113203 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | E2等级克组砝码标准装置1g～500gE2等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2061号 | 12113202 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | F1等级公斤组砝码标准装置1kg～20kgF1等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0459号 | 12113401 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | F2等级公斤组砝码标准装置0.5kg～10kgF2等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0501号 | 12113601 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 布氏硬度计检定装置 （75~250）HBW10/3000Urel=(0.5%～1.6%), k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0454号 | 12615101 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 洛氏硬度计检定装置（20~70）HRCU=(0.43～0.93)HR，k =2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0455号 | 12615102 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 水泥软练设备检定装置转速: (30.0～5000.0)r/min 频率：(2.0～200.0)Hz 时间: (1～999.9)s 振动位移：(0.1～10)mm p-p转速: ±1.0r/min 频率： 0.1%±0.1Hz 时间: ±0.1s 振动位移：±2% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0490号 | 63110000 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 重力式自动装料衡器检定装置（0～5）tM1等级 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0493号 | 12115001 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 液相色谱-质谱联用仪校准装置0～1.0)μg/mLUrel=2% k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第1460号 | 46116902 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 血液透析装置校准装置电导率:(12.5～15.5)mS/cm，温度： (25～100)℃ 压力：(-110～110)kPa， pH: (1～14)pH 流量：(100～2000)ml/min电导率MPE：±0.1mS/cm，温度MPE：±0.1℃ 压力MPE：±0.67kPa，pH值MPE：±0.02pH 流量MPE：±1.5% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2068号 | 465190001 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 心脑电图机检定装置电压（峰峰值）：8.00μ V ～30.0V 频率：0.05Hz～100Hz 心率：(20～300)次／分钟电压：MPE：±1% 频率：MPE：±0.5% 心率：MPE：±1% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0452号 | 23316700 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 台式气相色谱-质谱联用仪校准装置标准物质：异辛烷中二苯甲酮溶液：10 ng/µL 异辛烷中八氟萘溶液：100 pg/µL 异辛烷中硬脂酸甲酯：10 ng/µL 异辛烷中六氯苯溶液：10 ng/µL标准物质：Urel=2% k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第1459号 | 46116903 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 一等酒精计标准装置q:（0～100）%一等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第1456号 | 12116401 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 浮标式氧气吸入器检定装置压力：(0～25) MPa；流量：(1～16) L/min压力：±0.05%FS；流量：±0.8%FS | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2619号 | 12416600 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 发射光谱仪检定装置CP：（0.50～5.00）μg/mLICP：Urel=2%，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第1458号 | 46114707 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 医用诊断X射线辐射源检定装置空气比释动能率： 10μGy/s～350mGy/s 管电压：（35～155）kV 曝光时间：1ms～1000ms空气比释动能率校准因子：Urel=3.0% (k=2) 管电压：Urel=1.0%（k=2） 曝光时间：U =0.1ms(k=2) | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0451号 | 37411501 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 医用诊断数字减影血管造影（DSA）系统 X射线辐射源检定装置空气比释动能率： 10μGy/s～350mGy/s 管电压：（35～155）kV空气比释动能率校准因子：Urel=3.0% (k=2) 管电压：Urel=1.0%（k=2） | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2069号 | 37411503 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 医用超声诊断仪超声源检定装置超声功率：（1～100）mW±10% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0464号 | 33613101 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 泄漏电流测试仪（表）检定装置DCI：10 μA～20mA； ACI：10 μA～20mA，50Hz; 试验电压：（30～300）VMPE：±0.5% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2067号 | 15611102 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 钳形电流表校准装置DCI:（0.1～1000）A； ACI:（0.1～1000）A,45Hz~50HzDC: ±(0.02%读数+0.03%量程) AC：±(0.03%读数+0.05%量程) | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2071号 | 15117500 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 耐电压测试仪检定装置DCV：100 V～15000 V；ACV：100 V～15000 V；50Hz DCI：0.1 mA～200 mA；ACI：0.1 mA～200 mA,50Hz t ：0.1s～1000sMPE: DCV :±0.5%； ACV:±0.5%； DCI:±0.5%； ACI:±0.5%； t: ±0.5% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2066号 | 15611103 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 接地导通电阻测试仪检定装置I：(1～50)A；DCR：0.5mΩ～10Ω； ACR：2mΩ～3.75Ω，f：40 Hz～60HzMPE： R： ±0.05%；I : ±0.05% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2065号 | 15611105 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 交直流电压、电流及功率表检定装置DCV:10mV～1000V ；ACV:10mV～1000V,(45～65)Hz；DCI: 10μA～20A ACI:1mA～20A ,(45～65)Hz ；DCR:10Ω～24MΩ； ACP:0.01mW～15kW cosφ:(0.5～1.0),(45～65)HzMPE： DC: ±(0.02%RD+0.03%FS) AC：±(0.03%RD+0.05%FS) DCR：±(0.2%R+20mΩ) ACP：±0.05% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0463号 | 15314500 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 回路电阻测试仪检定装置DCR： 0.001mΩ～3.75Ω； DCI： 2A～600AMPE：±0.05% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2064号 | 15515725 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 过程仪表校验仪校准装置输出：DCV: （0.01～1000）V； DCI: 0.01 mA～20A ； DCR: 10Ω～10MΩ ； RTD: （-200～850）℃ ； TC: （-200～1800）℃ 测量：DCV: （0.01～1000）V； DCI: 0.01 mA～20A ； ACV: （0.01～1000），V 10Hz～1MHz；ACI: 0.01 mA～10A， 10Hz～5kHz； DCR: 0.1Ω～1GΩ ； f: （1Hz～500kHz）； RTD: （-200～850）℃； TC: （-200～1800）℃ 输出：DCV:± (1～7)×10-5 ;DCI:± (1～10)×10-4 ;OHM:±(3～56) ×10-5;f: ± 1×10-5 ；RTD:MPE:±0.01℃；TC:MPE:±0.02℃ 测量：MPE: DCV:±（3～9.5)×10-6;ACV:±（7.5～90)×10-5（60Hz～100kHz) ;DCI:±（1～50)×10-5; ACI:±（3.5～18)×10-4(60Hz～5kHz) ;OHM:±（8～70)×10-6 ;RTD:±0.01℃;TC:±0.02℃ | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2063号 | 15119110 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 指示量具检定装置(0～50)mmMPE:6μm | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0498号 | 01315500 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 四等量块标准装置(10～500)mm 4等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0473号 | 01313344 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 三等量块标准装置（0~100）mm 3等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0459号 | 01313333 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 汽车外廓尺寸检测仪校准装置（1~50）mU=0.9mm,k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2623号 | 61920070 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置20mm/mMPE:±0.4μm | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0495号 | 01515501 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 卡尺量具检定装置(10～490)mm 5等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0497号 | 01315300 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 焊接检验尺检定装置 圆柱棒:Φ(6～10)mm；专用样板:(6～48)mm；量块:(0.5～100)mm； 万能工具显微镜:(200×100)mm；万能角度尺:(0～320)°圆柱棒:U=0.01mm，k=2；专用样板:U=0.01mm，k=2； 量块:3等；万能工具显微镜:MPE:(1+ L/100)μm； 万能角度尺:MPE:±2′ | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2622号 | 01313701 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准装置钢筋保护层厚度(12～65)mm；楼板厚度(50～300)mm钢筋保护层厚度MPE:±0.3mm； 楼板厚度MPE:±0.3mm | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2621号 | 01316800 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 测微量具检定装置(5.12~100)mm 20块：3等、8块：5等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0496号 | 01315400 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 紫外可见分光光度计检定装置波长：(205.29~807.3)nm； 透射比（标称值）：10%、20%、30%低压石英汞灯： MPE:±0.01 nm； 紫外分光光度计用溶液标准物质： U=0.2%，k=2 紫外、可见光区透射比标准滤光片： Urel=0.37%~0.53%，k=2； 杂散光滤光片：Urel=17%，k=2；氧化钬滤光片： U=0.2 nm，k =2； 镨钕滤光片： U=0.2 nm，k =2；干涉滤光片： U=0.4 nm，k =2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0477号 | 46113512 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 原子吸收分光光度计检定装置波长：（190~900）nm 标准物质： Cu：0.50，1.00，3.00，5.00 μg/mL；Cd：0.50，1.00，3.00，5.00 ng/mL波长： U=0.001nm，k=2 标准物质： Cu：Urel =1%，k=2；Cd：Urel =2%，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0482号 | 46113505 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 液相色谱仪检定装置甲醇中萘溶液标准物质： 0.100 μg/ mL ，0.100 mg/ mL 甲醇中胆固醇溶液标准物质：5.00 μg/ mL、200 μg/ mL 胆固醇纯度标准物质：99.6%甲醇中萘溶液标准物质：Urel=3%， k=2 甲醇中胆固醇溶液标准物质： Urel=5%， k=2（5.00 μg/ mL）； Urel=2%， k=2（200 μg/ mL） 胆固醇纯度标准物质：U =0.3%, k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0467号 | 46116901 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 血细胞分析仪检定装置红细胞：4.00×1012个/L；白细胞：7.04×109个/L； 血红蛋白：100 g /L；血小板：199×109个/L红细胞：Ur=2.5%，k=2；白细胞： Ur =2.0%，k=2； 血红蛋白： Ur =2.0%，k=2；血小板： Ur =3%，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0489号 | 46118105 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 溶解氧测定仪检定装置溶解氧：（0~20）mg/LU=0.05 mg/L，k＝2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2620号 | 46116700 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 全自动生化分析仪校准装置生化分析仪检定用吸光度溶液标准物质：吸光度标称值：0.5，1.0 冰冻人血清中葡萄糖标准物质：8.18，15.94 mmol/L 丙氨酸氨基转移酶(ALT) (冻干粉)标准物质：51，101 U/L 全自动生化分析仪线性范围标准物质：吸光度：0.333~3.370生化分析仪检定用吸光度溶液标准物质：吸光度：U＝0.002，k＝2 冰冻人血清中葡萄糖标准物质： 8.18 mmol/L ：U＝0.19 mmol/L，k＝2 15.94 mmol/L ：U＝0.29 mmol/L，k＝2 丙氨酸氨基转移酶(ALT) (冻干粉)标准物质：Urel＝6%，k＝2； 全自动生化分析仪线性范围标准物质：吸光度：U＝0.006~0.046，k＝2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0488号 | 46118102 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 气相色谱仪检定装置液体标准物质：甲苯中苯溶液标准物质：5.00 mg/mL；异辛烷中正十六烷溶液标准物质：100 ng/μL；异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷溶液标准物质：10.0 ng/μL；无水乙醇中甲基对硫磷溶液标准物质：10.0 ng/μL；异辛烷中丙体六六六溶液标准物质：0.100 ng/μL 气体标准物质：氮中甲烷气体标准物质：0.401×10-2 mol/mol、99.9×10-6 mol/mol液体标准物质：Urel=2%~3%，k=2 气体标准物质： Urel=1%，k=3 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0466号 | 46116907 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 酶标分析仪检定装置波长： 干涉滤光片：(385.4~787.0) nm；紫外可见分光光度计：（240~800）nm 吸光度：0.2，0.5，1.0，1.5波长： 干涉滤光片：U=0.4 nm，k=2； 紫外可见分光光度计：Ⅲ级 吸光度：U=0.002~0.005， k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0486号 | 46118103 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置空气中甲烷气体标准物质： 0.500×10-2mol/mol，1.50×10-2mol/mol，2.00×10-2mol/mol，3.01×10-2mol/mol 空气中异丁烷气体标准物质： 0.180×10-2mol/mol，0.451×10-2mol/mol，0.720×10-2mol/mol，1.08×10-2mol/mol气体标准物质：Ur=1%,k=3 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0476号 | 46113107 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 电导率仪检定装置电导率仪检定仪：(0.05～2×104)μS·cm-1； 氯化钾电导率标准溶液：（118.5～1688）μS.cm-1，(15～35) ℃； 温度：(0～50)℃电导率仪检定仪： Urel=0.03%， k=2 氯化钾电导率标准溶液：Urel=0.25%，k=2 温度： MPE：±0.2℃ | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0483号 | 46513700 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | pH（酸度）计、离子计检定装置pX：0～14； 直流电压：(-2000～2000)mV； 温度：（0~200）℃酸度计检定仪：0.0006级； pH一级标物：U＝0.005，k=3； pH二级标物：U＝0.01，k=3； 氟化钠纯度标准物质：Urel＝0.09%，k=2 温度：U=0.150 ℃，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0447号 | 46513100 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（-80～419.527）℃ | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0497号 | 04113803 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 辐射温度计检定装置 （-10～700）℃（-10～80）℃：U=0.5℃, k=2 （50～700）℃：Urel=0.3%, k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2062号 | 04118320 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 廉金属热电偶校准装置 （300～1100）℃一等 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0491号 | 04113250 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 数字式温湿度计校准装置温度：(5～50)℃，湿度：（10～90）%RH温度：U=0.24℃，k=2 湿度：U=1.6%RH，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第2624号 | 46514606 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置测量：DCV：(-300～300)V ACV：(-300～300)V DCI：(0～100)mA OHM：(0～10)kΩ f：（0～50）kHz 输出：DCV：(-10～10)V DCI：(0～22)mA OHM：(0～10)kΩ f：（0～50）kHz测量：DCV：0.02%，ACV：0.6%，DCI：0.03%，OHM：0.1%，f： 0.05% 输出：DCV：0.02%，DCI：0.03%，OHM：0.03% ，f：0.01% | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0470号 | 04117100 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 球镜度： (-25～25)m-1 棱镜度：（2～20）cm/m 柱镜度：±1.50m-1、+5.00m球镜度：U=（0.02～0.03）m-1 棱镜度：U=（0.14~0.20）m-1 柱镜度：U=（0.14~0.20）m-1 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0450号 | 28715500 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 验光仪顶焦度标准装置客观式：(-20～+20）m-1U=（0.07～0.10）m-1 , k=3 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第0448号 | 28716000 | 2021-10-15 | 2026-10-14
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 复查 | 移液器检定装置（0.1～10000）μLU=(0.005～0.1) μL ，k=2 | 赵治力 | [2021]川量标法证字第1455号 | 12215124 | 2021-10-15 | 2026-10-14
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期