## Sheet2
2021年5月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
雅安市计量测试所 | 雅安市雨城区大兴镇农业园区国家茶检中心 | 复查 | 膜式燃气表检定装置(0.016 ～6)m3/h0.5级 | 青剑 | [2021]川量标法证字第2037号 | 12317601 | 2021-04-23 | 2026-04-22
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 差压式流量计检定装置d：(12.5～200)mm D：(50～300)mmMPE：±(1+L/100)μm | 方进 | [2021]川量标企证字第0066号 | 12316400 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 0.01级活塞式压力计标准装置（-0.1～250）MPa0.01级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0067号 | 12414131 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 0.02级数字压力计标准装置(-0.1～60)MPa0.02级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0068-1号 | 12417602 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 0.02级数字压力计标准装置(-0.1～60)MPa0.02级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0068-2号 | 12417602 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（-35～300）℃二等 | 方进 | [2021]川量标企证字第0069号 | 04113803 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 工作用廉金属热电偶检定装置（300-1100）℃二等 | 方进 | [2021]川量标企证字第0070号 | 04113250 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 临界流喷嘴气体流量标准装置DN：（20～100）mm Ｑ：（0.5～760）m3/hU =0.25%，k=2 | 方进 | [2021]川量标企证字第0071号 | 12316331 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 流量积算仪检定装置DCV：（0～20）V； DCI：（0～20）mA OHM：（0～200）Ω； ƒ：（10～10000）Hz DCV：U=0.00008V，k=2； DCI：U=0.0009mA，k=2； OHM：U=0.0012Ω，k=2； ƒ：U=0.3Hz，k=2 | 方进 | [2021]川量标企证字第0072号 | 12318200 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 膜式燃气表检定装置Ｑ：（0.016～6）m3/h0.5级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0073号 | 12317600 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 温度二次仪表检定装置（-100~1100）℃0.02级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0074号 | 04117100 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 常用玻璃量器检定装置（0.05～2000）mL二等 | 方进 | [2021]川量标企证字第0075号 | 12215111 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 卡尺量具检定装置（10～500）mm5等 | 方进 | [2021]川量标企证字第0076号 | 01315300 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 非自动衡器检定装置2kg~1000kgM1等级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0077号 | 12114700 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 天平检定装置1mg-1000gE2等级 | 方进 | [2021]川量标企证字第0078号 | 12114600 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 二氧化硫气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～20)×10-6Urel=2%， k=3 | 方进 | [2021]川量标企证字第0079号 | 46113103 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置(0～100)%LELUrel=2%， k=2 | 方进 | [2021]川量标企证字第0080号 | 46113107 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～200)×10-6Urel=2%， k=3 | 方进 | [2021]川量标企证字第0081号 | 46113104 | 2021-05-12 | 2026-07-12
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川西北气矿 | 江油市太白东路 | 复查 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～30)×10-2摩尔分数：(0～30)×10-2 | 方进 | [2021]川量标企证字第0082号 | 46113115 | 2021-05-12 | 2026-07-12
四川恒溢石油技术服务有限公司 | 成都市府青路一段1号 | 新建 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置摩尔分数：(0～30)×10-2Urel=1%， k=3 | 谢军 | [2021]川量标企证字第0083号 | 46113115 | 2021-05-08 | 2026-05-07
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期