## Sheet2
2021年6月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 0.05级数字压力计标准装置（0～40）MPa0.05级 | 彭波 | [2021]川量标法证字第0295号 | 12417603 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 非自动衡器检定装置50mg～150tM1等级 | 彭波 | [2021]川量标法证字第1423号 | 12114700 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 经纬仪检定装置（0～360）°（多齿分度台式）水平角标准器示值误差0.3″ 垂直角标准器示值误差1.0″ | 彭波 | [2021]川量标法证字第0306号 | 01511402 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 二等金属量器标准装置50L 100L二等 | 彭波 | [2021]川量标法证字第0309号 | 12213305 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 压缩天然气（CNG）加气机检定装置（1～25）kg/minUrel=0.3% (k=2) | 彭波 | [2021]川量标法证字第0293号 | 12317203 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 水准仪检定装置（0～360）°（多齿分度台式）水平角标准器示值误差0.3″ 水准线直线度1.8″ | 彭波 | [2021]川量标法证字第0307号 | 01511401 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（-40～420）℃二等 | 彭波 | [2021]川量标法证字第1420号 | 12417603 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置温度：（-50～1000）℃ 湿度：（10～100）%RH温度：(-50～300)℃：±（0.15±0.002¦t¦） （300～1000）℃：U=2.6℃，k=2 湿度：±2.0%RH | 彭波 | [2021]川量标法证字第0304号 | 4117100 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 便携式制动性能测试仪校准装置（0～9.81）m/s2静态校准：角度:MPE:±0.2° 动态校准：速度：±1.0%，距离：±1.0% | 彭波 | [2021]川量标法证字第2046号 | 61112204 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 出租汽车计价器（使用）检定装置（0～9999.9）m主滚轮周长：MPE:±0.2％ 主滚轮转数：MPE:±（读数×0.1％）±1r 速度：MPE:±3km/h(60km/h处) | 彭波 | [2021]川量标法证字第0302号 | 12715702 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 动态公路车辆自动衡器检定装置(0～150)tM1级 | 彭波 | [2021]川量标法证字第1419号 | 12115104 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 平板式制动检验台检定装置制动力：(0.1～30)kN 轴重：（0.1～10000）kg 制动力：0.3级 轴（轮）重：0.3级 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2501号 | 61111700 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准装置 主滚筒直径：（0～500）mm，速度：(0～100)km/h ， 扭力：（0.1～30）kN ，滑行时间： (0～150)s 主滚筒直径：MPE:±0.02%，速度：MPE:±0.1% 扭力： M1级，滑行时间：±3ms | 彭波 | [2021]川量标法证字第2047号 | 61910040 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 汽车用透光率计校准装置透射比：（0～100）%U=0.3% k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2048号 | 61910050 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 汽油车稳态加载污染物排放检测系统校准装置 主滚筒直径：（0～500）mm 速度：(0～100)km/h 扭力：（0.1～30）kN 滑行时间： (0～150)s 汽车排放气体测试仪 ：CO:(0.00～16.00)×10-2 O2:(0.00～25.00)×10-2 HC:(0～9999)×10-6 CO2:(0.00～18.00)×10-2 NO:(0.00～5000)×10-6 主滚筒直径：MPE:±0.02mm，速度：MPE:±0.1% 扭力： M1级，滑行时间：MPE:±3ms 汽车排放气体测试仪 ：U=1％ k=3 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2049号 | 61910010 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 声级计校准装置声压级：94 dB;114 dB 频率 1000Hz 声压级U = 0.4 dB , k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2050号 | 33119010 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 氨气检测报警器检定装置(0~100)μmol/mol0≤C≤50μmol/mol：Urel=3.5%，k=2 50μmol/mol＜C≤100μmol/mol：Urel=2.4%，k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2025号 | 446113144 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 苯气体检测报警器校准装置(0~20)μmol/molUrel=2.6%，k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2026号 | 46911009 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 发射光谱仪检定装置直读光谱仪：C、Si、Mn、Cr、Ni、Mo ICP光谱仪：Zn、Ni、Cr、Mn、Cu、Ba / | 彭波 | [2021]川量标法证字第2028号 | 46114707 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置(0～100)% LELUrel=1.4% k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第0294号 | 46113107 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置(0~200)μmol/molUrel=2.4%，k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第1421号 | 46113104 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 四级杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置Be、In、Bi、Ba、Pb、Ce、Ag、Cs：10.0ng/mL In：50.0ng/mL Cs：20mg/L Urel=5.0% k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2527号 | 46713310 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定装置(0~2000)μmol/molUrel=1.4%，k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第1422号 | 46113118 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 紫外可见近红外分光光度计检定装置波长：(190~900) nm 透射比：(0~100)% 波长：U=0.2nm k=2 透射比：U=0.37%~0.56%，k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第0303号 | 46113512 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 医用多参数监护仪检定装置正弦波频率：（0.05~150）Hz，方波频率：（0.125~2.5）Hz，心电幅值：(0.05~5)mVP-P， 心率：(10-360)次/分 无创血压：(10~400)mmHg，血氧饱和度：(30%~100%)，脉搏率：(30~300)次/分 心电信号幅度：Urel=1.2%,k=2 参考波形频率：Urel=0.08%,k=2 心率：Urel=0.08%,k=2 无创血压：U=0.11kPa，k=2，静态压力：U=0.1kPa，k=2 血氧饱和度：(70%～100%) U=1.4%,k=2，脉搏率：U=2.3BPM, k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第0305号 | 23317000 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 医用诊断全景牙科X射线辐射源检定装置诊断水平剂量仪：剂量率：15nGy/s～450mGy/s kVp计：管电压：（35～105）kV, ，曝光时间：0.1ms-2000s 诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=3.0%，k=2 kVp计：管电压：Urel=4%，k=2, 曝光时间：±1%或±0.5ms | 彭波 | [2021]川量标法证字第2530号 | 37910040 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 医用乳腺X射线辐射源检定装置诊断水平剂量仪：剂量：25nGy～1500Gy kVp计：管电压：（25～35）kV 诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=3.0%，k=2 kVp计：管电压：Urel=4%，k=2 | 彭波 | [2021]川量标法证字第2531号 | 37910030 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 心、脑电图机检定装置方波：电压（峰峰值）：80μV～30V，正弦波：电压（峰峰值）：1mV～5V 周期：2ms～50s，频率：0.1Hz～200Hz 电压：MPE:±0.5%，频率：MPE:±0.2%， 周期：MPE:±(0.1%信号周期+2μs) | 彭波 | [2021]川量标法证字第2045号 | 23316700 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 血压计(表) 检定装置(0～40)kPa 0.2级 | 彭波 | [2021]川量标法证字第0300号 | 12416200 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 医用X辐射源检定装置(诊断)诊断水平剂量仪：剂量率：15nGy/s～450mGy/s，剂量：15 nGy～1000Gy kVp计：管电压：（35～105）kV，曝光时间：0.1ms-2000s 诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=3.0%，k=2 kVp计：管电压：Urel=4%，k=2，曝光时间：±1%或±0.5ms | 彭波 | [2021]川量标法证字第0297号 | 37411500 | 2021-05-12 | 2026-05-11
广元市计量检定测试所 | 四川省广元市利州区东坝育才路南段116号 | 复查 | 医用超声诊断仪超声源检定装置超声功率：(0～30)W，频率：（1.5～10.0）MHz 探测深度(3～250)mm，分辨率：(0.5～5)mm 超声功率：MPE：±（3%＋1位） 靶线定位最大允许误差：MPE：±0.1mm | 彭波 | [2021]川量标法证字第0296号 | 33613101 | 2021-05-12 | 2026-05-11
四川省无损检测仪器计量检定站 | 成都市武侯区人民南路三段30号 | 复查 | 超声探伤仪检定装置频率：（0.01-20）MHz 衰减：（0-101）dB 频率准确度：5×10-6； 衰减器衰减误差：0.5%A±0.002dB（A—衰减量 | 赵其春 | [2021]川量标授证字第0442号 | 33613200 | 2021-05-28 | 2026-05-27
四川省无损检测仪器计量检定站 | 成都市武侯区人民南路三段30号 | 复查 | 磁粉探伤机校准装置AC/DC:（0-6000）AUrel=0.5%（k=2） | 赵其春 | [2021]川量标授证字第0443号 | 15713250 | 2021-05-28 | 2026-05-27
四川省无损检测仪器计量检定站 | 成都市武侯区人民南路三段30号 | 复查 | 测微量具检定装置 (0～500)mm 3等 | 赵其春 | [2021]川量标授证字第0446号 | 01315400 | 2021-05-28 | 2026-05-27
四川省无损检测仪器计量检定站 | 成都市武侯区人民南路三段30号 | 复查 | 卡尺量具检定装置(0～500)mm 4等 | 赵其春 | [2021]川量标授证字第0444号 | 01315300 | 2021-05-28 | 2026-05-27
四川省无损检测仪器计量检定站 | 成都市武侯区人民南路三段30号 | 复查 | 指示量具检定装置 (0～10)mm MPE:1.3μm | 赵其春 | [2021]川量标授证字第0445号 | 01315500 | 2021-05-28 | 2026-05-27
四川恒溢石油技术服务有限公司 | 成都市府青路一段1号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置(0～100)%LELUrel=1%， k=3 | 谢军 | [2021]川量标企证字第0084号 | 46113107 | 2021-05-08 | 2026-05-07
四川恒溢石油技术服务有限公司 | 成都市府青路一段1号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～1000)×10-6Urel=2%， k=3 | 谢军 | [2021]川量标企证字第0085号 | 46113104 | 2021-05-08 | 2026-05-07
四川恒溢石油技术服务有限公司 | 成都市府青路一段1号 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定装置摩尔分数：(0～2000)×10-6Urel=1%， k=3 | 谢军 | [2021]川量标企证字第0086号 | 46113118 | 2021-05-08 | 2026-05-07
国家管网集团西南管道有限责任公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀州路2828号 | 新建 | 体积管流量标准装置（4～1000)t/hU =0.05% k=2 | 伍志明 | [2021]川量标企证字第0087-1号 | 12314900 | 2021-06-28 | 2026-06-27
国家管网集团西南管道有限责任公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀州路2828号 | 新建 | 体积管流量标准装置（4～1000)t/hU =0.05% k=2 | 伍志明 | [2021]川量标企证字第0087-2号 | 12314900 | 2021-06-28 | 2026-06-27
国家管网集团西南管道有限责任公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀州路2828号 | 新建 | 体积管流量标准装置（4～600)t/hU =0.05% k=2 | 张晓军 | [2021]川量标企证字第0088号 | 12314900 | 2021-06-28 | 2026-06-27
国家管网集团西南管道有限责任公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀州路2828号 | 新建 | 体积管流量标准装置 (5～1500)m3/hU =0.04% k=2 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0089号 | 12314900 | 2021-06-28 | 2026-06-27
国家管网集团西南管道有限责任公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道蜀州路2828号 | 新建 | 体积管流量标准装置（4～1000)t/hU =0.05% k=2 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0090号 | 12314900 | 2021-06-28 | 2026-06-27
四川省中源机电安装检修有限公司 | 成都市武侯区洗面桥街9号2幢3单元4楼8号 | 复查 | 交流电压、电流、功率表检定装置交流电压：20V～400V；交流电流：0.1A～50A； 交流功率：20V～400V /0.1A～50A ； f：（45～65）Hz0.1级 | 郭德和 | [2021]川量标企证字第0091号 | 15314507 | 2021-05-25 | 2026-05-24
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 直流电桥检定装置0.001Ω～111110Ω0.005级 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0092号 | 15515503 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 直流电阻箱检定装置1 Ω~10 MΩMPE ±（0.0008%~0.006%） | 王保田 | [2021]川量标企证字第0093号 | 15513600 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 绝缘电阻表检定装置电阻：（1×102～1×1011）Ω ， 电压（100~5000）VMPE 电阻：±（0.2%~5%） , 电压：±1.0% | 王保田 | [2021]川量标企证字第0094号 | 15611104 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 交直流电压、电流、功率表检定装置DCV：10mV~1000V； ACV：10mV~1000V，45Hz~10kHz； DCI：0.1mA~20A； ACI：0.1mA~20A， 45Hz~5kHz； DCP：（15~600）V /（0.3~20）A； ACP：（15~600）V /（0.3~20）A，50Hz； R：10Ω~100MΩ MPE DCV：±（0.00033%~0.004%）； ACV：±（0.007%~0.012%）； DCI： ±（0.0015%~0.020%）； ACI：±（0.033%~0.09%）；DCP：±（0.023% ~0.07%）； ACP：±（0.08%~0.14%）； R：±（0.003%~0.06%） | 王保田 | [2021]川量标企证字第0095号 | 15314500 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 数字多用表检定装置DCV：10mV~1000V； ACV：10mV~1000V，45Hz~10kHz； DCI： 0.1mA~20A； ACI：0.1mA~20A， 45Hz~5kHz； R：10Ω~100MΩ MPE DCV：±（0.00033%~0.004%）； ACV：±（0.007%~0.012%）； DCI： ±（0.0015%~0.020%）； ACI： ±（0.033%~0.09%）； R： ±（0.003%~0.06%） | 王保田 | [2021]川量标企证字第0096号 | 15115500 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 辐射温度计检定装置(50-500)℃U =（1.0~ 2.3）℃ k=2.0 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0097号 | 04118320 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 0.02级数字压力计标准装置（-0.1～60）MPa0.02级 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0098号 | 12417602 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置(300～1100)℃一等 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0099号 | 04113211 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置(0-150)℃二等 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0100号 | 04113803 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 铷原子频率标准装置1MHz、5MHz、10MHz; 10Hz~1GHz。 准确度：1×10-6 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0101号 | 25313300 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 示波器检定装置电压：5mV～200V (1MΩ）；时标周期：1ns～5s；电压：±0.5% ； 时标周期：±0.01% | 王保田 | [2021]川量标企证字第0102号 | 23314700 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 表面粗糙度比较样块校准装置Ra (0.01~100)mMPE: ±5％ | 王保田 | [2021]川量标企证字第0103号 | 01613700 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 刀口形直尺检定装置（0~500）mmMPE: 0.4um | 王保田 | [2021]川量标企证字第0104号 | 01517600 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 角度块检定装置(0~360)°MPE: 2″ | 王保田 | [2021]川量标企证字第0105号 | 01515900 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 三等量块标准装置(0.5~500)mm三等 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0106号 | 01313333 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 双频激光干涉仪标准装置(0~20)mMPE：±(0.1+0.1L)μm | 王保田 | [2021]川量标企证字第0107号 | 01213711 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 直角尺检定装置(30~500)mmMPE: ±2μm | 王保田 | [2021]川量标企证字第0108号 | 01517100 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | E2等级砝码组标准装置1mg～500gE2等级 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0109号 | 12113200 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | E2等级公斤组砝码标准装置(1～20)kg E2等级 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0110号 | 12113201 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 扭矩扳子检定装置（3～2000）N•m1级 | 王保田 | [2021]川量标企证字第0111号 | 12515700 | 2021-05-08 | 2026-05-07
东方电气集团东方电机有限公司 | 四川省德阳市旌阳区黄河西路188号 | 复查 | 转速表检定装置（2～40000）r/minU =0.1r/min（2r/min≤n＜3000r/min） （k =2） U =2.2r/min（3000r/min≤n＜40000r/min） （k =2） | 王保田 | [2021]川量标企证字第0112号 | 12716100 | 2021-05-08 | 2026-05-07
新建1项
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期