## Sheet2
2021年7月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
四川省造纸计量器具检定站 | 宜宾市马鞍石 | 复查 | 纸张检测厚度仪器标准器组（0.5~20）mm四等 | 韩冬梅 | [2021]川量标授证字第0001号 | 65112040 | 2021-07-25 | 2026-07-24
四川省造纸计量器具检定站 | 宜宾市马鞍石 | 复查 | 纸张检测仪器力值标准器组3N~50kN3N~4000N 0.1级 5kN~50kN 0.3级 | 韩冬梅 | [2021]川量标授证字第0002号 | 65112010 | 2021-07-25 | 2026-07-24
四川省造纸计量器具检定站 | 宜宾市马鞍石 | 复查 | 纸张检测仪器压力标准器组（-0.1~6.0）MPa0.05级 | 韩冬梅 | [2021]川量标授证字第0003号 | 65112020 | 2021-07-25 | 2026-07-24
四川省造纸计量器具检定站 | 宜宾市马鞍石 | 复查 | 纸张检测仪器质量标准器组 砝码：（0.5~5292.8）g、电子天平：（0-6）kg砝码：MPE:±0.1%、电子天平：○Ⅱ级 | 韩冬梅 | [2021]川量标授证字第0004号 | 65112010 | 2021-07-25 | 2026-07-24
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 动弹仪校准装置频率：（5~10000）HzA级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2532号 | 12714220 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 混凝土氯离子含量快速测定仪检定装置0.001mol/L～0.100mol/L U=0.0002mol/L，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2533号 | 61923045 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 静重式力标准机标准装置（0.01～1）kN0.01级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2052号 | 12513235 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 便携式制动性能测试仪校准装置1、静态测量：（0～9.81）m/s2 2、动态测量：速度：（0～200.0）km/h 1、静态测量：MPE:±0.2° 2、动态测量：速度:MPE:±1.0% 距离:MPE:±1.0% | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2534号 | 61112204 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 柴油车氮氧化物（NOx）检测仪校准装置1、NO:测量范围：（0～4000）×10-6 ； 2、NO2测量范围：（0～1000）×10-6 ； 3、CO2：测量范围：（0.0～18.0）×10-2 1、NO: Urel=1.0% k=2 2、NO2： Urel=2.0% k=2 3、CO2： Urel=1.0% k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2535号 | 61920051 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 汽车排气污染物检测用底盘主滚筒直径：（0～1000）mm；速度：(0～100) km/h 扭力：（0～30）kN；滑行时间：(0～150)s 主滚筒直径：±0.5%； 速度MPE：±0.1% 扭力MPE：±0.3%；滑行时间：±3ms 测功机校准装置 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2059号 | 61910040 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准装置流 量：（32～650）m3/h 稀释氧浓度：O2：（0.0～25.0）×10-2 流 量：1.5级 稀释氧浓度：U=1.0%（k=3） | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2057号 | 61910080 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 超声功率计标准装置超声功率：2mW～20W（工作频率范围： (0.5～10)MHz）MPE：±10% | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0041号 | 33613100 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 超声探伤仪检定装置频率范围：（0.5～15）MHz 衰减范围：（0～80）dB频率准确度：1×10-4 衰减器误差：（0.5%A±0.02）dB，式中A为衰减量 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2536号 | 33613200 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 电池内阻测试仪校准装置DCV：（1～800）V OHM：1mΩ～3 kΩ MPE：DCV：±0.01% OHM：±（0.05～0.1）% | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2537号 | / | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 电动汽车非车载充电机检定装置DCI：（10~250）A DCV：（100~1000）V DCP：（1~180）kW 0.05级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2538号 | 15119010 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 电阻应变仪检定装置应变：（1～105）μ ε 频响：20Hz～10kHz0.05级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2538号 | 15917003 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 多用时间检定仪检定装置测量频率:0Hz~3GHz 信号频率:1μHz~30MHz 时间间隔:(0~99999)s测量频率：MPE：± 5×10-11 信号频率：MPE：± 5×10-11 时间间隔：MPE：± 5×10-11 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0061号 | 25714700 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 失真度仪校准装置失真度：0.01%～100%(5Hz～200kHz) 交流电压：20mV～300V(50Hz～100kHz)失真度：MPE：±(0.5%～6%) 交流电压：MPE：±(0.02%～0.3%) | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2540号 | 23214200 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 示波器检定装置DCV：±(100mV~100V)（1MΩ） ±(100mV~5V)（50Ω） 方波电压： 100mV~100V（1MΩ） 100mV~5V（50Ω） 时标：0.5ns~5s 宽带稳幅正弦波：1Hz~3.2GHz 快前沿：150ps MPE: DCV: ±(0.025 %RD+25μV)（1MΩ） ±(0.025 %RD+25μV)（50Ω） 方波电压：±(0.1%RD+10μV)（1MΩ） ±(0.1%/RD+10μV)（50Ω） 时标： ±2.5×10-7 宽带稳幅正弦波：平坦度：±4.2dB 快前沿：波形畸变：±5% | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0059号 | 23314700 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 氨气检测报警器检定装置氮中氨气气体标准物质：20 μmol/ mol，50 μmol/ mol，80 μmol/ mol， 200 μmol/ mol，500 μmol/ mol，800 μmol/ mol Urel=2%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2053号 | 46113144 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 苯气体检测报警器校准装置空气中苯气体标准物质：2μmol/mol，5μmol/mol，8 μmol/mol 氮中苯气体标准物质：20μmol/mol，50μmol/mol，80μmol/mol μmol/molUrel=2%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2557号 | 46113201 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 发射光谱仪检定装置ICP光谱仪检定用溶液标准物质： Cr/Ni/Zn：1.00，2.00，5.00μg/mL，Cu/Mn/Ba：0.50，1.00，2.50μg/mL； Li/ Cu /Zn：2.00 μg/mL，Mn：5.00μg/mL，Ba：1.00μg/mL，Se/ Na：20.0μg/mL，K：50.0μg/mL 碳钢碳素工具钢光谱分析用标准物质：(0.0026~1.27)% 纯铜成份分析标准物质：（0.0015~0.0173）%ICP光谱仪检定用溶液标准物质：Urel=2% ，k=2 碳钢碳素工具钢光谱分析用标准物质：SD：(0.001~0.03)% 纯铜成份分析标准物质：SD：(0.0001~0.0007)% | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0089号 | 46114707 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 工业分析仪检定装置煤物理特性和化学成分分析标准物质： 灰分：8.90%、16.84%、30.89% 挥发分：10.21%、30.11% 温度：（-200~1300）℃ 质量：1mg~200 g 灰分：U=0.08%，k=2；U=0.12%，k=2； U=0.17%，k=2 挥发分：U=0.10%，k=2；U=0.21%，k=2 温度：U=（0.08~0.10）℃， k=2 质量： F1等级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2565号 | 46118106 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 挥发性有机化合物光离子化 检测仪校准装置空气中异丁烯气体标准物质：400μmol/mol，1000μmol/mol， 1600 μmol/mol 空气中异丁烯气体标准物质：Urel=2%，k=3 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2532号 | 46113142 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 可燃气体检测报警器检定装置空气中甲烷气体标准物质： 摩尔分数0~3.0% 氮中甲烷气体标准物质： 摩尔分数0~60% 空气中氢气体标准物质：摩尔分数0~2.4% 空气中乙炔气体标准物质：摩尔分数0~1.5% 空气中异丁烷气体标准物质：摩尔分数0~1.1% Urel=2%,k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0075号 | 46113107 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 拉曼光谱仪校准装置单晶硅的一阶拉曼特征峰：520.7 cm-1； 激光波长514.5 nm拉曼光谱相对强度标准物质相对强度：0~1 拉曼频移：U=0.5 cm-1，k=2 相对强度：U=0.01~0.05，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2566号 | 46119001 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置(0～400)μmol/molUrel=1.9% k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0077号 | 46113104 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 平板电泳仪校准装置直流电流：(0~250)mA；电压：(0~500)V；长度：(0~150)mm 320bp寡聚DNA含量标准物质：110.6 mg/kg 细胞色素C相对分子质量标准物质：分子量12360直流电流电压档：符合2.5级； 交流电流电压档：符合5.0级； 长 度：MPE:±0.03mm； 320bp寡聚DNA含量标准物质： U=7.1 mg/kg，k=2； 细胞色素C相对分子质量标准物质： U=16，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2559号 | 46911010 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 溶解氧测定仪检定装置溶解氧：（0~20）mg/LU=0.05mg/L，k＝2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0080号 | 46116700 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 生乳冰点仪校准装置（-400，-408，-450，-500，-512，-520，-557，-600） m℃U=0.4 m℃，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2560号 | 04910030 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 水质色度仪校准装置(0～500)度色度溶液标准物质：Urel=2%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2561号 | 46113601 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 液相色谱-原子荧光联用仪检定装置砷形态混合溶液标准物质： 每组分浓度范围（0.9~1.1）μg/mL 砷形态混合溶液标准物质：Urel=5%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2562号 | 46116917 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析器检定装置 氮中一氧化碳气体标准物质： 摩尔分数：5×10-6，10×10-6，12.5×10-6，20×10-6，25×10-6，40×10-6，50×10-6，80×10-6，120×10-6，160×10-6，200×10-6，500×10-6，800×10-6，0.1×10-2，0.2×10-2， 0.4×10-2，0.5×10-2，0.8×10-2 氮中二氧化碳气体标准物质： 摩尔分数：0.1×10-2，0.2×10-2，0.25×10-2，0.4×10-2，0.5×10-2，0.8×10-2，2×10-2， 5×10-2 ，8.0×10-2 氮中一氧化碳气体标准物质：Urel=1%，k=2 氮中二氧化碳气体标准物质：Urel=1%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0076号 | 46113100 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 荧光分光光度计检定装置紫外可见分光光度计： (190～900)nm 甲醇中萘溶液标准物质：1×10-4 g/mL 硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质：（1.00×10-9~1.00×10-6）g/mL紫外可见分光光度计：I级 甲醇中萘溶液标准物质：Urel=3%, k=2 硫酸水溶液中硫酸奎宁溶液标准物质：Urel=2%, k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2563号 | 46113504 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 在线气相色谱仪检定装置天然气气体标准物质： 正己烷：101×10-6mol/mol；正戊烷：101×10-6mol/mol；异戊烷：99.8×10-6mol/mol； 正丁烷：106×10-6mol/mol；异丁烷：106×10-6mol/mol；丙烷：99.6×10-6mol/mol； 乙烷：0.497×10-2mol/mol；氮气：2.00×10-2mol/mol；二氧化碳：2.55×10-2mol/mol； 甲烷：余量 环境空气监测气体标准物质： 邻二甲苯：1.00×10-6mol/mol；间二甲苯：1.01×10-6mol/mol；对二甲苯：1.00×10-6mol/mol； 乙苯：1.01×10-6mol/mol；甲苯：1.00×10-6mol/mol；苯：0.997×10-6mol/mol；氮气：余量 天然气标准物质：Urel=1%，k=2 环境空气监测气体标准物质： Urel=10%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2564号 | 46116908 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 浊度计检定装置(0～400) NTU水质浊度溶液标准物质:Urel=3%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第0081号 | 46517700 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 总磷、总氮水质在线分析仪检定装置总氮：（0~1000）mg/L；总磷：（0~1000）mg/LUrel=3% ，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2054号 | 46119050 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 标准表法流量标准装置检定装置/Urel=1.0×10-8，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2541号 | 12316310 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 差压式流量计检定装置几何法：5mm≤d≤1500mm 5mm≤D≤2525mm 系数法：气体：DN（15～400）mm，（1～8000）m³/h 液体： DN（25～300）mm，（0.4～1800）m³/h 压力：（-0.1~4）MPa 几何法：U=3.6μm，k=2 系数法：0.2级（液体） Urel=0.3%，k=2（气体） 压力：0.02级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2543号 | 12316400 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 正压标准漏孔校准装置流量：2mL/min～35L/min 压力：-100kPa～1.5MPa 流量：Urel=1.0%，k=2 压力：0.05级 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2542号 | 12413117 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 主动活塞式气体流量标准装置(1.2~1200)L / h;(12~12000)L /hUrel=0.04%，k=2;Urel=0.03%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2544号 | 12316338 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 主动活塞式气体流量标准装置校准装置内 径：（5 ~1500）mm 外 径：Φ（900~2525）mm 高 度：（0~1000）mm 质 量：（0~20000）g 内径：U=0.015mm，k=2、外径：U=0.03mm，k=2 高 度：U=0.015mm，k=2、质量：○Ⅰ级合格 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2545号 | 12316339 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 电梯限速器测试仪校准装置(0.1～20) m/sMPE: ±0.3％ | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2546号 | 12714210 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 石油螺纹工作量规校准装置基面中径 (1~150)mm 锥度 1:4,1:6,1:8 螺距(1~10)mm 紧密距(1~20)mm 基面中径： MPE:±(3.0μm+5×10-6L) 锥度 ：U=3μm, k=2 螺距：MPE:±(3.0μm+5×10-6L) 紧密距：U=6μm k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2547号 | 65112400 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 铁路轨道检查仪检定台检定装置（100～2000）mmMPE：±0.032mm | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2548号 | 53911080 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 圆度仪检定装置（0.5～10）μmUrel=3%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2549号 | 01813301 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 彩色多普勒超声诊断仪（血流测量部分）校准装置流速：(0～133)cm/s 深度：(0～170)mm流速：Urel=3% ，k=2 深度：MPE:±0.1mm | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2550号 | 33910000 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 非接触式测温仪检定装置(-50～1500)℃（-50～500）℃：U=1.4℃，k=2； （＞500～1100）℃：U=2.5℃，k=2； （＞1100～1500）℃：U=3.2℃，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第1969号 | 04118300 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 肺功能仪校准装置体积：（0～10）L 峰值流量：（0～14）L/s CO2/N2（0～20）% O2/N2:（0～30）% 体积：±0.5%(大于等于2L)、±20mL（小于2L） 峰值流量：±2% CO2/N2: U=1%,k=2 O2/N2: U=1%,k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2055号 | 12318400 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 接触式压平眼压计检定装置作用力检测装置：（0～80）mN 压平圆直径检测装置：（3.06±0.02）mm 测量头面型检测装置：平面平晶直径20mm 作用力检测装置： MPE：9.79mN：±0.20mN，19.58mN:±0.20mN，29.37mN:±0.20mN，39.16mN:±0.23mN，48.95mN:±0.29mN，58.74mN:±0.35mN，68.53mN:±0.41mN，78.32mN:±0.47mN 压平圆直径检测装置：MPE：±0.005mm 测量头面形检测装置：小于λ/8（λ=589nm） | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2551号 | 12419000 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 澄明度检测仪校准装置（100～5000）lxUrel=11% k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2553号 | 28115302 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 反射率测定仪校准装置Y: 0~100U=1.2,k=2 (0/d) U=1.5,k=2 (0/45) | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2554号 | 28616200 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 反射密度标准装置D:0~2黑白：U=0.02，k=2(D≤1.00) Urel=2.0%，k=2(1.00<D≤2.00) 彩色：U=0.03，k=2(D≤1.00) U=0.04，k=2(1.00<D≤2.00) | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2555号 | 28616500 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 漫透射视觉（黑白）密度标准装置D:0~5U=0.015，k=2(D<2.000) U=0.018，k=2(2.000≤D<4.000) U=0.025，k=2(4.000≤D<5.000) | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2556号 | 28616000 | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 凝胶成像系统校准装置波长：(200～400)nm；紫外辐照度：(50~200)μW/cm2； 光照度：(50~3000)lx；分辨率：(0.12~2.31)mm；反射因数：(0.75~80)% 波长：U=0.5nm，k=2；紫外辐照度：Urel=18%，k=2 光照度：MPE：±4%；分辨率：U=0.02mm，k=2 反射因数：U=1.3%，k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2552号 | / | 2021-06-14 | 2026-06-13
成都市计量检定测试院 | 成都市东风路北二巷5号 | 复查 | 紫外辐射照度标准装置UV-A1: (260~1000) μW/cm2 UV-365: (260~1000) μW/cm2 UV-B: (50~210)μW/cm2 UV-310: (50~210)μW/cm2 UV-254: (50~210)μW/cmUrel=15%,k=2 | 曹晋 | [2021]川量标法证字第2056号 | 28415900 | 2021-06-14 | 2026-06-13
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 新建 | 机械式温湿度计检定装置温度：5℃～50℃ ；相对湿度：10%～95%；温 度 MPE：±0.1℃；露点MPE：±0.2℃ 相对湿度 MPE：±2%； | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0113号 | 46514602 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 新建 | 工作用廉金属热电偶检定装置（-40～1100）℃一等 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0114号 | 04113250 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置（-40-420）℃二等 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0115号 | 04113803 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 温度二次仪表检定装置（-200～1800）℃U=0.15℃，k=2 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0116号 | 04117100 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 可见分光光度计检定装置波长：(340~900) nm；透射比：(0~100)%波 长：干涉滤光片U=1.0 nm，k=2； 氧化钬、镨钕片U=0.2 nm，k=2； 透射比：Urel =0.5%，k=2 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0117号 | 46113501 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 自动衡器检定装置100mg～120tM1等级、 M12等级 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0118号 | 12115000 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 非自动衡器检定装置100mg ~120tM1等级、 M12等级 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0119号 | 12114700 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 试验机检定装置（0.1～2000）kN0.3级 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0120号 | 12514500 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | F1等级砝码组标准装置1mg～30kgF1等级 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0121号 | 12113400 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 天平检定装置1mg-1000gE2等级 | 张祥来 | [2021]川量标企证字第0122号 | 12114600 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 扭矩扳子检定仪检定装置（0.2～2000）Nm力值砝码：±0.05% 扭矩扳子检定装置杠杆：±0.10% | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0123号 | 12515000 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 血压计（表）检定装置（0～60）kPa0.05级 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0124号 | 12416200 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 交直流电表校验仪校准装置 DCV：20mV～1000V； ACV：20mV～1000V，45Hz～10kHz； DCI：10μA～100A； ACI：10μA～100A，45Hz～10kHz； R：2Ω～200MΩMPE DCV：±（0.00037%～0.001%）； ACV：±（0.0085%～0.034%）； DCI：±（0.0014%～0.06%）； ACI：±（0.04%～0.18%）； R：±（0.0008%～0.02%） | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0125号 | 15119000 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 三等量块标准装置（0.5～1000）mm三等 | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0126号 | 01313333 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 数字多用表检定装置 DCV：20mV～1000V； ACV：20mV～1000V，45Hz～10kHz； DCI：20μA～20A；ACI：50μA～20A，45Hz～5kHz； R：10Ω～100MΩMPE DCV：±（0.0017%～0.0023%）； ACV：±（0. 015%～0.045%）； DCI：±（0.018%～0.067%）； ACI：±（0.046%～0.2%）； R: ±（0.0028%～0.3%） | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0127号 | 15115500 | 2021-07-20 | 2026-07-19
中国铁路成都局集团有限公司计量所 | 成都市金牛区一环路北二段32号附16号 | 复查 | 指示量具检定装置（0～50）mmMPE：±（1～6）μm | 陈伟 | [2021]川量标企证字第0128号 | 01315500 | 2021-07-20 | 2026-07-19
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期