## Sheet2
2021年8月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 类别 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 代码 | 发证日期 | 证书有效期
绵阳市计量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 化学需氧量（COD）测定仪检定装置（0～1500）mg/LUrel=(0.2～2.0) %，k=2 | 杨强 | [2021]川量标法证字第0634号 | 46113620 | 2021-07-26 | 2026-07-25
绵阳市计量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 烟气采样器检定装置采样流量：(0.1～2.0)L/min，计时：20min，温度：(0～50)℃ 压力：（-40～40）kPa，大气压力： (800～1060)hPa采样流量：Urel=1.0%，k=2，计时：±0.10s，温度：±0.2℃ 压力：0.2级，大气压力： ±250Pa | 杨强 | [2021]川量标法证字第2567号 | 46517101 | 2021-07-26 | 2026-07-25
绵阳市计量测试所 | 四川省绵阳市飞云大道东段257号 | 复查 | 一氧化碳检测报警器检定装置（0～2000）μmol/molUrel=1 %，k=3 | 杨强 | [2021]川量标法证字第2568号 | 46113118 | 2021-07-26 | 2026-07-25
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 玻璃体温计检定装置30.0℃~43.0℃二等 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2574号 | 04114706 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 三相电能表检定装置3×(0～100)A、 3×（0～380）V、（0～359.9）º0.05级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0367号 | 15313505 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 眼镜片顶焦度一级标准装置 球镜： -25.00 m-1～+25.00 m-1 棱镜： 2.00～20.00cm/m 柱镜： +5.00 m-1 柱镜：±1.50m-1 一级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0369号 | 28715500 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 验光镜片箱检定装置 （-25～+25）m-1一级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0365号 | 28719020 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置(300～1100)℃一等 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0375号 | 04113211 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 医用电子体温计检定装置35.0℃~42.0℃二等 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2575号 | 04119062 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 常用玻璃量器检定装置（0.01～3100）g 级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0371号 | 12215111 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 混凝土抗渗仪校准装置（0～6）MPa0.05级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2569号 | 61923040 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 李氏密度瓶检定装置（0.1～5100）g 级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2571号 | 61923032 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 膜式燃气表检定装置（0.016～65）m3/hUrel=0.5%，k=2 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0372号 | 12317600 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 水表检定装置DN(15～100)mm0.2级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0374号 | 12317100 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 压缩天然气（CNG）加气机检定装置(1~70)kg/min0.2级 | 王坤 | [2021]川量标法证字第0373号 | 12317203 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 液化天然气（LNG）加气机检定装置(3～80) kg/minUrel=0.30% (k=2) | 王坤 | [2021]川量标法证字第2074号 | 12317205 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 液体流量计在线校准装置DN（50～1200）mmUrel=1.0%，k=2 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2570号 | 12319020 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 机动车雷达测速仪检定装置模拟测速范围:(20～200)km/h 现场测速范围:（20～180）km/h 模拟测速:MPE：±0.3km/h 现场测速:MPE：±1% | 王坤 | [2021]川量标法证字第2076号 | 12715302 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 地感线圈测速系统检定校准装置模拟测速范围:(10～220)km/h 现场测速范围:（20～180）km/h 模拟测速:MPE：±0.5km/h 现场测速:MPE：±1.0% | 王坤 | [2021]川量标法证字第2076号 | 12715303 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 验光仪顶焦度标准装置（-20～+20）m-1U=0.07m-1～0.10m-1 （k=3） | 王坤 | [2021]川量标法证字第0368号 | 28716000 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 血液透析装置校准装置温度：（25～100）℃；压力：（-40～60）kPa 电导率：（12.5～15.5）mS/cm；pH：0～14；流速：（0～2000）ml/min 温度：±0.1℃；压力：±0.27 kPa ；电导率：±1%； pH：±0.02；流量：±1.5% | 王坤 | [2021]川量标法证字第2072号 | 23317010 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 瞳距仪检定装置55mm,65mm,75mm±0.1mm | 王坤 | [2021]川量标法证字第0370号 | 28715501 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 硫化氢气体检测仪检定装置(0～100)μmol/molUrel=2% k=3 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2573号 | 46113104 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 离子色谱仪检定装置浓度范围：0.200μg/mL～1000μg/mL浓度：Urel=2%，k＝2 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2078号 | 46116912 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 电化学氧测定仪检定装置(0～30×10-2) mol/molUrel=1% k=3 | 王坤 | [2021]川量标法证字第2572号 | 46113115 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 医用磁共振成像（MRI）系统检定装置(0～3000)mT±1.0% | 王坤 | [2021]川量标法证字第2073号 | 15917300 | 2021-08-25 | 2026-08-24
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 复查 | 医用诊断X射线辐射源检定装置5μGy～1GyUrel=3.5%（k=2） | 王坤 | [2021]川量标法证字第0366号 | 37411501 | 2021-08-25 | 2026-08-24
四川省测绘计量检定站 | 四川省成都市高新区九兴大道7号 | 复查 | 水准标尺检定装置 (0～ 3)mMPE:±（0.03+0.5L）μm | 谭明建 | [2021]川量标法证字第0024号 | 01216200 | 2021-08-13 | 2026-08-12
四川省测绘计量检定站 | 四川省成都市高新区九兴大道7号 | 复查 | 全站仪检定装置（0～ 1920）mU=1.35mm k=2 | 谭明建 | [2021]川量标法证字第0022号 | 01511200 | 2021-08-13 | 2026-08-12
四川省测绘计量检定站 | 四川省成都市高新区九兴大道7号 | 复查 | 基线场标准装置 基线：（6～1920）m 超短基线 6mU=0.02mm k=2 MPE：±1mm | 谭明建 | [2021]川量标法证字第0023号 | 01217500 | 2021-08-13 | 2026-08-12
四川省测绘计量检定站 | 四川省成都市高新区九兴大道7号 | 复查 | 经纬仪检定装置水平角（0~360）° ， 竖直角：±31° 水平目标定位重复性：0.3″， 竖直目标定位重复性： 1.0″ | 谭明建 | [2021]川量标法证字第0025号 | 01511402 | 2021-08-13 | 2026-08-12
四川省测绘计量检定站 | 四川省成都市高新区九兴大道7号 | 复查 | 经纬仪检定装置水平角（0~360）° ， 竖直角：±31° 水平目标定位重复性：0.3″， 竖直目标定位重复性： 1.0″ | 谭明建 | [2021]川量标法证字第0092号 | 01511402 | 2021-08-13 | 2026-08-12
四川省测绘计量检定站 | 四川省成都市高新区九兴大道7号 | 复查 | 经纬仪、水准仪检定装置经纬仪部分：水平角（0~360）° ， 竖直角：±31° 水准仪部分：2m~∞ 经纬仪部分：水平目标定位重复性：0.3″， 竖直目标定位重复性： 1.0″ 水准仪部分：1级 | 谭明建 | [2021]川量标法证字第0020号 | 01511400 | 2021-08-13 | 2026-08-12
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 耐电压测试仪检定装置DCV：1kV～20kV；ACV: 1kV～20kV； DCI: 1mA～390mA；ACI: 1mA～390mA； t: 10s～300s MPE：±0.2% | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0452号 |  | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 交直流电表校验仪校准装置 DCV:10mV～1000V；DCI:10μA～10A；ACV:10mV～750V，（50Hz～100kHz）； ACI:100μA～10A ，（50Hz～100kHz）；OHM:10Ω～100MΩ DCV:0.0006mV～0.008V；DCI:0.0001mA～0.0002A； ACV:0.006mV～0.02V； ACI:0.0003A～0.0011A； OHM:0.0005Ω～0.05MΩ；（k=2） | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0451号 | 15119010 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 继电保护测试仪检定装置DCV:10mV～1000V；DCI:10μA～10A；ACV:10mV～750V，（10Hz～100kHz）； ACI:100μA～10A ，（10Hz～100kHz）；t：1ms-9999.999ms；ψ：0°～360° DCV:0.0006mV～0.008V； DCI:0.0001mA～0.0002A； ACV:0.006mV～0.02V； ACI:0.0003A～0.0011A； t：1.5ms ф：0.02° （k=2） | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0450号 | 15119000 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 过程仪表校验仪校准装置输出：DCV:10mV～100V DCI:1mA～100mA DCR:4Ω～4kΩ RTD:-100℃～600℃ TC:0℃～1600℃ f:10Hz～100kHz 测量：DCV:10mV～100V DCI:1mA～100mA DCR:4Ω～4kΩ RTD:-100℃～600℃ TC:0℃～1600℃ f:10Hz～100kHz 输出：DCV:0.001mV～0.003V DCI:0.0001mA～0.01mA DCR:0.001mΩ～0.0001kΩ RTD:0.013℃～0.3℃ TC:0.06℃～2.0℃ f:0.01% (k=2) 测量：DCV:0.001mV～0.003V DCI:0.0001mA～0.01mA DCR:0.001mΩ～0.0001kΩRTD: 0.02℃～0.35℃ TC:0.10℃～0.15℃ f:0.01% (k=2) | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0449号 | 15119100 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 高压开关特性测试仪检定装置 1ms～20000ms 2×10-4ms k=2 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0448号 |  | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 变压比电桥检定装置1～10000 组别：0.05级 变压比：0.01级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0448号 | 15516310 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 电压互感器检定装置（2、3、4、5、6、10、35）/0.1kV 35/ /0.1/ kV 0.01级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0012号 | 15516305 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 交直流电压、电流、功率表检定装置 DCV：7.5V-600V；ACV：7.5V-600V，45Hz-65 Hz； DCI：0.1A～50A；ACI ：0.1A～50A DCP：0.75W～12kW (7.5V～600V，0.1A～50A) ACP: 0.75W～12kW (7.5V～600V，0.1A～50A) ,cosφ:(-1～0～1) 0.02级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0014号 | 15314500 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 电流互感器检定装置 (0.5～2000)/5A0.01级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0011号 | 15516303 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 直流电阻箱检定装置 10-3Ω-109Ω（0.5×10-3-0.1×106）Ω(k=2) | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0455号 | 15513600 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 数字多用表标准装置DCV:100mV∽1000V DCI:100μA∽20A OHM:10Ω∽100MΩ ACV:100mV∽1000V（3Hz-100kHz） ACI:10mA∽20A DCV:U=0.0006mV∽0.008V,k=2 DCI:U=0.007μA∽0.0043A,k=2 OHM:U=0.0005Ω∽0.1MΩ,k=2 ACV:U=0.006mV∽0.02V,k=2 ACI:U=0.02μA-0.0011A,,k=2 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0456号 | 15115100 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 三相电能表检定装置ACV:3×（57.7-400）V ACI:3×（0.1-100）A COSφ:0.5(L）～1～0.5（C） f：（45～65）Hz 0.02级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0013号 | 15313505 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 绝缘电阻测试仪检定装置102Ω-1011Ω±0.2％ | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0019号 | 15611104 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 接地电阻表检定装置0.001Ω～11111.210Ω（0.05%～10%）级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0454号 | 15611106 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 接地导通电阻测试仪检定装置电流：(0～30)A 电阻：(0.01～1111)mΩ 直流电流：0.05级； 交流电流：0.1级 直流电阻：0.05级： 交流电阻：0.1级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0453号 | 15611105 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 回路电阻测试仪、直阻仪检定装置10μΩ-200kΩ0.05级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0061号 | 15515723 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 精密压力表标准装置（0~60）MPa0.25级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0017号 | 12415100 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 二等铂电阻温度计标准装置(0~420)℃二等 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0075号 | 04113803 | 2021-08-03 | 2026-08-02
四川省水利科学研究院水利电力计量检定所 | 成都市青羊区牧电路7号 | 复查 | 0.05级活塞式压力计标准装置（-0.1~60）MPa0.05级 | 刘双美 | [2021]川量标授证字第0016号 | 12414155 | 2021-08-03 | 2026-08-02
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 压力变送器检定装置（-0.1~60）MPa0.02级 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1424号 | 12417400 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 全自动生化分析仪校准装置 重铬酸钾吸光度溶液系列标准物质：吸光度标称值：0.5,1.0 冰冻人血清中葡萄糖标准物质：8.18，15.94 mmol/L 丙氨酸氨基转移酶(ALT) (冻干粉)标准物质：22，50，101 U/L 全自动生化分析仪校准线性范围标准物质：吸光度：0.3~3.5 重铬酸钾吸光度溶液系列标准物质：Urel＝2%，k＝2； 冰冻人血清中葡萄糖标准物质：U＝（0.19~0.29）mmol/L，k＝2；丙氨酸氨基转移酶(ALT) (冻干粉)标准物质：U＝（5~10）U/L，k＝2；全自动生化分析仪校准用线性误差标准物质：U＝0.006~0.046，k＝2 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1428号 | 46118102 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 电解质分析仪检定装置电解质分析仪用标准物质：K⁺：7.50，6.00，4.50，3.00，1.50 mmol/L；Na⁺：100，120，140，160，180 mmol/L；Cl⁻：80.0，100，120，140，160 mmol/L 人血清无机成分电解质标准物质：K⁺：7.02，4.41，1.914 mmol/L；Na⁺：110.7，146.9，161.7 mmol/L；Cl⁻：99.0，113.2，133.5 mmol/L 电解质分析仪用标准物质： Urel=2%， k=2 人血清无机成分电解质标准物质： K⁺：U=0.16，0.11，0.056 mmol/L， k=2 Na⁺：U=3.1，2.6，3.2 mmol/L， k=2 Cl⁻：U=2.8，3.2，3.7 mmol/L， k=2 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1425号 | 46118104 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 婴儿培养箱校准装置温度：（0～50）℃；相对湿度：（0～100）%RH； 噪声：（30～100）dB；氧气：（30～40）% 温度MPE:±0.1℃；湿度MPE:±3%RH ； 噪声：2级；氧气:U＝1.5% k=3 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1432号 | 04118700 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 心电图机检定装置电压：8.0μV～30.0V ；频率：（0.1～150）Hz电压MPE：±0.5% 频率MPE：±1.0% | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1436号 | 23316701 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 医用注射泵和输液泵校准装置流量：(5～1000)mL/h 阻塞压力：（0～200）kPa 流量：[5～20)mL/h:U=0.06mL/h(k=2)； [20～200]mL/h:U=0.32mL/h(k=2)； (200～1000]mL/h：U=1.0mL/h(k=2) 阻塞压力：Urel=1.0%(k=2) | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1430号 | 12319000 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 呼吸机校准装置潮气量：(-10～10)L；通气频率：(1～150)bpm； 吸气氧浓度：21 % ～100%；吸气压力水平：±12kPa 呼气末正压：±12kPa潮气量：±3%; 通气频率±3%；氧浓度：±3％； 吸气压力水平±0.05 kPa呼气末正压：±0.05 kPa | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1429号 | 12318300 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 浮标式氧气吸入器检定装置流量：（1～10）L/min流量： 1.0级 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1431号 | 46118103 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 医用多参数监护仪检定装置电压：(0.5～2)mV；心率:(30～300)bpm； 无创血压：（0～50）kPa；血氧：（35～100）% 电压：±1%；无创血压：±0.3kPa（2.5mmHg）； 血氧：±(2%～3%)；心率：±1% | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1433号 | 23317000 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 医用诊断X射线辐射源检定装置0.1μGy～1.0GyUrel =3.0%，k=2 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1434号 | 37411501 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 医用数字摄影（CR、DR)系统X辐射源检定装置0.1μGy ～1.0 GyUrel =3.0%，k=2 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第2060号 | 37411505 | 2021-06-28 | 2026-06-27
凉山州综合检验检测中心 | 西昌市红枣林路 | 复查 | 超声功率计标准装置超声功率：（0～100）mWUrel=3%～6% k=2 | 杨正毅 | [2021]川量标法证字第1435号 | 33613100 | 2021-06-28 | 2026-06-27
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on I2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期