## 企业标准
2022年11月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 标准水银温度计标准装置（-30～300）℃标准 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0245号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 表面温度计校准装置(0～400)℃MPE：±2.9℃ | 林光平 | [2022]川量标企证字第0246号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 温度二次仪表检定装置(-200～1800)℃0.02级 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0247号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置（300～1100）℃一等 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0248号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 压力表检定装置 （0-160）MPa0.05级/0.1级/0.2级 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0249号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 电能表检定装置3×（57.7～380）V，3×（0.1～100）A，50Hz0.1级 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0250号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 交直流电流、电压、功率表检定装置DCV：20mV～600V； ACV：100mV～600V，（50、60Hz）； DCI：200μA～20 A； ACI：50mA～20 A ， (50、60)Hz； ACP：(30～240)V/200mA～20 A，(50、60)Hz0.05级 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0251号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 钳形电流表校准装置DCI：（5~1000）A； ACI：（5~1000）A , 50HzUrel=0.3% ，k=2 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0252号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 2级角度块标准装置15°10′～90°2级 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0253号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 测微量具检定装置量块：（0.5～500）mm量块：3等、4等 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0254号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 钢卷尺标准装置（0～5）m MPE: ±（0.03mm+3×10-5L） | 林光平 | [2022]川量标企证字第0255号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 卡尺量具检定装置量块：（0.5～500）mm量块：4等、5等 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0256号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 三等金属线纹尺标准装置三等金属线纹尺（0～1000）mm三等 | 林光平 | [2022]川量标企证字第0257号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 直角尺检定装置（30～400）mmMPE：±2μm | 林光平 | [2022]川量标企证字第0258号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 指示量具检定装置（0～50）mmMPE：±(1～6)μm | 林光平 | [2022]川量标企证字第0259号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
东方电气集团东方锅炉股份有限公司 | 自流井区五星街黄桷坪路150号 | 秒表检定仪标准装置(1～99999)s指针式：MPE：±0.6ms； 数字式：MPE：(2×10-7×T+0.000006)s | 林光平 | [2022]川量标企证字第0260号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
四川华蓥山广能(集团)有限责任公司 | 四川省华蓥市滨河东路1号 | 电能表检定装置ACV:（100～380）V; ACI:(0.2～100)A;cosф:0.5(L)～1～0.8(C);f:(45～65)Hz0.1级 | 田怀成 | [2022]川量标企证字第0261号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
四川华蓥山广能(集团)有限责任公司 | 四川省华蓥市滨河东路1号 | 精密压力表标准装置（0-40）MPa0.4级 | 田怀成 | [2022]川量标企证字第0262号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
中石化西南石油工程有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区吉泰路688号A栋15楼 | 压力表检定装置（-0.1～250）MPa0.25级、0.4级、0.1级、0.05级 | 唐世春 | [2022]川量标企证字第0263号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
中国科学院光电技术研究所 | 四川省成都市人民南路四段九号 | 数字多用表检定装置DCV：10mV~1000V； ACV：10mV~1000V，50Hz~100kHz； DCI： 10μA~20A； ACI：50μA~20A，50Hz~5kHz； R： 10Ω~100MΩDCV：Urel=0.0052%～0.036%, k=2； ACV：Urel=0.042%～0.68%, k=2； DCI： Urel=0.012%～0.22% ,k=2； ACI：Urel=0.052%～0.8%, k=2； R： Urel=0.013%～0.51%, k=2 | 罗先刚 | [2022]川量标企证字第0264号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国科学院光电技术研究所 | 四川省成都市人民南路四段九号 | 测微量具检定装置（5.12~500）mm 量块：四等 | 罗先刚 | [2022]川量标企证字第0265号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国科学院光电技术研究所 | 四川省成都市人民南路四段九号 | 卡尺量具检定装置（10~500）mm 量块：5等 | 罗先刚 | [2022]川量标企证字第0266号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国科学院光电技术研究所 | 四川省成都市人民南路四段九号 | 指示量具检定装置(0 ～ 50) mmMPE:±5μm | 罗先刚 | [2022]川量标企证字第0267号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国科学院光电技术研究所 | 四川省成都市人民南路四段九号 | 示波器检定装置时标周期:2ns～5ms,10ms～5s 1kHz方波:2mV～55V（阻抗1MΩ幅值）,2mV～2V（阻抗50Ω幅值）时标周期:±3.6×10-5,±4.2×10-3 1kHz方波:±0.45%（阻抗1MΩ幅值），±0.44%（阻抗50Ω幅值 | 罗先刚 | [2022]川量标企证字第0268号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 天平检定装置1mg ~500gE2等级 | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0269号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 在线气相色谱仪检定装置气体标准物质：（正丁烷：0.108×10-2、异丁烷：0.112×10-2、丙烷：0.312×10-2、 乙烷:：1.78×10-2、氮气：1.55×10-2）mol/mol；气体标准物质：Urel=2.5%，k=2； | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0270号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 气相色谱仪检定装置液体标准物质：甲苯中苯：5.00 mg/mL；异辛烷中正十六烷：100 ng/mL； 无水乙醇中甲基对硫磷：10.2 ng/μL；异辛烷中丙体六六六：100 ng/mL； 异辛烷中偶氮苯、马拉硫磷：10.0 ng/μL, 10.1 ng/μL； 气体标准物质：氮中甲烷：0.1×10-2 mol/mol； 温 度：（0～300）℃；液体标准物质：Urel=3%，k=2； 气体标准物质：Urel=2%，k=2； 温 度：U=0.12℃, k=2； | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0271号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 紫外可见分光光度计检定装置波 长：（190～900）nm； 透射比：（0～100）%；波 长：U=0.4 nm, k=2； 透过率：Urel =0.5%, k=2； | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0272号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 常用玻璃量器检定装置衡量法：（0.05～1000）mL衡量法：MPE±（0.0006～0.002）g | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0273号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 二氧化硫气体检测仪检定装置（1~100）×10-6mol/molUrel =2%（k＝3） | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0274号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 可燃气体检测报警器检定装置（0~100）%LELUrel =2%（k＝2） | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0275号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 硫化氢气体检测仪检定装置（0~100）×10-6 mol/molU=2%，k=2 | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0276号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 精密露点仪标准装置露点温度：-50 ℃~10 ℃露点温度： U=0.4℃，k=2 | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0277号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置摩尔分数:（0.1~30）%Urel=1%，k=3 | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0278号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院 | 四川省成都市天府新区华阳天研路218号 | 一氧化碳检测报警器检定装置（0~500）μmol/molUrel=1%，k=3 | 熊钢 | [2022]川量标企证字第0279号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 0.05级活塞式压力计标准装置（0.04～60）MPa0.05级 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0280号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 绝缘电阻表检定装置电阻：104Ω～1010Ω， 直流电压：（100～3000）VMPE 电阻：±（0.5% ～ 2%）， 直流电压：±1.5% | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0281号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 数字多用表校准装置DCV：10mV~1000V； ACV：10mV~220V （10Hz~100kHz），220V~1000V（20Hz~30kHz），220V~750V（30kHz~100kHz）； DCI：10µA～10A； ACI：1mA~220mA (10Hz~10kHz），220mA~2.2A（20Hz~10kHz）， 2.2A~10A（40Hz~10kHz）； R：1Ω～100MΩDCV：Urel =4.3×10-6～5.9×10-5，k=2； ACV：Urel =5.6×10-5～2.6×10-3，k=2； DCI：Urel = 4.3×10-5～7.5×10-4， k=2； ACI：Urel =1.6×10-4～4.0×10-3，k=2； R：Urel = 1.0×10-5～1.2×10-4，k=2 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0282号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 测长仪校准装置量块：（0.5～500）mm量块：3等 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0283号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 刀口形直尺检定装置研磨面平尺：≤300mm研磨面平尺：MPE：±0.4μm | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0284号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 工具显微镜检定装置线纹尺：（0~200）mm、角度（0~360）°线纹尺：二等；正多面棱体：三等 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0285号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 投影仪校准装置线纹尺：(0～200)mm线纹尺：二等 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0286号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 廉金属热电偶校准装置(0～1100)℃U=（0.2～0.8）℃ k=2 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0287号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 触针式表面粗糙度测量仪校准装置Ra(0.1～3.2)μmMPE：±5% | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0288号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 角度尺检定装置0°～320°角度块：2级 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0289号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 卡尺量具检定装置（0～500）mm五等 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0290号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 三等量块标准装置（0.5～100）mm三等 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0291号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
成都凯天电子股份有限公司 | 成都市青羊区黄田坝 | 正多面棱体标准装置(0～360)°正多面棱体：三等 | 陈铁燕 | [2022]川量标企证字第0292号 | 2022-11-11 | 2027-11-10
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 法标准
2022年11月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 液化天然气（LNG）加气机检定装置（3~80）kg/minUr = 0.5，k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3001号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 膜式燃气表检定装置（0.016～6）m3/h0.5级 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第1641号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 容重器检定装置质量：1 g~1 kg；容量：1 L质量：F2等级容量：A 级 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3000号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 压力变送器检定装置（−0.1~60）MPa0.01级、0.02级 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第1424号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 氨气检测仪检定装置(0～1000)×10-6mol/molUrel=2%，k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第2998号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定装置质量:10mg～220gI级 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第2999号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 可燃气体检测报警器检定装置（0～100）%LELUrel=1%，k=3 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第2997号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 硫化氢气体检测仪检定装置(0~100)μmol/molUrel=2%，k=3 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第2996号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 氯气检测报警仪校准装置(0~100)×10-6mol/molUrel=2%，k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第2995号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 一氧化碳检测报警器检定装置(0~2000)×10-6mol/molUrel=1%，k=3 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第2994号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置(CT) X 射线辐射源检定装置诊断水平剂量仪：CT剂量：0.01mGy·cm～100 Gy·cm诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=3%，k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第1649号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置释放能量：（0～400）J；负载电阻：50Ω；心率：（30～240）次/分；正弦波频率：（1～25）Hz心率：Urel=0.08%(k=2)；能量（0~360）J：Urel=1.4%（k=2）;负载：Urel=0.9%（k=2）； 心电信号幅度：Urel=1.2%（k=2） | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3002号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 高频电刀校准装置功率: （0.1~500）W、电阻：（10~5110）Ω、电流：（0.001~7）A 功率: Urel=1.20%. k=2电阻： Urel=0.84%. k=2电流：Urel=0.42%. k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3003号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 医用磁共振成像系统检定装置磁场强度：（0.003～3.0）TX轴：U=(0.0001～0.006)T,k=2Y轴：U=(0.0001～0.006)T,k=2Z轴：U=(0.0001～0.0003)T,k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3004号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 尿液分析仪校准装置I:pH=5.5;URO=3.2μmol/l II:pH=7.0;WBC=125个/μL；NIT=40μmol/l；PRO=1.0g/l；GLU=28mmol/l；KET=4mmol/l；URO=66μmol/l；BIL=50μmol/l；RBC=50个/μL III:VC=2.8mmol/l 相对扩展不确定度：Ur=10%（k=2） | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3005号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 血液透析机校准装置相对扩展不确定度：Ur=10%（k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第1644号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 血细胞分析仪检定装置血细胞(WBC)浓度：14.7×109个/L ，6.37×10，2.61×109个/L 红细胞（RBC）浓度：4.20×1012 个/L，3.07×1012 个/L，1.87×1012 个/L 血红蛋白（HGB）浓度：108 g/L，82g/L，47.0 g/L 血小板（PLT）浓度：257×109个/L，100×109个/L，47×109个/L血细胞(WBC) 浓度：Urel=2.5%；k=2 红细胞（RBC）浓度：Urel=2.0%；k=2 血红蛋白（HGB）浓度：Urel=2.0%；k=2 血小板（PLT）浓度：Urel=3.0%；k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3007号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 玻璃体温计检定装置（30.0～43.0）℃二等 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3008号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 测量人体温度的红外温度计校准装置(22～40)℃U=0.07℃ k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3009号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 工作用玻璃液体温度计检定装置（−30～100）℃二等 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3010号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 红外耳温计检定装置(35～42)℃U=0.07℃ k=2 | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3011号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 环境试验设备温度、湿度校准装置温度：（−80～300）℃； 湿度：（30~90）%RH温度：MPE：±（0.15+0.002¦t¦）℃； 湿度：MPE：±2.0%RH | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3012号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 机械式温湿度计检定装置温度：（5～50）℃；露点：（0~40）℃DP温度：MPE: ±0.1℃ 露点：MPE: ±0.2℃DP | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3013号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
凉山州综合检验检测中心 | 四川省西昌市红枣林路 | 数字式温湿度计校准装置温度：（-20～100）℃；露点温度：（-20～40）℃温度：MPE：±0.05℃ 露点温度：MPE：±0.2℃ | 杨正毅 | [2022]川量标法证字第3014号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 0.05级活塞式压力计标准装置（−0.1～160）MPa0.05级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1588号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 0.05级数字压力计标准装置（−0.1～100）MPa0.05级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1589号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 高频电刀校准装置高频电流：(0～500)mA； 高频功率：(0～500)W； 电阻：(10～2000)Ω高频电流：MPE：±2.5%；高频功率：≤50 W时，MPE：±（5.0%×F+1）W；＞50 W时，MPE：±5.0%； 电阻：MPE：±2.5% | 王坤 | [2022]川量标法证字第1583号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 呼吸机校准装置流量：（0.5～180）L/min；潮气量：（0～2000）mL； 呼吸频率：（0～80）次；压力：（0～10）kPa；氧浓度：21%～100%流量：MPE：±3%；潮气量：MPE：±3.0% 呼频率：MPE：±3%；压力：MPE：±0.1 kPa； 氧浓度：MPE：±2% | 王坤 | [2022]川量标法证字第1584号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 汽车用透光率计校准装置τ约为：50%、70%、80%U(τ)=0.3%，k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2210号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 容重器检定装置质量：1 g～1 kg； 长度：量块：88.5 mm；其他：（0~300）mm质量：F2等级； 长度：量块：5 等；其他：MPE：±（0.004~0.03）mm | 王坤 | [2022]川量标法证字第2949号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 移液器检定装置1 μg～3100 g，，U=（1~4）μg，k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2211号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 卡尺量具检定装置（10～500）mm 5等 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1590号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 测微量具检定装置 （0.5～500）mm （5.12～100）mm ： 4等 （125～500）mm ： 5等 （0.5～100）mm ： 3等 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1591号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 指示量具检定装置 （0～50）mm MPE: ±4μm | 王坤 | [2022]川量标法证字第1592号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 二等铂电阻温度计标准装置（0～300）℃ 二等 | 王坤 | [2022]川量标法证字第0377号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 标准水银温度计标准装置（-10～300）℃ U =（0.03～0.06）℃ ，k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第0376号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 环境试验设备温度、湿度校准装置温度：（-60～300）℃； 湿度：15%RH～95%RH温度：U=0.10℃，k=2； 湿度：U=1.2%RH，k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第0379号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 0.3级测力仪标准装置2N～5000kN0.3级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第0395号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | F1等级克组毫克组砝码标准装置1mg～500gF1等级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1586号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | F2等级公斤组砝码标准装置（1～50）kgF2等级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1587号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 非自动衡器检定装置(0～180)tM1等级、M12等级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第1585号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 混凝土贯入阻力测定仪检定装置（100~1000）N0.3级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2208号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定装置质量：（0～600）g 长度：（0～200）mm质量：级 长度：±0.02mm | 王坤 | [2022]川量标法证字第2209号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 自动衡器检定装置(0～60)tM1等级、M12等级 | 王坤 | [2022]川量标法证字第0378号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定装置质量:1mg～220g | 王坤 | [2022]川量标法证字第2950号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 定碳定硫分析仪检定装置C:（0.0093～2.35）% S:（0.0013～0.122）%C:（0.0002～0.01）% k=2 S:（0.0002～0.004）% k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2951号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 氯化氢气体检测报警器校准装置(0~100)μmol/molUrel=2% k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2953号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 氯气检测报警仪校准装置(0~30)μmol/molUrel=2% k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2952号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
乐山市计量测试所 | 乐山市中区龙游路北段269号 | 钳形电流表校准装置ACI：200mA ~ 1000A DCI：200mA ~ 20AACI：200 mA~100A Urel=0.014% k=2 ACI：100A~1000A Urel=0.008% k=2 DCI：200mA~20A Urel=0.013% k=2 | 王坤 | [2022]川量标法证字第2954号 | 2022-11-10 | 2027-11-09
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 二等铂电阻温度计标准装置(-80～300)℃二等 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第0044号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 干体式温度校准器校准装置（-80～1100）℃（-80~420）℃：U=0.02℃，k=2； （420~1100）℃：U=0.4℃，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2975号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 过程仪表校验仪校准装置输出:DCV:(0.01~1000)V;DCI:0.01 mA~20A;OHM:10Ω~10MΩ;f:(1Hz~50kHz); RTD:(-200~850)℃;TC:(-200~1800)℃;测量:DCV:(0.01~1000)V;DCI:0.01mA~20A; ACV:(0.01~1000)V,10Hz~1MHz;AVI:0.01mA~10A,10Hz~5kHz; OHM:0.1Ω~1GΩ;f:(1Hz~500kHz); RTD:(-200~850)℃;TC:(-200~1800)℃输出:DCV:Urel=0.002%;DCI:Urel=0.002%;OHM:Urel=0.003%;f:Urel=0.002%; RTD:MPE±0.01℃;TC:MPE:±0.02℃;测量:DCV:Urel=0.002%;DCI:Urel=0.002%; ACV:Urel=0.02%;ACI:Urel=0.02%;OHM:Urel=0.003%;f:Urel=0.002%; RTD:MPE:±0.01℃;TC:MPE:±0.02℃ | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2213号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 汽车空调冷媒加注机校准装置质量：（0.01～60）kg；压力：（-0.1～6）MPa质量：Urel= 0.20 % ，k=2； 压力：Urel= 0.36 % ，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2977号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 温湿度标准箱校准装置温度：（5～50）℃, 湿度：（10～90）%RH温度：U= 0.10 ℃，k=2；湿度：U=1.7 %RH，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2976号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | （自动）核酸提取仪校准装置温度：(0~120)℃；振动频率：(0.1~500)Hz 取液量：(0~220)μL；回收率：(0~100)%温度：U=1.7℃，k=2 振动频率：U=0.62Hz，k=2 取液量：U=1.3μL，k=2 回收率：U=1.9%，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2985号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 高锰酸盐指数在线自动监测仪校准装置(0~20) mg/LUrel = 4.2%, k = 2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2991号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 核酸分析仪校准装置片段浓度：(0.1~100) ng/μL；片段长度：320 bp片段浓度：Urel=3.5%，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2992号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 氯化氢气体检测报警器校准装置(0~100) ×10-6mol/molUrel = 2.1%, k = 2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2990号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 麦氏细菌浊度分析仪校准装置(0~4.0)MCF0.5MCF：U＝0.09MCF，k=2 1.0MCF：U＝0.08MCF，k=2 2.0MCF：U＝0.17MCF，k=2 3.0MCF：U＝0.22MCF，k=2 4.0MCF：U＝0.23MCF，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2986号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 气溶胶光度计校准装置浓度：（0.01～100）μg/L 流量：（0～50）L/min质量浓度：MPE:±10% 流量：1.0级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2993号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 生化分析仪检定装置半自动生化：波长：(340~700)nm；吸光度：0.5、1.0 全自动生化：吸光度：(0.3~3.5) ALT浓度：(30~50)U/L，(90~110)U/L GLU浓度：(4~7.1)mmol/L，(10~16)mmol/L半自动生化：波长：U=0.2nm，k=2 吸光度：U=0.005，k=2 全自动生化：吸光度：U=0.002，k=2； ALT：U=(3.3~5.6)U/L，k=2； GLU：U=(0.20~0.39)mmol/L，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第0069号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 微孔板化学发光分析仪校准装置450nm：吸光度：(0~2.0)吸光度：U=0.010, k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2984号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 微量分光光度计校准装置DNA：(11.7~2190)mg/kgU=(0.7~122)mg/kg，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2988号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 血液细菌培养仪校准装置(20~50)℃U＝0.15℃，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2987号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 氧弹热量计检定装置(26430~26490)J/gUrel =0.1%, k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2989号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 风速表检定装置（0.2～30）m/s0.2级；0.05级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第0024号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 正弦规检定装置(0.5～100)mm 30°3等 0级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2212号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 电磁骚扰测量接收机校准装置频率：9kHz～1000 MHz 电平：（0～120）dBμV 脉冲频率响应：9kHz～1000 MHz频率准确度：1.0×10-8 电平：MPE：±0.2 dB 脉冲频率响应：U=1.0 dB，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2967号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 电浪涌发生器校准装置开路峰值电压：（0.5～4)kV 时间：5ns～1s 短路电流峰值：(0.25～2)kA开路峰值电压：Urel=3%，k=2 时间：Urel=5%，k=2 短路电流峰值：Urel=3%，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2966号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 工频高压分压器检定装置（5～300）kV,50Hz0.05级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2973号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 交直流模拟电阻器校准装置交、直流电阻：1μΩ～200Ω 交、直流电流：0.1A～200AMPE： 交、直流电阻： ±0.02% 交、直流电流： ±0.02 % | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2969号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 频谱分析仪校准装置频率：10 Hz～40 GHz 衰减：（0～100）dBMPE：频率：±5×10-11； 衰减：±0.02dB/10dB | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2965号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 绕组匝间绝缘冲击电压试验仪 校准装置峰值电压:（0.1～15）kV, (1.2/50μs) 波前时间：5ns～1s峰值电压：U=0.1kV,k=2 波前时间：U=0.01μs，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2970号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 水准标尺检定装置(0～5)m普通水准标尺：测量范围（0～5）m，U=0.08mm ; k=2； 等外水准标尺：测量范围（0～5）m，U=0.1mm，k=2； 因瓦水准标尺：测量范围（0～1）m，U=1.9μm，k=2； 测量范围（＞1～2）m，U=3.3μm，k=2； 测量范围（＞2～3）m，U=4.4μm，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2963号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 外照射治疗辐射源检定装置(0.01～10) Gy/minUrel=3% (k=2) | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2968号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 网络线缆分析仪校准装置直流电阻：（0.01～50）Ω 时延：88ns～438ns 衰减：（0～70）dB（1 MHz～250 MHz） 长度：20m～100m直流电阻：MPE: ±0.1% 时延： U= 1ns 衰减：U=(0.06～0.12)dB， k=2 长度：MPE：±0.1m | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2964号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 直流分流器检定装置5A～10 kA0.02级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2971号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 直流高压分压器检定装置（5～300）kV0.05级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2972号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 测听室声学特性校准装置20Hz～20kHzU=1.0dB，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2974号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 噪声测量仪器检定装置频率：20 Hz ～ 20 kHzU=（0.3 ～ 0.9）dB，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第1673号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 标准表法气体流量标准装置(0.5～500)L/minUrel=0.60%，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2961号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 静态质量法水流量标准装置DN(4～300) mm （0.03~1200）t/h0.05级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第0038号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置流量范围：（0.18～8000）m3/h 被检表口径：DN（15～400）Urel=0.30%，k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2214号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 膜式燃气表检定装置（0．016~160）m3/hUrel=(0.42~0.30)%,k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第1968号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 热量表检定装置流 量：DN（15-50）mm 温 度：（4-95）℃流 量：0.2级 温 度：二等 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2960号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 油气回收检测仪校准装置(1~30)m3/h；(-5~5)kPa0.2级；0.05级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2962号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 0.3级测力仪标准装置0.5N～10MN0.3级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第0029号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | E1等级砝码组标准装置1mg~20kgE1等级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2957号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 出租汽车计价器（使用误差）车速: (0～120) km/h； 主滚轮转数: 通用计数器范围（1～200）MHz 主滚轮周长： (300～1500)mm车速: 0.1级； 主滚轮转数: 准确度优于1×10-5； 主滚轮周长: MPE: ±0.01mm标准装置 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2215号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 弹簧冲击器校准装置（0.2~2）JU=0.006J k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2955号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 李氏密度瓶检定装置（0~5100）g质量：I级 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2956号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 线位移传感器校准装置（0～3000）mm(0～100）mm 3等 （100～3000）mm MPE: ±(0.03μm+1.5×10-6L) | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2959号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 振动台检定装置频率：（20～5000）Hz，加速度：（5～100）m/s2频率：MPE：±0.01%， 加速度灵敏度：Urel=0.5%（参考点：160Hz）, Urel=1%（通频带：（20～5000）Hz）k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2958号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 标准色板检定装置Y:0.0~100.0 x,y:全色域Y: U =1.0~1.3 (k=2) x,y:U=0.005 (k=2) | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2979号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 彩色分析仪校准装置亮度：(0~400)cd/m2 色坐标x,y：全色域亮度：Urel=2.6%(k=2) 色坐标x,y：U=0.004(k=2) | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2980号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 测色色差计检定装置Y:0.0~100.0 x,y:全色域Y:U=1.1~1.3,k=2 x,y: U=0.005,k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2981号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 雾度标准装置Hd:0.1~32.0 τ:0.1~1.0Hd :U=0.10~0.30(k=2) τ:U=0.009(k=2) | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2982号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 颜色温度（分布温度）标准装置2353K~2856K~3200K~6500K~9000KU=10K~15K~25K~90K~210K(k=2) | 曹晋 | [2022]川量标法证字第2983号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
成都市计量检定测试院 | 四川省成都市双流区物联一路255号 | 裂隙灯显微镜校准装置视角放大率：（0~40）倍； 裂隙像两边平行度：0°~ 5°视角放大率： U=0.1, k=2 裂隙像两边平行度：U=0.1°, k=2 | 曹晋 | [2022]川量标法证字第1611号 | 2022-11-01 | 2027-10-31
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 大气采样器检定装置（0～20）L/min1.0级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第1611号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置（1～3500）m3/h；DN（15～200）mmUrel=0.3%，k=2 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2452号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 秒表检定仪标准装置输出时间间隔 T0： 1 s~ 99999.9 s晶振频率准确度A：U=5×10-7，k=2； 输出时间间隔 T0：MPE：±（T0×A+3 ms） | 王剑 | [2022]川量标法证字第1608号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 容重器检定装置质量：1 mg～1 kg； 长度：量块：88.5 mm；其他：（0~300）mm质量：F2等级； 长度：量块：5 等；其他：MPE：±（0.004~0.04）mm | 王剑 | [2022]川量标法证字第3006号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 水表检定装置DN (15~100) mm0.2级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第0461号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 微差压表校准装置(-2.5～2.5)kPa0.05级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第3007号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 液体物料定量灌装机检定装置0.5 g～35 kg级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第1538号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线 辐射源检定装置诊断水平剂量仪：剂量：5 μGy-1000 Gy kVp计：管电压：（50~150）kVp诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=5%，k=2 kVp计：管电压：MPE：±2.0% | 王剑 | [2022]川量标法证字第1609号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 0.3级测力仪标准装置（0.1～5000）kN0.3级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2190号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 摆锤式冲击试验机检定装置（0～300）J力值:0.1级；角度:MPE:±5′；时间间隔: MPE:±0.1s；标准冲击试样：≤5%KR | 王剑 | [2022]川量标法证字第2187号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 工作测力仪检定装置（0.01～100）kN0.3级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第0456号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 千斤顶检定装置（1～5000）kN0.3级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2207号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 引伸计检定装置（0~25）mm≤0.5mm，MPE：±0.5μm (0.5~25)mm， MPE：±0.1% | 王剑 | [2022]川量标法证字第2186号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 烘干法水分测定仪检定装置砝码：1mg～500g；氯化钠标准物质（以质量分数表示为）：99.992%E2等级；Urel=0.008%，k=2 | 王剑 | [2022]川量标法证字第3008号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 汽车排气污染物检测用底盘测功机校准装置主滚筒直径：（0～500）mm，速度：(0～100)km/h ， 扭力：（0-50）kN ，滑行时间： (0～150)s主滚筒直径：（0～500）mm，速度：(0～100)km/h ， 扭力：（0-50）kN 滑行时间：(0～150)s Urel=0.6%，k=2 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2188号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 汽车用透光率计校准装置透射比：（0～100）%Urel=0.6%，k=2 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2189号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 汽油车简易瞬态工况法用流量分析仪校准装置流量：（32～650）m3/h， 稀释氧浓度：5%，10%，18%，21%流量：1.5级（Urel=0.36%， k=2） 标准气体：Urel=1%,k=3 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2191号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 直流电桥、电阻箱检定装置 直流电桥：（10-4～107）Ω 直流电阻箱：（10-3～107）Ω直流电桥：0.01级 直流电阻箱：0.001级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2199号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 表面粗糙度比较样块校准装置 Ra:(0.01~10)μm MPE:±5％ | 王剑 | [2022]川量标法证字第2194号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 刀口形直尺检定装置(0~500)mm MPE:0.4μm | 王剑 | [2022]川量标法证字第2197号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪校准装置表面宽度:(0.02～6)mm；深度:(20～500)mm表面宽度:U=1μm，k=2；深度:U=1mm，k=2 | 王剑 | [2022]川量标法证字第3009号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 试验筛校准装置万能工具显微镜(0～200)mm；数显卡尺(0～300)mm 万能工具显微镜：MPE:(1+L/100)μm 数显卡尺：MPE:±0.04mm | 王剑 | [2022]川量标法证字第2195号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 数字多用表标准装置DCV: (0～1000) V；ACV :(0～1000)V，（10Hz～100kHz) ； DCI:(0～20)A ；ACI:(0～20)A ，（10Hz～30kHz) ；OHM:0Ω～200MΩDCV:±（3～9.5)×10-6 ；ACV:±（7.5～90)×10-5，（10Hz～100kHz)；DCI:±（1～50)×10-5 ；ACI:±（3.5～18)×10-4，(10Hz～30kHz)； | 王剑 | [2022]川量标法证字第2199号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 数字多用表校准装置DCV:(0～1000) VACV:0～1000V DCI: (0～20)A ACI:( 0～20)A DCR: (0～1)GΩ DCV:± (1.2～7)×10-5 ; ACV:±(1.7～41)×10-4，（10Hz～500kHz); DCI:± (1.1～11.5)×10-4 ; ACI:±(4.7～70) ×10-4，（10Hz～30kHz) DCR:±(3～56) ×10-5 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2206号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 水平尺校准装置(0～20)mm/mU=1%，k=2 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2198号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
泸州市市场检验检测中心 | 泸州市江阳区康城路一段17号 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定装置22～2009)μm A级 | 王剑 | [2022]川量标法证字第2196号 | 2022-11-18 | 2027-11-17
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 加油站油气回收在线监测系统校准装置流量:(10～100)L/min; 压力:（-2.5～2.5）kPa 流量：1.0级； 压力：0.2级 | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3010号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 电动汽车交流充电桩检定装置ACV：(176～253) V，ACI：（0.1～63）A, 50Hz ACP：（0.0176～45）kW 交流电能：（0.0176～45）kW·h0.05级 | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3011号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 秒表检定仪标准装置（0.1-99999）sMPE：±（1×10-7T0+3ms） | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3013号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 电动汽车非车载充电机检定装置DCV:（100～1000）V DCI:（0.5～250）A DCP:(0.5～180）kW 直流电能：(0.5～180）kW ·h0.05级 | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3012号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 钢卷尺标准装置（0～50）mMPE：±(0.03+0.03L)mm | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3014号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 三等金属线纹尺标准装置(0～1000)mm三等 | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3017号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | 微孔板化学发光分析仪校准装置吸光度：0.2、0.5、1.0、1.5 干涉片：450nm吸光度：U≤0.01，k=2；干涉片：U≤1nm，k=2 | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3015号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
雅安市质量检验检测院 | 雅安市雨城区大兴街道国家茶检中心 | (自动)核酸提取仪校准装置 温度：U=0.10℃,k=2 DNA标准物质：Urel=3.0%，k=2 | 乐鸿强 | [2022]川量标法证字第3016号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
资阳市计量监督检定测试所 | 资阳市雁江区兴旺路98号 | 生物显微镜校准装置 (0～10)mm MPE：±10 μm | 邹克永 | [2022]川量标法证字第3023号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
甘孜州计量检定测试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 甘孜州计量检定测试所浮标式氧气吸入器检定装置流量：（1～10）L/min 压力：（0～25）MPa | 廖炜 | [2022]川量标法证字第2107号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
甘孜州计量检定测试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 呼吸机校准装置流量测量范围：（0.5-180）L/min；潮气量测量范围：(0-2000)mL 呼吸频率测量范围：（1-80）次/min；压力测量范围：（0-10）kPa 氧气浓度测量范围：21%-100%流量：±3.0%；潮气量：±3%或±10mL（取较大值）；呼吸频率：±3.0%；压力：±0.1kPa 氧气浓度:±2%（体积分数） | 廖炜 | [2022]川量标法证字第3022号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
甘孜州计量检定测试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 水表检定装置DN:（15-50）mm0.2级 | 廖炜 | [2022]川量标法证字第3021号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
甘孜州计量检定测试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 测量人体温度的红外温度计校准装置（22.0~42.0）℃二等 | 廖炜 | [2022]川量标法证字第3018号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
甘孜州计量检定测试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 秒表检定仪标准装置1s～3600s夹具MPE:±3ms 晶体振荡器频率准确度：≤5×10-7 | 廖炜 | [2022]川量标法证字第3019号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
甘孜州计量检定测试所 | 四川省甘孜州康定市新市后街43号 | 体温计检定装置（30.0～43.0）℃二等 | 廖炜 | [2022]川量标法证字第3020号 | 2022-11-30 | 2027-11-29
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 授标准
2022年11月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期