## Sheet1
2022年7月计量器具型式批准（样机试验）许可信息汇总表
序号 | 单位 名称 | 生产地址 | 类别 | 许可内容 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证书编号 | 证书决定日期 | 备注
1 | 四川泰克电器有限公司 | 成都市郫县三道堰镇秦家庙 | 型式批准 | 计量器具名称 型号 规格 测量用电压互感器 JDZ-12系列产品 设备最高电压：12kV 额定一次电压：10kV 额定二次电压：100V 准确度等级：0.2级及以下等级 二次绕组数量：1个 | 9151012470927114XL | 叶玉发 | 2022E004-51 | 2022-07-15
2 | 四川泰克电器有限公司 | 成都市郫县三道堰镇秦家庙 | 型式批准 | 计量器具名称 型号 规格 测量用电流互感器 LZZBJ9-12 系列产品 设备最高电压：12kV 额定一次电流：（5～3000A） 额定二次电流：5A 准确度等级：0.2S级及以下等级 二次绕组数量：1-2个 电力测量用互感器 （测量用电流互感器） LMZ(1、2、3、4)D-STK1 系列产品 设备最高电压：0.66kV 额定一次电流：（75～1500A） 额定二次电流：5A 准确度等级：0.2S级及以下等级 二次绕组数量：1个 | 9151012470927114XL | 叶玉发 | 2022E005-51 | 2022-07-15
3 | 四川双嘉智慧科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 型式批准 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 物联网水表 （冷水水表） LXSL-15-W Q3＝2.5m3/h Q3/Q1＝100 Q2/Q1＝1.6 2级 LXSL-15-W Q3＝4.0m3/h Q3/Q1＝100 Q2/Q1＝1.6 2级 LXS-20-W Q3＝4.0m3/h Q3/Q1＝100 Q2/Q1＝1.6 2级 LXS-25-W Q3＝6.3m3/h Q3/Q1＝100 Q2/Q1＝1.6 2级 LXS-15-KW Q3＝2.5m3/h Q3/Q1＝100 Q2/Q1＝1.6 2级 LXSL-20-KW Q3＝4.0m3/h Q3/Q1＝100 Q2/Q1＝1.6 2级 | 91510100MA6AY6EQ0C | 杨东宏 | 2022F022-51 | 2022-07-26
Note on B2: 必填项。
Note on C2: 必填项
Note on D2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on E2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on F2: 自然人此项空白，如组织机构代码、工商登记号、税务登记号均无则必填
Note on G2: 自然人许可此项为空白
Note on I2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD