## 企业标准
2022年08月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
四川电力建设第三工程有限公司 | 四川省内江市市中区白马镇司马路238号 | 测微量具检定装置量块：(5.12～ 500) mm 量块：4等 | 王成福 | [2022]川量标企证字第0185号 | 2022-08-10 | 2027-08-09
四川电力建设第三工程有限公司 | 四川省内江市市中区白马镇司马路238号 | 框式水平仪和条式水平仪校准装置(0 ～ 1.5) mm/mMPE:±6% | 王成福 | [2022]川量标企证字第0186号 | 2022-08-10 | 2027-08-09
四川电力建设第三工程有限公司 | 四川省内江市市中区白马镇司马路238号 | 指示量具检定装置(0 ～ 50) mmMPE:±(1～6)μm | 王成福 | [2022]川量标企证字第0187号 | 2022-08-10 | 2027-08-09
四川电力建设第三工程有限公司 | 四川省内江市市中区白马镇司马路238号 | 卡尺量具检定装置（0 ～ 500） mm 5 等 | 王成福 | [2022]川量标企证字第0188号 | 2022-08-10 | 2027-08-09
四川电力建设第三工程有限公司 | 四川省内江市市中区白马镇司马路238号 | 钢卷尺检定装置(0 ～ 100) m U =(5+5L)μm k=2 | 王成福 | [2022]川量标企证字第0189号 | 2022-08-10 | 2027-08-09
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 可燃气体检测报警器检定装置(0～100)%LELUrel=1%，k=3 | 方进 | [2022]川量标企证字第0190号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 硫化氢气体检测仪检定装置摩尔分数：(0～100)×10-6Urel=2%，k=3 | 方进 | [2022]川量标企证字第0191号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 数字多用表检定装置DCV：20mV～1000V； ACV：20mV～1000V，45Hz～10kHz； DCI：20uA～20A； ACI：50uA～20A，45Hz～1kHz； R： 10Ω～100MΩDCV：Urel=0.0012%～0.007%，k =2； ACV：Urel=0.015%～0.045%， k =2； DCI：Urel=0.011%～0.12%，k =2；ACI：Urel=0.047%～0.33%， k =2； R：Urel=0.0029%～0.11%，k =2 | 方进 | [2022]川量标企证字第0192号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 差压式流量计检定装置X向：DN：（50～600）mm dn：(12.5～400)mm Z向：（2～25）mm Ra: (0.1～10)µmX向：U=5μm，k=2 Z向：U=8μm, k=2 Ra：MPE：±15% | 方进 | [2022]川量标企证字第0193号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 临界流喷嘴气体流量标准装置(0.5~639.5)m3/hU=0.3% (k=2) | 方进 | [2022]川量标企证字第0194号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 温度二次仪表检定装置 （-40～300）℃0.01级 | 方进 | [2022]川量标企证字第0195号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | F1等级公斤组砝码标准装置 1kg～5kgF1等级 | 方进 | [2022]川量标企证字第0196号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | F1等级克组砝码标准装置1mg～500gF1等级 | 方进 | [2022]川量标企证字第0197号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 0.02级活塞式压力计标准装置（-0.1～60）MPa0.02级 | 方进 | [2022]川量标企证字第0198号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 0.05级活塞式压力计标准装置（0.04～250）MPa0.05级 | 方进 | [2022]川量标企证字第0199号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 二等铂电阻温度计标准装置（-40～300)℃二等 | 方进 | [2022]川量标企证字第0200号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川中油气矿 | 遂宁市凯旋下路１６２号 | 0.02级数字压力计标准装置（0～100）kPa、（0～600）kPa、（0～6）MPa、（0～60）MPa、（0～1.6）MPa、（-100～160）kPa、（0～16）MPa、(-0.1～6)MPa0.02级 | 方进 | [2022]川量标企证字第0201号 | 2022-08-16 | 2027-08-17
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 常用玻璃量器检定装置 （0.05~2000）mLMPE：±（0.0006~0.12）mL | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0202号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | pH（酸度）计检定装置pH：（0~14）； 直流电压：（-2000~+2000）mV；pH计检定仪：0.0006级； pH标准物质：U=0.01, k=3； | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0203号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 标准水银温度计标准装置(-30～+300)℃U =(0.04～0.07)℃(k=2) | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0204号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 示波器检定装置方波电压(峰峰值) (V)：±10mV ~±130V (1MΩ)； ±10mV ~±6.6V (50Ω)。 时标(T)：2ns~5s ；上升时间(tr)：≤125ps(加快沿头)；稳态频响：≤600MHz。MPE：方波电压(V)：±(输出的0.25%+40μV) (1MΩ); ±(输出的0.05%+5μV) (50Ω) 时标： ±2.5×10-6，(5s~50ms)；±3.3×10-7 ，(2ns~20ms ) ； 稳态响应： ±(输出的1.5%+100μV) （50kHz~100MHz）; ±(输出的2%+100μV) （100MHz~300MHz）; ±(输出的3.5%+100μV) （300MHz~500MHz）; ±(输出的4%+100μV) （500MHz~600MHz） | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0205号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 同轴电阻式衰减器检定装置频率范围：1MHz～26.5GHz; 衰减范围(0～80)dB衰减： U =（0.05～0.55）dB (k=2) | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0206号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 同轴小功率标准装置频率：100kHz～40GHz ； 功率：100μW～10mW 反射系数模值（0～1）频率100kHz~18GHz 校准因子Urel=1.5%~2.6% （k=2） 频率10MHz~40GHz 校准因子Urel =1.5%~5.0% （k=2） 反射系数模值Ui =0.024~0.032 （k=2） | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0207号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 信号发生器校准装置频率：1Hz ~ 18GHz ；功率：-127dBm ~30dBm ；调幅：≤99% ；调频：≤400kHz ；调相：≤400rad 失真度：0.001% ~ 100% ；频谱纯度：(-20 ~ -80)dBc (谐波、杂波)；频率：Urel =6.2×10-7~3.0×10-9(k=2)；功率：U=(0.16~0.24)dB(k=2)；调谐电平：U=(0.16~0.52)dB(k=2)；调幅：Urel =1.2%(k=2)；调频：Urel =1.2%(k=2)；调相：Urel =3.5%(k=2)；失真度：U=14%(k=2)；频谱纯度：U=(0.6~1.2)dB (k=2) ； | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0208号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 铷原子频率标准装置晶体振荡器： 5MHz、10MHz；频率测量范围： 0.01Hz ～18GHz。晶体振荡器频率准确度：Uref=1.3×10-10 (k=2) 频率测量不确定度：Uref=1.6×10-10 (k=2) | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0209号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 触针式表面粗糙度测量仪校准装置Ra=(0.1~12.5) μmUrel=(2.9%~3.5%) k=2 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0210号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 数显测高仪校准装置（0.5~1000）mm量块：3等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0211号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | F1等级砝码组标准装置1mg～20kgF1等级 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0212号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 金属布氏硬度计检定装置HBW10/3000、HBW10/1000、HBW5/750、HBW5/250、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5HBW10/3000、HBW2.5/187.5、HBW5/750 Urel =1.5% (k=2) HBW5/250、HBW10/1000 Urel =1.5% (k=2) HBW2.5/62.5 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0213号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 金属洛氏硬度计检定装置HRA、HRBW、HRC、HRN、HRTW 标尺20～30)HRC、(20～100)HRBW U=0.7HR (k=2) (35～55)HRC、(60～70)HRC、(80～88)HRA U=0.5HR (k=2) (89～91)HR15N、(74～80)HR30N U=0.8HR (k=2) (42～54)HR30N 、(32～61)HR45N U=1.0HR (k=2) (88～93)HR15TW 、(70～82)HR30TW 、(55～72) HR45TW U=1.0HR (k=2) | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0214号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 金属维氏硬度计检定装置(100~800) HV5 、HV10、HV30 、HV0.2、HV0.5 、HV1 (175~225)HV0.05、(175~600)HV0.1(100~800) HV5 、HV10、HV30 Urel=1.6% (k=2) (175~225)HV0.05 Urel =3.4% (k=2) (175~600)HV0.1 Urel =3.6% (k=2) (100~800)HV0.2 Urel =3.2% (k=2) (100~800)HV0.5 Urel =2.6% (k=2) (100~800)HV1 Urel =2.5% (k=2) | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0215号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 测长仪校准装置量块：（0.5~1000）mm；环规：Φ（14~100）mm量块：3等；环规：U=0.5μm（k=2） | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0216号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 刀口形直尺检定装置≤300mm研磨面平尺：MPE:±0.4m | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0217号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 二等量块标准装置(0.5~100)mm量块：2等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0218号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 钢卷尺标准装置（0~20）mMPE：±（0.03+0.03L）mm，L：m。 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0219号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 工具显微镜检定装置线纹尺：（0~200）mm；角度：（0~360）线纹尺：二等; 正多面棱体：三等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0220号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 角度块检定装置(0~360)精密测角仪： 2″ 级 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0221号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 平面平晶检定装置Φ150mm标准平晶：二等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0222号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 三等金属线纹尺标准装置（0~1000）mm金属线纹尺：三等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0223号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 三等量块标准装置(5.12~500)mm量块：3等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0224号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 三等正多面棱体标准装置(0~360)正多面棱体：3等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0225号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 四等量块标准装置(10~291.8)mm量块：4等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0226号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 小角度检查仪标准装置(0~40)小角度检查仪：MPE：±0.05mm；量块：3等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0227号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 指示类量具检定仪检定装置(0.5~100)mm量块：3等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0228号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 精密露点仪标准装置温度：（5~50）℃ 相对湿度：（5~95）%RH精密露点仪：露点：MPE：±0.2 ℃，温度：MPE：±0.1 ℃ 手持式测温仪：温度：MPE：±0.05 ℃ | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0229号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 电流互感器检定装置（5～2000）∕5A 0.05S级 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0230号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 电压互感器检定装置（10/～10） /（0.1，0.1/）k V 0.05级 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0231号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 三相电能表检定装置3×（100～380）V，（0.2～100）A，50Hz0.05级 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0232号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 数字多用表校准装置DCV：10mV~1000V；ACV：10mV~22V （10Hz~300kHz），22V~220V（10Hz~100kHz），220V~1000V（40Hz~30kHz)），220V~750V（30kHz~100kHz）； DCI：10µA～10A； ACI：1mA~220mA (10Hz~10kHz），220mA~2.2A （20Hz~10kHz），2.2A~10A （40Hz~10kHz）； R：1Ω～100MΩDCV：Urel=5.0×10-6~6.8×10-5 ，k=2；ACV：Urel=6.4×10-5~3.0×10-3 ，k=2；DCI：Urel=5.2×10-5~8.8×10-4，k=2； ACI：Urel=1.6×10-4~9.0×10-3，k=2； R： Urel=1.3×10-5~1.5×10-4 ，k=2 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0233号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 可见分光光度计检定装置波 长：340 nm~900 nm； 透射比：0%~100%；波 长：U=0.4 nm，k=2； 透射比：Urel=0.37%，k=2； | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0234号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
成都飞机工业（集团）有限责任公司 | 四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号 | 一等铂铑10-铂热电偶标准装置(300～1100)℃一等 | 宋承志 | [2022]川量标企证字第0235号 | 2022-08-30 | 2027-08-29
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 法标准
2022年08月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 授标准
2022年08月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
川南矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司川南分公司） | 珙县巡场镇文鑫路五号 | 煤矿用非色散红外甲烷测定器检定装置 摩尔分数：（0～85）%Urel=2%，k=2 | 王芳 | [2022]川量标授证字第0214号 | 2022-08-09 | 2027-08-08
攀西地区矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司攀枝花分公司） | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 煤矿用非色散红外甲烷测定器检定装置 摩尔分数：（0～85）%Urel=2%，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0217号 | 2022-08-09 | 2027-08-08
四川省川北矿山仪器计量检定站(旺苍分站)（四川省川煤矿山装备检测有限公司川北分公司） | 旺苍县广旺矿务局综合基地 | 可燃气体检测报警器检定装置 空气中甲烷气体标准物质：3% mol/mol，2%mol/mol，1.5%mol/mol ，0.5%mol/molUrel=2%，k=2 | 曾森茂 | [2022]川量标授证字第0483号 | 2022-08-09 | 2027-08-08
四川省川北矿山仪器计量检定站(旺苍分站)（四川省川煤矿山装备检测有限公司川北分公司） | 旺苍县广旺矿务局综合基地 | 煤矿用非色散红外甲烷测定器检定装置 摩尔分数：（0～85）%Urel=2%，k=2 | 曾森茂 | [2022]川量标授证字第0210号 | 2022-08-09 | 2027-08-08
四川省川东北矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司川东北分公司） | 达州市达川区翠屏街道柳林路111号家豪摩托车综合交易市场6幢3-10至3-27号门市 | 煤矿用非色散红外甲烷测定器检定装置 摩尔分数：（0～85）%Urel=2%，k=2 | 姚佳利 | [2022]川量标授证字第0212号 | 2022-08-09 | 2027-08-08
四川省川东南矿山安全仪器计量检定站（四川省川煤矿山装备检测有限公司川东南分公司） | 华蓥市滨河东路1号 | 煤矿用非色散红外甲烷测定器检定装置 摩尔分数：（0～85）%Urel=2%，k=2 | 岳翔 | [2022]川量标授证字第0208号 | 2022-08-09 | 2027-08-08
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期