## 企业标准
2022年12月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
成都宏明双新科技股份有限公司 | 成都市青羊区腾飞大道265号 | 刀口形直尺检定装置L：300mm平面度：MPE:0.4µm | 魏竞 | [2022]川量标企证字第0293号 | 2022-12-21 | 2027-12-20
成都宏明双新科技股份有限公司 | 成都市青羊区腾飞大道265号 | 四等量块标准装置（0.5～500）mm4等 | 魏竞 | [2022]川量标企证字第0294号 | 2022-12-21 | 2027-12-20
成都宏明双新科技股份有限公司 | 成都市青羊区腾飞大道265号 | 直角尺检定装置 (0 ~ 400)mmMPE：±2µm | 魏竞 | [2022]川量标企证字第0295号 | 2022-12-21 | 2027-12-20
成都宏明双新科技股份有限公司 | 成都市青羊区腾飞大道265号 | 万能角度尺检定装置15°10′~90°2级 | 魏竞 | [2022]川量标企证字第0296号 | 2022-12-21 | 2027-12-20
成都宏明双新科技股份有限公司 | 成都市青羊区腾飞大道265号 | 指示表检定仪标准装置(0~50)mmMPE：±6µm | 魏竞 | [2022]川量标企证字第0297号 | 2022-12-21 | 2027-12-20
中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司 | 四川省成都市青羊区狮子巷55号 | 0.02级活塞式压力计标准装置（0.04~60）MPa0.02级 | 曾勇 | [2022]川量标企证字第0298号 | 2022-12-22 | 2027-12-21
中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司 | 四川省成都市青羊区狮子巷55号 | 0.02级数字压力计标准装置（-0.1~40）MPa0.02级 | 曾勇 | [2022]川量标企证字第0299号 | 2022-12-22 | 2027-12-21
中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司 | 四川省成都市青羊区狮子巷55号 | 差压式流量计检定装置Dn:(50~300)mm; dn:(12.5~200)mmMPE: ±（1+L/100）μm | 曾勇 | [2022]川量标企证字第0300号 | 2022-12-22 | 2027-12-21
中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司 | 四川省成都市青羊区狮子巷55号 | 二等铂电阻温度标准装置（0~105）℃二等 | 曾勇 | [2022]川量标企证字第0301号 | 2022-12-22 | 2027-12-21
中国石油天然气股份有限公司西南油气田燃气分公司 | 四川省成都市青羊区狮子巷55号 | 配热电阻用温度变送器校准装置（-30~80）℃0.02级 | 曾勇 | [2022]川量标企证字第0302号 | 2022-12-22 | 2027-12-21
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 法标准
2022年12月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 容重器检定装置质量：（0～1000）g; 容量：（0～1000）ml； 长度：量块：88.5mm，其他：（0~300）质量：F2等级；量器： A级； 长度：量块：5等，其他：MPE：±（4~50）μm | 王昆 | [2022]川量标法证字第3029号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 三相电能表检定装置电流：3×(0.1～80)A； 电压：3×(57.7～380)V； 相位角：（0~360）°0.05级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第2203号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 数字多用表标准装置电压：(0～1000)V； 电流：(0～20)A； 电阻：0Ω～1GΩDCV：Ur=（1～3.5)×10-6 ；DCI：Ur= (2～30)×10-5 ； ACV：Ur=（1～60)×10-5 ；ACI：Ur=（0.5～1.5)×10-4 ； 电阻：Ur=（0.1～100)×10-5；k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第2202号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 数字多用表校准装置电压：(0～1000)V； 电流：(0～20)A； 电阻：0Ω～1GΩDCV：Ur=（1～3.5)×10-6 ；DCI：Ur= (2～30)×10-5 ； ACV：Ur=（1～60)×10-5 ；ACI：Ur=（0.5～1.5)×10-4 ； 电阻：Ur=（0.1～100)×10-5；k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第2204号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 水表检定装置检定装置10L、20L、50L、100L二等 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3030号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 医用离心机校准装置（100～20000）r/min0.2级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3031号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 测汞仪检定装置 汞单元素溶液标准物质：1000 ug/mL汞单元素溶液标准物质：U=1 ug/mL，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1626号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 电位滴定仪检定装置离子/酸度计检定仪：(0～±2000) mV 盐酸溶液标准物质： 0.1040 mol/L 氢氧化钠溶液标准物质：0.1038 mol/L 电子天平：（0～220）g离子/酸度计检定仪：0.0006级 盐酸溶液标准物质： Urel=0.1%，k=2 氢氧化钠溶液标准物质： Urel=0.1%，k=2 电子天平：级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1628号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 发射光谱仪检定装置ICP光谱仪检定用溶液标准物质： 工作曲线系列标准溶液： Zn2+、Ni2+、Cr3+：0，1.00，2.00，5.00 µg/mL；Mn2+、Cu2+、Ba2+：0，0.50，1.00，2.50 µg/mL 检定波长用标准溶液： Se、Na：20.0 ug/mL；Zn、Cu、Li：2.00 ug/mL；Mn：5.00 ug/mL；Ba：1.00 ug/mL； K：50.0 ug/mLUrel=2%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1627号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 傅立叶变换红外光谱仪校准装置4000～400)cm-13026.35 cm-1： U=0.05cm-1，k=2 2849.66cm-1：U=0.09 cm-1，k=2 1601.34cm-1 ：U=0.03 cm-1，k=2 1028.39cm-1： U=0.09 cm-1，k=2 906.88cm-1 ：U=0.08 cm-1 k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1629号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 卡尔费休库仑法微量水分测定仪检定装置液体水分标准物质： U=0.013×10-2，k=2 电子天平：级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1631号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 离子色谱仪检定装置水中氯离子成分分析标准物质：1000 mg/L； 锂单元素溶液标准物质：100 ug/mL； 水中碘离子溶液标准物质：100 mg/L； 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质：329 mg/L（亚硝酸根）水中氯离子成分分析标准物质：Urel＝1%，k＝2； 锂单元素溶液标准物质：Urel＝1%，k＝2； 水中碘离子溶液标准物质：Urel＝1%，k＝2； 水中亚硝酸盐氮溶液标准物质：Urel＝2%，k＝2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1636号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准装置铈单元素溶液标准物质：1000 ug/mL；铅单元素溶液标准物质：1000 ug/mL；ICP-MS仪器校准用溶液标准物质：铍10.0 ug/L、铟10.0 ug/L、铋10.0 ug/L；铯10.0 ug/L；铯20.0 mg/L；银单元素溶液标准物质：100 ug/mL；钡单元素溶液标准物质：100 ug/mL；铟单元素溶液标准物质：100 ug/mL铈单元素溶液标准物质：Urel =0.4%，k=2；铅单元素溶液标准物质：Urel=2%，k=2；ICP-MS仪器校准用溶液标准物质：U=0.6 ug/L，k=2（铍10.0 ug/L、铟10.0 ug/L、铋10.0 ug/L）； U =0.6 ug/L，k=2（铯10.0 ug/L）；U=0.6 mg/L，k=2（铯20.0 mg/L）；银单元素溶液标准物质：Urel =0.8%，k=2 ；钡单元素溶液标准物质：Urel =1%，k=2；铟单元素溶液标准物质：Urel =1%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1633号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 旋光仪及旋光糖量计检定装置旋光度：-45°～+45° 糖度：-100°Z～+100°Z旋光度：U=0.003°，k=3 糖度：U=0.01°Z，k=3 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1632号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 血细胞分析仪检定装置 白细胞(WBC):Urel=2.5%(k=2)；红细胞(RBC): Urel =2.0%(k=2)； 血红蛋白(HGB): Urel =2.0%(k=2)；血小板(PLT): Urel =3.0%(k=2) | 王昆 | [2022]川量标法证字第1019号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 氧化还原电位测定仪校准装置离子/酸度计检定仪：（0～±2000）mV ； 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质：pH：4.003(25℃) ； 混合磷酸盐pH标准物质：pH：6.864 (25℃)离子/酸度计检定仪：0.0006级； 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质：pH：U=0.01，k=3； 混合磷酸盐pH标准物质： pH：U=0.01，k=3 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3027号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定装置诊断水平剂量仪：空气比释动能：60 μGy-1Gy kVp计：管电压：（50~150）kVp诊断水平剂量仪：校准因子NK：Urel=5%，k=2 kVp计：管电压：MPE：±2.0% | 王昆 | [2022]川量标法证字第2200号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 心脏除颤器和心脏除颤监护仪校准装置释放能量：（0～400）J；负载电阻：50Ω； 心率：（30～240）次/分；正弦波频率：（1～25）Hz 释放能量：MPE:±（5%×测量值）或±2J 负载电阻：MPE:±1%；正弦波频率：MPE:±1% | 王昆 | [2022]川量标法证字第1623号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 高频电刀校准装置高频电流:(0.001～0.5) A；电阻:(10～2000)Ω；功率:(1～500)W功率：MPE:≤50W,±(5.0%×F+1)W；＞50W, ±5.0% 电阻：MPE: ±2.5% 高频电流:MPE：±2.5% | 王昆 | [2022]川量标法证字第1621号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 动态（可移动）心电图机检定装置方波：电压（峰峰值）：0.5mV～5V；周期：（0.01～10）s 正弦波：电压（峰峰值）：0.5mV～5V；频率：（0.1～200）Hz 标准心率信号：心率：（27～300）次/分方波：电压（峰峰值）：MPE:±1%；周期MPE：±1% 正弦波：电压（峰峰值）：MPE:±1%；频率MPE：±1% 标准心率信号：心率：MPE:±1% | 王昆 | [2022]川量标法证字第3024号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 医用磁共振成像（MRI）系统检定装置（0～3）TMPE: ±0.1mT | 王昆 | [2022]川量标法证字第2201号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 呼吸机校准装置流量：（0.5～180）L/min；潮气量：（0～2000）mL 压力：（0～10）kPa；氧浓度：21%～100%； 呼吸频率：（1～80）次/分流量：MPE:±3%；潮气量：±3%或±10mL 压力：±0.1kPa；氧浓度：±2%（体积分数）； 呼吸频率：±3% | 王昆 | [2022]川量标法证字第1620号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 瞳距仪检定装置（50～80）mmMPE:±0.1mm | 王昆 | [2022]川量标法证字第1624号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 血液透析装置校准装置电导率：（12.5～15.5）mS/cm；温度：（25～100）℃ 压力：（-110～110）kPa； pH值:0～14； 流量：（0～2000）mL/min电导率：MPE:±0.1mS/cm；温度：MPE:±0.1℃ 压力：MPE:±0.27kPa； pH值: MPE:±0.02；流量：MPE:±1.5% | 王昆 | [2022]川量标法证字第1618号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 医用注射泵和输液泵校准装置流量:(5～1000)ml/h；阻塞压力：(0～200)kPa/(0～2568)mmHg。[5～20）mL/h,MPE: ±（2%读数+1个字） [20～200]mL/h,MPE: ±（1%读数+1个字） (200～1000）mL/h,MPE: ±（2%读数+1个字） 阻塞压力：（0～200）kPa,MPE: ±2.0kPa | 王昆 | [2022]川量标法证字第1619号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 婴儿培养箱校准装置温度：（20～50）℃;湿度:0%RH～100%RH 噪声：（30～100）dB;氧含量：30%～40%温度：MPE:±0.2℃；湿度：MPE:±3%RH 噪声：2级；氧含量：Urel=1.5%,k=3 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1625号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 氨氮分析仪（非在线）校准装置（0.1～500）μg/mLUrel=1.69%～1.26%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3032号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 氨氮自动监测仪检定装置（0.1～500）μg/mLUrel=1.69%～1.26%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3033号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 玻璃浮计检定装置q:（0～100）%Urel=0.04%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3028号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 全自动生化分析仪校准装置ALT：(90～110)U/L，(30～50)U/L GLU：(10～16)mmol/L，(4～7.1)mmol/L 生化分析仪检定用吸光度标准物质：（0.5～1.0）全自动生化：吸光度：U=0.002，k=2； ALT：U=(3.3~5.6)U/L，k=2； GLU：U=(0.20~0.39)mmol/L，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第2200号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 液相色谱仪检定装置质量：（0～210）g；温度：（0～250）℃；时间（0～3600）s； 甲醇中萘溶液标准物质：1.0×10-4g/mL，1.0×10-7g/mL； 甲醇中胆固醇溶液标准物质：200ug/mL，5.00ug/mL。质量：级；温度：U=0.12℃ k=2；时间：MPE:±0.10s/h； 标准物质：Urel=3%～5%，k=2。 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1637号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 液相色谱-质谱联用仪校准装置异丙醇水溶液中利血平标准物质：1.00 ng/μL异丙醇水溶液中利血平标准物质：Urel=3%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1634号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 荧光分光光度计检定装置硫酸奎宁溶液标准物质：(1.00×10-9～1.00×10-6)g/mL 甲醇中萘溶液标准物质：1.00×10-4 g/mL 波长：(210～900) nm硫酸奎宁溶液标准物质：Urel=2%, k=2 甲醇中萘溶液标准物质：Urel=3%, k=2 波长：U=0.1 nm, k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1635号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 余氯测定仪检定装置游离余氯（0.1～50）mg/L 总余氯（0.1～500）mg/LUrel=1.6% k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3034号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 元素分析仪校准装置C：50%～80% H：2%～5% N：0.7%～1.4%C：U=0.23%～0.51%， k=2 H：U=0.08%～0.12%， k=2 N：U=0.03%～0.05%， k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第1640号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 总磷总氮水质在线分析仪检定装置总磷：（0.1～100）mg/L 总氮：（0.1～100）mg/L总磷：Urel=3%，k=2 总氮：Urel=2%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3035号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 工业分析仪校准装置灰分： 10%～20% 挥发分：10%～30% 温度：（5～1100）℃ 质量：(1～200)g 灰分：U=（0.13～0.20）% k=2 挥发分：U=（0.20～0.35）% k=2温度: U=(0.20～0.80）℃ 质量：F1级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3025号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 环境试验设备温度、湿度校准装置（-60～250）℃ MPE:±(0.15+0.002¦t¦)℃ | 王昆 | [2022]川量标法证字第1639号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 机械式温湿度计检定装置温度：（5～50）℃ 露点:-10℃～20℃DP 湿度：30%RH～90%RH温度MPE:±0.1℃ 露点MPE:±0.2℃DP 湿度MPE:±1%RH(20℃） | 王昆 | [2022]川量标法证字第1638号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 数字式温湿度计校准装置温度：（5～50）℃ 湿度：20% RH～90%RH 温度MPE：±0.05℃ 露点MPE：±0.2℃DP | 王昆 | [2022]川量标法证字第3026号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
宜宾市计量测试所 | 四川省宜宾市南岸利民路24号 | 医用热力灭菌设备校准装置温度：（10～140）℃ 压力：(0～0.5)MPa 时间：(0～3600)s温度：U=0.20℃ k=2 压力：0.5级 时间： MPE: ±0.5s/d | 王昆 | [2022]川量标法证字第2205号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 电容法和电阻法谷物水分测定仪检定装置电子天平：（0～220）g 级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3042号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 烘干法水分测定仪检定装置(0～1000)g砝码： F1等级 氯化钠纯度标准物质： U=0.008%，k=2 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3041号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 容重器检定装置质量：（0～1）kg；容量：1000 mL 质量：F2等级；容量：二等 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3040号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT）X射线辐射源检定装置0.01mGy ～1000mGy Urel=3.0%(k=2) | 王昆 | [2022]川量标法证字第3036号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 医用数字摄影（CR、DR）系统X射线辐射源检定装置剂量：0.01mGy～1000mGy X射线管电压: （50～150）kV剂量：Urel=3.0% (k=2) X射线管电压: Urel=1.0% (k=2) | 王昆 | [2022]川量标法证字第3037号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 液化天然气（LNG）加气机检定装置（1~80）kg/minUrel=0.30%(k=2) | 王昆 | [2022]川量标法证字第3039号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
阿坝州计量检定测试所 | 四川省马尔康市马尔康镇南木达街7号 | 液态物料定量灌装机检定装置容量：5mL～50L； 质量：(0～60)kg容量：二等；质量：级 | 王昆 | [2022]川量标法证字第3038号 | 2022-12-10 | 2027-12-09
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 车轮动平衡机校准装置长度：（165~178）mm； 相位：(0～360)°； 质量：20.08 kg长度：U=0.02 mm，k=2 相位：U=0.5°，k=2 质量：U=0.05 kg，k=2 | 程中军 | [2022]川量标法证字第0744号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 动态公路车辆自动衡器检定装置（0～100）tM1等级、M12等级 | 程中军 | [2022]川量标法证字第0745号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 卡尺量具检定装置（1～500）mm5等 | 程中军 | [2022]川量标法证字第0712号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 临界流文丘利喷嘴法气体流量标准装置（0.025~160）m³/h0.5级 | 程中军 | [2022]川量标法证字第0746号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 液态物料定量灌装机检定装置质量：（0～60）kg ； 容量：5mL～50L质量：级、级、级； 容量：二等 | 程中军 | [2022]川量标法证字第3043号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 直角尺检定装置(0～500)mm1级；U=1 μm，k=2 | 程中军 | [2022]川量标法证字第3044号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 谷物水分测定仪检定装置电子天平：(0～220)gI | 程中军 | [2022]川量标法证字第3045号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 烘干法水分测定仪检定装置砝码：1mg~ 600gE2等级 | 程中军 | [2022]川量标法证字第3046号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 环境试验设备温度、湿度校准装置温度：（-60～300）℃ 湿度：（10～90）%RH温度MPE：±（0.15+0.002│t│）℃ 湿度：±2.0%RH | 程中军 | [2022]川量标法证字第0747号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 离子色谱仪检定装置cl-：(0.50～1000)μg/mL；Li+：(0.20～1000)μg/mL； NO2-：(1.00～1000)μg/mL；I-：(0.50～1000)μg/mLcl-：U=1%, k=2；Li+：U=2%, k=2； NO2-：U=2%, k=2；I-：U=2%, k=2 | 程中军 | [2022]川量标法证字第2281号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 容重器检定装置质量：（1～1000）g ；容量：（0～1000）mLF2等级，二等 | 程中军 | [2022]川量标法证字第3047号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
南充市计量测试研究所 | 南充市顺庆区三元路2号 | 电化学氧测定仪检定装置氧气体积分数：（0~30）%VolU=1％，k=3 | 程中军 | [2022]川量标法证字第3048号 | 2022-12-25 | 2027-12-24
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期

## 授标准
2022年12月计量标准考核许可信息汇总表
单位名称 | 地址 | 许可内容 | 法定代表人 | 证书编号 | 发证日期 | 证书有效期
成都惠安特检测技术有限公司 | 四川省成都市成华区东三环路二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 氧化硫气体检测仪检定装置氮中二氧化硫气体标准物质：20×10-6 mol/mol，50×10-6 mol/mol，80×10-6 mol/mol氮中二氧化硫气体标准物质：Urel=1.5%，k=2 | 秦洪 | [2022]川量标授证字第0260号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
成都惠安特检测技术有限公司 | 四川省成都市成华区东三环路二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 可燃气体检测报警器检定装置空气中甲烷气体标准物质：3×10-2 mol/mol，2×10-2mol/mol， 0.5×10-2mol/mol空气中甲烷气体标准物质： Urel=1%，k=3 | 秦洪 | [2022]川量标授证字第0262号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
成都惠安特检测技术有限公司 | 四川省成都市成华区东三环路二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 硫化氢气体检测仪检定装置氮中硫化氢气体标准物质：10×10-6 mol/mol、20×10-6 mol/mol、 50×10-6 mol/mol、80×10-6 mol/mol氮中硫化氢气体标准物质：Urel=2%，k=3 | 秦洪 | [2022]川量标授证字第0261号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
成都惠安特检测技术有限公司 | 四川省成都市成华区东三环路二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 氧分析仪和氧气检测报警器检定装置氮中氧气体标准物质：5×10-2 mol/mol，12.5×10-2 mol/mol，20×10-2 mol/mol，50×10-2 mol/mol，80×10-2 mol/mol氮中氧气体标准物质：Urel=1%，k=3 | 秦洪 | [2022]川量标授证字第0263号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
成都惠安特检测技术有限公司 | 四川省成都市成华区东三环路二段宝耳路2号内第1号办公楼5楼518号 | 一氧化碳检测报警器检定装置空气中一氧化碳气体标准物质： 50×10-6mol/mol，300×10-6mol/mol，700×10-6mol/mol，0.14×10-2mol/mol空气中一氧化碳气体标准物质：Urel=1%，k=3 | 秦洪 | [2022]川量标授证字第0264号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 矿用差压传感器校准装置（-5～5）kPaU=0.003 kPa，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0065号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 催化燃烧式甲烷测定器检定装置空气中甲烷气体标准物质摩尔分数： 0.5%，1.1%，1.5%，3.0%Urel=3%，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0060号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 光干涉式甲烷测定器检定装置光干涉甲烷测定器检定装置：（0～7355）Pa 双量程光干涉甲烷测定器检定装置：（0～60）kPa光干涉甲烷测定器检定装置：（0～2500）Pa MPE：±8 Pa；（0～7355）Pa MPE：±32 Pa 双量程光干涉甲烷测定器检定装置： （0～8000）Pa MPE:±8 Pa；（0～60）kPa MPE:±60 Pa | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0059号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 矿用二氧化碳测定器校准装置氮气中二氧化碳气体标准物质摩尔分数：0.5%，0.7%，1.5%，2.5%，4.5%Urel=3%，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0216号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 矿用风速测量仪表检定装置(0.2～30) m/sU=0.1 m/s，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0062号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 煤矿用温度传感器校准装置（0～50）℃U=0.4 ℃，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0066号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 矿用氧气检测报警器检定装置摩尔分数：（0～25）%Urel=1.0%，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0064号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 矿用一氧化碳检测报警器检定装置（0～1000）μmol/molUrel=2.0%，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0063号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
攀西地区矿山安全仪器计量检定站 | 攀枝花市西区陶家渡福照巷2号 | 矿用差压传感器校准装置（-5～5）kPaU=0.003 kPa，k=2 | 郝鎏 | [2022]川量标授证字第0065号 | 2022-12-30 | 2027-12-29
Note on A2: 必填项。
Note on B2: 必填项
Note on C2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on D2: 自然人许可此项为空白
Note on F2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD
Note on G2: 文本格式为：YYYY/MM/DD 2099/12/32含义为长期