## Sheet1
2023年7月计量器具型式批准许可信息汇总表
序号 | 单位 名称 | 生产地址 | 类别 | 许可内容 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证书编号 | 证书决定日期 | 备注
1 | 成都米氏电子科技有限公司 | 四川省成都市成华区华泰路33、35号1栋1层1号附138 | 型式批准 | 计量器具名称 型号 规格 准确度等级 扬尘在线监测系统（粉尘浓度测量仪） MS-M1-1000 (0-10)mg/m3 MPE:±20% | 91510124MA6CDYDB5G | 杨林杰 | 2023O104-51 | 2023-07-03
2 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 | 型式批准 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 NB物联网智能燃气表 （膜式燃气表） QC-NB-IoT-G1.6(AL)-A (0.016-2.5)m3/h 1.5级 QC-NB-IoT-G2.5(AL)-A (0.025-4.0)m3/h 1.5级 | 91510112734799878F | 邵泽华 | 2023F105-51 | 2023-07-10
3 | 成都声浮科技有限公司 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路西段618号 | 型式批准 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 超声水表 （冷水水表） SF86-WB-NB-IoT-DN15 Q3=2.5m3/h Q3/Q1=250 Q2/Q1=1.6 2级 SF86-WB-NB-IoT-DN25 Q3=6.3m3/h Q3/Q1=250 Q2/Q1=1.6 2级 | 91510100MAACH60U09 | 刘建东 | 2023F106-51 | 2023-07-10
4 | 四川泰克电器有限公司 | 成都市郫县三道堰镇秦家庙 | 型式批准 | 计量器具名称 型号 规格 测量用电流互感器 BH-0.66系列产品 设备最高电压：0.72kV 额定一次电流：（10-5000）A 额定二次电流：5A 准确度等级：0.2S级及以下 二次绕组数量：1个 LFZ1D-STK1系列产品 设备最高电压：0.72kV 额定一次电流：（10-60）A 额定二次电流：5A 准确度等级：0.2S级及以下 二次绕组数量：1个 LMZ5D-STK1系列产品 设备最高电压：0.72kV 额定一次电流：（2000-3000）A 额定二次电流：5A 准确度等级：0.2S级及以下 二次绕组数量：1个 | 9151012470927114XL | 叶玉发 | 2023E107-51 | 2023-07-18
5 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 | 型式批准 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 气体超声流量计（速度式流量计） NB-IoT-UFG-G1.6-A (0.016-2.5)m3/h 1.5级 NB-IoT-UFG-G2.5-A (0.025-4.0)m3/h 1.5级 NB-IoT-UFG-G4-A (0.04-6.0)m3/h 1.5级 NB-IoT-UFG-G6-A (0.06-10.0)m3/h 1.5级 NB-IoT-UFG-G10-A (0.1-16.0)m3/h 1.5级 NB-IoT-UFG-G16-A (0.16-25.0)m3/h 1.5级 NB-IoT-UFG-G25-A (0.25-40.0)m3/h 1.5级 | 91510112734799878F | 邵泽华 | 2023F108-51 | 2023-07-28
6 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 成都市龙泉驿区经开区南四路931号 | 型式批准 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 气体超声流量计（速度式流量计） NB-IoT-UFG-DN50 (3-200)m3/h 1.0级、1.5级 NB-IoT-UFG-DN80 (8-500)m3/h 1.0级、1.5级 NB-IoT-UFG-DN100 (12-800)m3/h 1.0级、1.5级 NB-IoT-UFG-DN150 (27-1800)m3/h 1.0级、1.5级 NB-IoT-UFG-DN200 (48-3200)m3/h 1.0级、1.5级 | 91510112734799878F | 邵泽华 | 2023F109-51 | 2023-07-28
Note on B2: 必填项。
Note on C2: 必填项
Note on D2: 必填项。 普通、特许、许可、核准、登记、其他（需注明）
Note on E2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on F2: 自然人此项空白，如组织机构代码、工商登记号、税务登记号均无则必填
Note on G2: 自然人许可此项为空白
Note on I2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD