## Sheet1
2024年1月计量器具型式批准许可信息汇总表
序号 | 单位 名称 | 生产地址 | 许可内容 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 证书编号 | 证书决定日期 | 备注
1 | 梅特勒-托利多（成都）称重设备系统有限公司 | 成都市新都区普达路28号 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 数字式电子汽车衡 SCS-（10-200）Max1=（10-150）t e1=d1=（5-50）t Max2=（30-200）t e1=d1=（10-100）t III级 | 91510114597280390U | 王安平 | 2024F101-51 | 2024-01-08
2 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 计量器具名称型号规格测量范围准确度等级超声波燃气表UGM- G1.6(0.016～2.5)m3/h1.5级UGM- G2.5(0.025～4)m3/h1.5级UGM- G4(0.04～6)m3/h1.5级 | 915101227323595889 | 张西川 | 2024F102-51 | 2024-01-10
3 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 计量器具名称型号规格测量范围准确度等级超声波燃气表UGM- G1.6-A(0.016～2.5) m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G2.5-A(0.025～4) m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G4-A(0.04～6) m3/h1.5级 | 915101227323595889 | 张西川 | 2024F103-51 | 2024-01-10
4 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 计量器具名称型号规格测量范围准确度等级超声波燃气表UGM- G6S-L(0.06～10) m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G10S-L(0.10～16) m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G16S-L(0.16～25) m3/h1.5级 | 915101227323595889 | 张西川 | 2024F104-51 | 2024-01-10
5 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 计量器具名称型号规格测量范围准确度等级超声波燃气表UGM- G6S(0.06～10)m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G10S(0.10～16)m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G16S(0.16～25)m3/h1.5级 | 915101227323595889 | 张西川 | 2024F105-51 | 2024-01-10
6 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 计量器具名称型号规格测量范围准确度等级超声波燃气表UGM- G1.6S(0.016～2.5)m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G2.5S(0.025～4)m3/h1.5级超声波燃气表UGM- G4S(0.04～6)m3/h1.5级 | 915101227323595889 | 张西川 | 2024F106-51 | 2024-01-10
7 | 成都安迪生测量有限公司 | 成都高新区康隆路555号 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 差压式流量计 HHTPF-CP050 (5-35)m3/h 1.0级 | 915101006721763759 | 郭志成 | 2024F107-51 | 2024-01-15
8 | 四川海力智能科技股份有限公司 | 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 物联网膜式燃气表 YQ-NB-4 4m3/h0.04-4m3/h1.5级物联网膜式燃气表YQ-NB-1.6、YQ-NB-2.5 （1.6-2.5）m3/h(0.016-2.5)m3/h1.5级 | 91510000779827684C | 陈涌 | 2023F108-51 | 2024-01-16
9 | 四川海力智能科技股份有限公司 | 成都市成华区龙潭都市工业集中发展区 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 IC卡家用膜式燃气表CG-L-1.6Y、CG-L-2.5Y （1.6-2.5）m3/h(0.016-2.5)m3/h1.5级IC卡家用膜式燃气表CG-L-4Y 4m3/h（0.04-4)m3/h1.5级 | 91510000779827684C | 陈涌 | 2023F109-51 | 2024-01-17
10 | 成都千嘉科技股份有限公司 | 成都市双流区西南航空港空港一路一段536号 | 计量器具名称型号规格测量范围准确度等级电子远传水表LXSG-15H DN15Q3=2.5 m3/h Q3/Q1=100 Q2/Q1=1.6 2级电子远传水表LXSG-20H DN20Q3=4.0 m3/h Q3/Q1=100 Q2/Q1=1.6 2级电子远传水表LXSG-25H DN25Q3=6.3 m3/h Q3/Q1=100 Q2/Q1=1.6 2级 | 915101227323595889 | 张西川 | 2024F110-51 | 2024-01-22
11 | 四川大地致远计量器具有限公司 | 四川省绵竹市汉旺镇武都村十五组 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 整车式动态汽车衡（自动衡器）ZDG-150-ZC-2 最大单轴或轴组载荷：Max=150t 最小单轴或轴组载荷：Min=2t 分度值：d =50kg称量速度范围：（0～20）km/h 称量范围：（0.1～150）t整车总重量的准确度等级2级平板式动态汽车衡（自动衡器）DDZY-ZDG-40-PB-5 最大单轴或轴组载荷：Max=40t 最小单轴或轴组载荷：Min=0.5 t 分度值：d =50kg称量速度范围：（5～100）km/h称量范围：（0～40）t整车总重量的准确度等级5级 单轴或轴组载荷的准确度等级：E级 | 915106830988658964 | 王家宽 | 2024F111-51 | 2024-01-29
12 | 四川希尔得科技有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号浩朗科技园七区502 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 可燃气体检测报警器（甲烷测定器）SD-BJ2100A（探测器型号：GTYQ-SD2100A 控制器型号：SD8003）3～100%LEL±5%FS可燃气体检测报警器（甲烷测定器）GTYQ-SD21013～100%LEL±5%FS | 91510122MA61WRL35N | 陈晓晖 | 2024C112-51 | 2024-01-30
13 | 四川希尔得科技有限公司 | 中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路2666号浩朗科技园七区502 | 计量器具名称 型号规格 测量范围 准确度等级 有毒有害气体检测（报警）仪（一氧化碳检测报警器）GQ-SD2101(0～1000)×10-6不超过±5×10-6 | 91510122MA61WRL35N | 陈晓晖 | 2024C113-51 | 2024-01-30
Note on B2: 必填项。
Note on C2: 必填项
Note on D2: 必填项。 行政许可的详细内容
Note on E2: 自然人此项空白，如组织机构代码、工商登记号、税务登记号均无则必填
Note on F2: 自然人许可此项为空白
Note on H2: 必填项。 文本格式，为：YYYY/MM/DD