附件

四川省计量器具型式评价实验室授权项目

一、四川省计量器具型式评价实验室基本情况

| 实验室所在单位 | 实验室名称 | 型式评价 专用章编号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国测试技术研究院 | 四川省烟度计计量器具 型式评价实验室 | 1 | 地址：四川省成都市玉双路10号（邮编：610021） 电话：028-84403976 |
|  | 四川省易燃易爆气体检测（报警）仪计量器具 型式评价实验室 |  |  |
|  | 四川省加气机计量器具 型式评价实验室 |  |  |
|  | 四川省汽车排放气体测试仪计量器具 型式评价实验室 |  |  |

二、四川省计量器具型式评价实验室授权项目

（一）四川省烟度计计量器具型式评价实验室

| 序号 | 开展型式评价的计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透射式烟度计 | 0～98.6% | 最大允许误差：±2.0% |

（二）四川省易燃易爆气体检测（报警）仪计量器具型式评价实验室

| 序号 | 开展型式评价的计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体检测报警器 | （0～100）%LEL | MPE: ±5%FS |

（三）四川省加气机计量器具型式评价实验室

| 序号 | 开展型式评价的计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩天然气加气机 | (1～80)kg/min | ±1.0% |

（四）四川省汽车排放气体测试仪计量器具型式评价实验室

| 序号 | 开展型式评价的计量器具名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HC | (0～2000)×10-6 | 00级以下 |
| 2 | CO | (0～10.0)×10-2 | 00级以下 |
| 3 | CO2 | (0～16.0)×10-2 | 00级以下 |
| 4 | NO | (0～4000)×10-6 | 00级以下 |
| 5 | O2 | (0～25.0)×10-2 | 00级以下 |