四川省地方标准

《分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统技术规范》

编 制 说 明

编制单位： 东方电气（成都）氢能科技有限公司

时间：二〇二五年七月

目   录

一、	工作简况	- 1 -

二、	标准编制原则和主要内容	- 1 -

三、	主要试验(或验证)的分析、综述报告	- 2 -

四、	采用国际标准和国外先进标准的程度	- 2 -

五、	与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；	- 2 -

六、	重大分歧意见的处理经过和依据	- 2 -

七、	作为强制性国家标准或推荐性标准的建议	- 2 -

八、	实施标准的要求和措施建议	- 3 -

九、	废止现行有关标准的建议	- 3 -

十、	其他应予说明的事项	- 3 -

# 工作简况

大力发展新能源及可再生能源，促进我国能源结构快速转型是达成“双碳”目标的必经之路和必要手段。氢能因其零碳、燃烧热值高，且具备可存储、可发电、可燃烧的特点，被称为是 21 世纪最具前景的清洁能源之一，有望助力解决我国能源的可持续发展问题。质子交换膜燃料电池以氢气为原料，具有工作温度低、响应速度快、体积小、系统灵活性高等优点，对我国氢能产业发展更具有现实意义。《氢能产业发展中长期规划（2021-2035）》指出合理布局发电领域，多元应用开展氢电融合的微电网示范，推动燃料电池热电联供应用实践。然而，氢能在发电领域应用的产业化进程中仍缺乏针对质子交换膜燃料电池发电系统在设计、检验、安全等方面的技术规范或通用技术要求（较多参考储能系统、电动汽车的相关标准），不同企业各自制定标准，存在分散和不统一情况，导致同类型产品间功能、安全、检验等不兼容，性能评估体系不统一、数据可比性差、长期可靠性验证不足等问题。建立科学、统一的分布式电站用低温燃料电池系统技术规范标准，有助于规范发电系统的通用技术准则，避免差异化导致的无序竞争，促进燃料电池发电系统的推广应用及氢能产业有序、高质量的健康发展。

1.1任务来源

根据四川省市场监督管理局 2025年2月7日发出的《关于下达 2025年度第一批地方标准制修定立项计划的通知》（川市监函〔2025〕29号），批准由东方电气集团东方锅炉股份有限公司牵头起草地方标准《分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统技术规范》。

1.2协作单位

本标准由东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称“东方锅炉”）负责牵头起草，协作单位包括东方电气（成都）氢能科技有限公司、四川省质量与标准化研究院、中国汽车工程研究院股份有限公司、电子科技大学、西南交通大学、四川荣创新能动力系统有限公司等。

协作单位中包含行业头部检测机构、龙头企业及高校，各单位在标准制定过程中提供了技术支持、行业实践经验以及专业建议，体现了标准的代表性与协作性。

1.3主要工作过程

项目下达后，按照项目任务书的要求，负责人组织成立标准文件编制组，研究和制定了标准文件编制工作方案，按照《中华人民共和国标准化法》《四川省地方标准管理办法》有关要求开展标准调研、起草、征求意见等工作。

（1）前期工作

东方电气作为中国能源装备制造的龙头企业，近年来在氢能领域形成了全产业链布局与技术领先优势，已成为国内氢能产业发展的核心推动者。自2010年启动氢燃料电池研发，已掌握膜电极制备、电堆设计、系统集成等全套核心技术。在发电领域，东方电气现已开发出不同系列功率等级的质子交换膜燃料电池发电系统，功率范围覆盖1kW至1MW发电系统，承接国内燃料电池发电项目5个（合计10个），示范功率在100kW-1MW，2020年在德阳成立100kW燃料电池综合供能系统示范园区；2021年分别与华电集团、南方电网联合研发200kW燃料电池热电联供装备；2022年与三峡集团合作提供配套400kW燃料电池热电联供设备；2024年在德阳完成兆瓦级燃料电池联合供能系统的示范应用。这些技术研究应用为制定统一的标准规范奠定了技术基础。

（2）成立起草小组

2024年10月明确项目任务后，东方电气集团东方锅炉股份有限公司组织氢能领域相关专业专家共同组成标准文件编制组，对标准编制组成员进行分工，明确任务职责，确保项目顺利实施。

（3）形成草案

2024年10月至2024年12月，标准编制组收集整理国内外、省内外相关的资料，并对其进行分析探讨，标准编制组根据收集的资料、筛选、归纳，在充分考虑四川省实际情况下，拟定标准的大纲，通过了四川省组织的专家立项答辩会议，得到了与会专家的一致通过。随后，工作组确定标准总体框架和主要内容，完成标准草案初稿编写。

（4）形成标准讨论稿

2025年1月至5月，根据已有调研数据和收集整理的相关资料，邀请相关专家对相关章节进行讨论，参会专家结合四川省实际情况，提出修改意见，编制组结合相关资料及专家意见对标准的内容和指标进行完善，经编制组成员反复讨论修改后，形成标准讨论稿。

（5）形成征求意见稿

2025年6月，工作组讨论稿形成后，在项目组内部进行了意见征集，并对标准文件进行逐条修改，形成征求意见稿。

1.4、标准起草人及其所做的工作

此标准起草人及其所做的工作如下表1所示：

表1 编制组人员及任务分工

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李欣 | 男 | 助理工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（成都）氢能科技有限公司 | 负责标准总体规划、标准编制 |
| 陆青青 | 男 | 工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（成都）氢能科技有限公司 | 负责标准编制、文稿修改 |
| 孔红兵 | 男 | 高级工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（成都）氢能科技有限公司 | 负责技术指导 |
| 刘煜 | 男 | 副部长/ 高级工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（成都）氢能科技有限公司 | 负责标准审核 |
| 谢光有 | 男 | 副总经理/ 正高级工程师 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（成都）氢能科技有限公司 | 负责标准审核 |
| 高启予 | 女 | 技术规划岗 | 东方电气集团东方锅炉股份有限公司、东方电气（成都）氢能科技有限公司 | 负责标准编制项目管理、校对 |

# 标准编制原则和主要内容

2.1 标准编制原则

此标准编制按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草，严格遵循“科学性、可操作性、准确性”的基本原则。

本标准属于氢能产业标准体系下“氢能应用”分支。目前无分布式发电站用低温质子交换膜燃料电池系统通用技术要求或技术规范的国家标准、行业标准及地方标准，本标准参考现行国家标准GB/T 27748 固定式燃料电池发电系统、GB/T 36544-2018 《变电站用质子交换膜燃料电池供电系统》、GB/T 31036-2014 《质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全》等相关标准进行制定，完善了氢能产业标准体系，在相关标准基础上形成具有全面性、高度可行性和可推广性的分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统的技术规范。

2.2主要内容

（1）范围

本标准规定了分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统的术语和定义、基本技术要求、安全要求、基本要求、试验要求、标志、包装、运输与贮存等技术规范要求。适用于以氢气为燃料的分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统，系统额定电输出功率不小于50kW。

（2）规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 20042.1-2017 质子交换膜燃料电池 第1部分：术语

GB/T 20626.1-2017 特殊环境条件 高原电工电子产品 第1部分：通用技术要求

GB/T 24549 燃料电池电动汽车 安全要求

GB/T 24554 燃料电池发动机性能试验方法

GB/T 27748.1-2017 固定式燃料电池发电系统 第1部分：安全

GB/T 27748.2-2022 固定式燃料电池发电系统 第2部分：性能试验方法

GB/T 27748.3-2017 固定式燃料电池发电系统 第3部分：安装

GB/T 28816-2020 燃料电池 术语

GB/T 2894-2008 安全标志及其使用导则

GB/T 29123-2012 示范运行氢燃料电池电动汽车技术规范

GB/T 29729-2022 氢系统安全的基本要求

GB/T 31036-2025 质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全

GB/T 36544-2018 变电站用质子交换膜燃料电池供电系统

GB/T 36545-2023 移动式电化学储能系统技术规范

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP等级）

GB/T 5338.1-2023 系列1集装箱 技术要求和试验方法 第1部分：通用集装箱

GB/T 5080.4-1985 设备可靠性试验 可靠性测定试验的点估计和区间估计方法（指数分布）

GB/Z 44116-2014 燃料电池发动机及关键部件耐久性试验方法

GB 18384-2020 电动汽车安全要求

GB/T 2408-2021 塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

QC/T 29106-2014 汽车电线束技术条件

GB/T 16895.3-2017 低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体

GB/T 755-2019 旋转电机 定额和性能

GB/T 17045-2020 电击防护 装置和设备的通用部分

GB/T 21697-2022 低压配电线路和电子系统中雷电过电压的绝缘配合

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

GB/T41134.1-2021 电驱动工业车辆用燃料电池发电系统 第1部分：安全

GBT 33979-2017 质子交换膜燃料电池发电系统低温特性测试方法

GB/T 16935.1-2023 低压供电系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、要求和试验

GB/Z 43963-2024 确定额定电压在交流1000V以上至2000V，直流1500V以上至3000V间设备的电气间隙、爬电距离的数值以及对固体绝缘要求的指南

（3）此标准的术语和定义、术语和定义、基本要求、安全要求、基本要求、试验要求、标志、包装、运输与贮存等技术规范内容详见标准文稿。

# 主要试验(或验证)的分析、综述报告

本标准验证主要包括如下内容：

（1）分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统设计

工作组通过持续对分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统的安全设计、基本功能、标志、包装、运输与贮存等进行了研究，对分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统设计规范进行了补充优化，确认了设计规范内容。

（2）分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统运行验证

工作组在具备条件的实验室或三方测试机构或实际工程项目中，对设计的分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统进行长时运行验证，并且与国内外头部制造商产品进行了比对，验证了设计及试验等要求的可行性及先进性。

在上述两方面验证基础上，形成了基本要求、安全要求、基本功能、试验要求、标志、包装、运输与贮存等规范要求，保证了本标准的实施效果。

# 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准参考国家标准GB/T 27748  固定式燃料电池发电系统（国标使用翻译法等同采用IEC 62282-3-100:2012、IEC 62282-3-200:2011、IEC 62282-3-300:2012、）等相关标准进行制定，与国际先进水平保持一致。

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系；

本文件依据《中华人民共和国标准化法》《四川省标准化监督管理条例》和《四川省地方标准管理办法》（省政府令第232号令）等有关法律法规文件的相关规定，引用GB/T 20042.1-2017等强制性国家标准，通过统一基本要求、安全要求、基本要求、试验要求、标志、包装、运输与贮存等，旨在落实适用于分布式电站用的低温质子交换膜燃料电池系统的技术规范。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。标准中的主要内容参考国家标准GB/T 27748 固定式燃料电池发电系统、GB/T 36544-2018 《变电站用质子交换膜燃料电池供电系统》、GB/T 31036-2014 《质子交换膜燃料电池备用电源系统 安全》等。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

本文件起草和编制过程中广泛征求了科研院所、高等院校、氢燃料电池领域企业、标准化研究院等相关单位和个人的意见，对文件中的相关技术内容普遍认可，不存在重大分歧意见。

# 作为强制性标准或推荐性标准的建议

建议《分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统技术规范》作为推荐性标准发布实施。

# 实施标准的要求和措施建议

为保障《分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统技术规范》能更好地服务燃料电池发电领域。一方面需要强化标准落地：通过针对性宣传、培训及示范项目，确保管理单位与实施企业精准掌握技术要求，在生产中有效应用；此外，还需建立动态优化机制：跟踪标准执行情况，识别标准实际应用问题，定期修订迭代，保障标准的适应性与先进性。

# 废止现行有关标准的建议

目前尚无类似标准。

# 其他应予说明的事项

无。

《分布式电站用低温质子交换膜燃料电池系统技术规范》编制组

二〇二五年七月