四川省地方标准

《液化石油气快速筛查通则》

编 制 说 明

编制单位： 四川省产品质量监督检验检测院

时间：2025年6月

目   录

一、	工作简况	- 1 -

二、	标准编制原则和主要内容	- 3 -

三、	主要试验(或验证)的分析、综述报告	- 3 -

四、	采用国际标准和国外先进标准的程度	- 5 -

五、	与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系	- 5 -

六、	重大分歧意见的处理经过和依据	- 5 -

七、	作为强制性国家标准或推荐性标准的建议	- 5 -

八、	实施标准的要求和措施建议	- 6 -

九、	废止现行有关标准的建议	- 6 -

十、	其他应予说明的事项	- 6 -

# 工作简况

（一）任务来源

根据四川省市场监督管理局 2024年 08月01日发出的《四川省市场监督管理局关于下达 2024 年度地方标准制修订项目立项计划（第一批）的通知》，批准由四川省产品质量监督检验检测院牵头起草地方标准《液化石油气快速筛查通则》。

（二）制定背景

随着我国经济结构和社会环境变化，对液化石油气的需求逐年增加。据国家统计局和海关总署数据，2021年中国液化石油气产量约为4760万吨，进口量约为2450万吨，出口量约为1000万吨。液化石油气消费量约为7110万吨。在液化石油气的用途中化工原料用途和民用燃料用途是液化石油气占比最高的两种用途。民用燃料中多数以气瓶充装形式供应，是当前最主要的供应方式。液化石油气通过槽车运输从各大炼厂运输至各地的液化石油气充装站，充装站再继续对液化石油气进行小罐封装，然后进行售卖。目前液化石油气不仅用量大，而且增速快。液化石油气作为易燃易爆物其质量安全至关重要。

目前液化石油气产品质量的执法抽检工作流程为“现场抽样→实验室检测→执法部门处罚”，液化石油气的抽检过程是用钢瓶在现场采样，然后带回实验室进行检测分析，速度慢耗时久，时效性差。同时液化石油气产品的销售周期很短，导致在抽检周期内，很多组分不合格的产品已经被出售并流入市场，无法追回，会造成广大消费者的经济损失和产生安全事故风险。因此建立一套能够在现场对液化石油气进行快速筛查的规范化通则是非常有必要的。

本标准的建立不仅有利于行政监管部门，而且也有利于液化石油气充装站和售卖点。充装站和售卖点能够利用本标准对送货罐车中液化石油气产品质量进行快速筛查，以确保入库产品的合格率。

（三）起草过程

标准起草各阶段时间及工作情况。

编制组的主要工作过程：

2024年8月成立编制工作组；

2024年8月-2024年10月进行资料收集、查阅；

2024年11月-2024年12月实地调研、数据收集；

2025年1月-2025年5月编制标准提纲，编制标准框架，主要参数确定，编写标准征求意见稿；

2025年6月-2025年9月编写编制说明初稿，征求意见，反馈信息汇总；

2025年10月-2025年12月完善标准内容

（四）主要参与单位和工作组成员及分工

本标准由四川省产品质量监督检验检测院负责起草。

李铭：四川省产品质量监督检验检测院，负责总体试验方案设计、精密度试验方案设计、标准及标准编制说明编写、处理专家意见等工作。

郝星杰：成都产品质量检验研究院有限责任公司，负责试验方案编写、精密度试验实施、标准及标准编制说明编写、处理专家意见等工作。

毛佳伟：四川省产品质量监督检验检测院，参与精密度试验方案设计及精密度数据的处理。

# 标准编制原则和主要内容

（一）编制原则

《液化石油气快速筛查通则》地方标准的编制遵循规范性、一致性和可操作性的原则。首先，标准的起草制定要规范化，遵守与制定标准有关的基础标准及相关的法律法规的规定，如：GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》系列标准等。其次，地方标准的制定与现行的国家、行业标准应协调一致，相互兼容并有机衔接。再次，地方标准的制定应符合地方行业生产的现状，可操作性强。

（二）主要内容

本标准主要内容有:范围、规范性引用文件、术语和定义、筛查项目与实验方法、取样、方法验证、设备要求、结果处理与报告、附录。

# 主要试验(或验证)的分析、综述报告

本标准适用于四川省内生产、储运、销售和使用环节等液化石油气产品的快速筛查，不适用于对液化石油气产品质量的判定。

本标准根据液化石油气的组成和挥发性分别对商品丙烷、商品丙丁烷混合物和商品丁烷的不同组分进行快速筛查，并对筛查组分含量进行了规定。

本标准对液化石油气的筛查取样按照NB/SH/T 0233规定进行取样，抽取 500 mL的代表样品，用于快速筛查。

本标准方法验证由本省国家级资质认定的检测机构进行快速筛查方法的定期评估，快速筛查方法定期评估时间为每半年一次。快速筛查方法需与GB 11174规定的仲裁方法进行比对试验，两种方法结果的差值应满足 GB 11174规定的仲裁方法中再现性的要求。若快速筛查方法与本省国家级资质认定的检测机构用仲裁方法进行比对试验，如两种方法结果的差值不完全满足 GB 11174规定的仲裁方法中再现性的要求，则暂停该单位使用本文件，评估时间调整为 3个月一次。

本标准涉及快速筛查的设备应满足充装站和售卖点等场所的相关安全防爆要求。快速筛查设备应通过检定、现场校准等方式，保证其稳定性和可靠性。

本标准快速筛查检测结果若符合对筛查组分规定的含量，则快速筛查结果为通过，可出具快速筛查报告单。若有一项及以上检测结果不符合对筛查组分规定的含量，则快速筛查结果为可疑。当需对可疑样品进行进一步确认时，按NB/SH/T 0233取样，并按GB 11174的规定进行检验。

# 采用国际标准和国外先进标准的程度

本标准未采用国际标准和国外标准。

# 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准各条款是按照ISO9001:2008质量管理体系程序文件要求，并且参考引用GB 11174 《液化石油气》、NB/SH/T 0233 《液化石油气采样法》、NB/SH/T 0230 《液化石油气组成的测定  气相色谱法》等编写。

本标准的制定，对于液化石油气产品的对口监管部门和液化石油气充装站和售卖点关于产品质量的快速筛查都有了标准依据。在标准执行情况下，一方面企业可以快速把关产品进货质量，保障自身利益。另一方面，对于监管部门也可以提高监管效率。

根据我国对标准属性的的划分原则，本标准为推荐性地方标准。本标准符合相关现行法律、法规和强制性国家标准的要求。

# 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

# 作为强制性标准或推荐性标准的建议

按《中华人民共和国标准化法》的要求，本标准为推荐性标准。

# 实施标准的要求和措施建议

建议本标准为推荐性地方标准颁布，供相关组织参考采用。建议该标准2026年实施。

# 废止现行有关标准的建议

无

# 其他应予说明的事项

无